Łódź, 17.03.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego nr 6/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający mając na względzie pełne wykorzystanie technicznych możliwości stosowanych implantów wymaga zaoferowania trzpienia kompatybilnego z panewką opisaną w SIWZ o parametrach:

Trzpień bezcementowy, tytanowy, anatomiczny z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 
9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej 
i waryzowanej. Stożek 12/14.

Powyższe zapewni zamawiającemu właściwe wykonanie procedury implantacji endoprotezy 
z zachowaniem zasad biokompatybilności.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o wskazanie wymaganej ilości trzpieni.

Tak dopuszczamy, 3 trzpienie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA