Łódź,  08.06.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  – nr sprawy 20/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr  od Wykonawców.

Pyt. 1. Dotyczy pakietu nr 5h:

Zwracam się zamawiającego o wydzielenie pakietu 5H i dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej zgodnych z opisem SIWZ. Strzykawka z ergonomiczną rękojeścią pól-pistoletową, o pojemności 20 ml, generowanym ciśnieniem 30 atm, o długości drenu wysokociśnieniowego 27 cm zakończony kranikiem trójdrożnym w wersji ON lub OFF, umożliwiająca precyzyjne wykonanie inflacji, jak i szybkiej deflacji. Budowa przystosowana do obsługi jednoręcznej. Strzykawka jest użytkowana w kilkudziesięciu Klinikach na terenie całego kraju i jest odbierana we wszystkich placówkach jako produkt najwyższej jakości.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pyt. 4. Dotyczy pakietu nr 5A:

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, o najwyższej jakości, prosimy o wydzielenie i dopuszczenie Zestawów wprowadzających do tętnicy promieniowej w rozmiarach 5Fr, 6Fr i 7Fr do wyboru przez Zamawiającego, długościach 8cm i 13cm, z prowadnikiem prostym 0.021” z końcówką typu „Flexi”, z uchem do szwu chirurgicznego . Dodatkowym atutem naszej oferty jest jednorazowy skalpel w komplecie. Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, charakteryzuje się atraumatycznym przejściem. Rysunek poniżej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pyt. 3. Dotyczy pakietu nr 6:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o możliwość dopuszczenia opasek uciskowych jednorazowego użytku, dostępnego w dwóch rozmiarach do wyboru 24 cm i 29 cm, przezroczysty, umożliwiający obserwację miejsca wkłucia i niezawodnej co do zatamowania krwawienia w miejscu wkłucia, produkt w całości sterylny, w zestawie ze strzykawką do aplikacji, rysunek poniżej. Nasz produkt dzięki skuteczności, a także konkurencyjnej cenie jest używany w ponad 30 % klinik w Polsce.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.