Łódź,  14.06.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  – nr sprawy 20/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawców.

Pakiet nr. 6 : Czy zamawiający dopuści do oceny opaski uciskowe do tętnicy promieniowej w rozmiarach 23,26 i 29 cm, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet nr.11 : Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne w rozmiarze 4,5,i 6 F(bez rozmiaru 7F), zbrojone na całej długości, bardzo dobrze widoczne w skopi, zapewniające dobre manewrowanie i obrót, posiadające miękką końcówkę atraumatyczną, o dużych średnicach wewnętrznych 0,044” dla 4 F,0,050” dla 5 F i 0,057”dla 6 F, o dużym wyborze krzywizn i kształtów(między innymi krzywizna TIG dedykowana dla dostępu promieniowego),o pokryciu hydrofilnym umożliwiającym dobry przepływ ,cewniki posiadające powierzchnię typu Hydrodynamic zmniejszającą ryzyko spazmu naczyń promieniowych (dla 6F), w dostępnych długościach 130 cm dla krzywizn JL4 oraz JR4 i Pigtail, o przepływie dla 6F-36,46 ml/s ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet nr.8: Czy zamawiający dopuści o oceny inflator z manometrem o możliwości wytworzenia próżni i ciśnienia do 30 atm., z płynna regulacją ciśnienia ,systemem zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem strzykawki, o objętości min.25 ml. ,z czytelnym wskaźnikiem ciśnień, p przejrzystym korpusie, dodatkowo w zestawie dren wysokociśnieniowy  o dł. Min.35 cm i kranik ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.