Łódź,  14.06.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  – nr sprawy 20/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Zadanie 4 , poz. 2

Prosimy o wydzielenie z zadania nr 1  pozycji 1c, 1f, 1g i utworzenie z niej osobnego zadania.

Prosimy dodatkowo o wydzielenie z zestawu obłożeń –poz. 1b linii do pomiaru krwawego ciśnienia, którą może dostarczyć tylko firma BBraun.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ (stworzony zestaw jest całością, wszystkie elementy i ich opis gwarantuje maksymalne dopasowanie oraz kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego angiografem).