Łódź, 03.01.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 47/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 poz. nr 1 bezpiecznego zestawu  do  punkcji  opłucnej z igłą 8 CH, strzykawką 60 ml  Luer  lock  , z workiem 2000 ml, z kranikiem trójdrożnym lub z jednokierunkowym zaworem automatycznym, z igłą typu Verres.

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 poz. nr 2 Zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania
- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością wielokrotnego opróżniania (do 7 dni) 
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego
- gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu
- monitor przecieku powietrza ze skalą od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy podpisania umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyrażeniu zgody na przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Wyrażamy zgodę.

Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Tak.

Dotyczy § 4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie, bądź modyfikacji zapisu na zamówień telefonicznych potwierdzonych niezwłocznie drogą elektroniczną lub faksem.

W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Zgodnie z zapisami umowy.

Dotyczy § 5 ust. 3

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy § 5 ust. 6

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy § 6 ust 2

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego zrealizowania zamówienia.

Odpowiedź j.w.

Dotyczy: przedmiot zamówienia

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia pojedynczy z materiału apyrogennego i nietrombogennego. Podwójny system przepłukiwania uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie za wypustkę. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną 49,7 Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe; Nieliniowość i histereza pomiaru poniżej < 1,5%; Linia wysokiego ciśnienia z PVC no-DEHP grubościenna, długość 150 cm +/- 2 cm; biureta z 3 otworami wyposażona w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Linia infuzyjna na stałe połączona z przetwornikiem. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe, w zestawie kolorowe naklejki dla identyfikacji linii oraz dodatkowe kontrastowo żółte koreczki dla wyeliminowania pomyłki i przypadkowej kontaminacji?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 1 oczekuje dostarczenia na czas trwania umowy kabli połączeniowych. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie ilości kabli.

Dotyczy: projekt umowy

- Ad par. 1 ust. 2.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.

- Ad par. 5 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

- odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

- Ad par. 5 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: „Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty z uzasadnieniem i terminem zapłaty.”?

- Ad par. 7 ust. 1

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

„W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

- Ad par. 8 ust. 2 tiret pierwsze

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku zmiany stawki VAT, cena brutto ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy niezmiennej cenie netto.”.

Ad. projektu umowy

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet 11, pozycje 2 - 3

Czy Zamawiający dopuści pętle naczyniowe pakowane a’2 szt. w saszetce, z przeliczeniem ilości na 400 opakowań dla każdej z pozycji, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pętle naczyniowe w kolorze czerwonym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Każdy inny kolor tylko nie czerwony.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA