Łódź,  02.09.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego– nr sprawy 34/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pakiet 1 – system monitorowania wraz z centralą

- Dot. pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitory kompaktowe, wyposażone w wbudowane wewnątrz moduły bez możliwości rozbudowy o pomiary opisane w punktach 74, 76, 77, 78, 82?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Dotyczy punktów: 74, 76, 77, 82: Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania systemu zgodnego z SIWZ.

- Dotyczy punktu: 78 Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy monitora pacjenta o moduł min 2 kanałowego EEG, wyklucza się oferowanie możliwości rozbudowy o min. 2 kanałowe EEG poprzez pomiar modułem BIS.

Pakiet 2 – monitor stacjonarno-transportowy – 5 szt.

- Dot. pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze 4,5 kg?

- Dot. pkt. 5  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 13, 14 i 15 – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści monitor z automatycznym ustawieniem granic alarmowych wyłącznie na podstawie wyboru 3 kategorii pacjenta: noworodek, dziecko, dorosły?”

- Dot. pkt. 20  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 26, 27, 28  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 30  – Czy Zamawiający dopuści zakres 30+300 ud-min?

- Dot. pkt. 34  – Czy Zamawiający dopuści i analizę odcinka ST w zakresie -2.0 do 2.0 mV?

- Dot. pkt. 35  – Czy Zamawiający dopuści monitor rozpoznający 15 rodzajów arytmii?

- Dot. pkt. 36  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 38  – Czy Zamawiający dopuści zakres 5-120 odd/min?

- Dot. pkt. 44  – Czy Zamawiający dopuści zakres 20-260 mmHg?

- Dot. pkt. 45  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 50  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 52  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Czy Zamawiający dopuści monitor bez nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

Pakiet 3 – monitor stacjonarno-transportowy – 5 szt.

- Dot. pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze 4,5 kg?

- Dot. pkt.14  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji ekranu dotykowego?

- Dot. pkt.16  – Czy Zamawiający dopuści monitor zasilany z wbudowanego akumulatora przez 120 minut?

- Dot. pkt. 27, 28, 29, 30, 33 – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 41  – Czy Zamawiający dopuści i analizę odcinka ST w zakresie -2.0 do 2.0 mV?

- Dot. pkt. 42  – Czy Zamawiający dopuści monitor rozpoznający 15 rodzajów arytmii?

- Dot. pkt. 57 – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Dot. pkt. 58  – Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury T1 i T2 bez kalkulacji różnicy tych temperatur?

- Dot. pkt. 64  – Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- TAK. Zamawiający dopuszcza monitor rozpoznający 15 rodzajów arytmii.

- Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnego z SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.