Łódź,  03.08.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę zestawu do litotrypsji laserowej  – nr sprawy 28/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny laser holmowy  z możliwością manualnego ustawiania parametrów pracy; bez możliwości wyświetlania na torze wizyjnym parametrów pracy lasera; z pojedynczym pedałem przewodowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.