Łódź, 28.04.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 17/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, podtrzymujący tkankę około 14-21 dni i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 3-4 tygodnie, wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną konwencjonalnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 8-10 tygodni (po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%), wchłanialny w okresie 180-210 dni?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew bez udokumentowanego ,,plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanego rozciągania”, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłaniany, z polifluorku winylidenu (PVDF)?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 8, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 3-4 tygodnie (po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%), wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 80% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 60-90 dni?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 3

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 poz. nr 3 siatki w rozmiarze 20 x 30 cm lub 30 x 30 cm, spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Dopuszczamy 20 x 30 cm.

Dotyczy § 5 ust. 2 wzoru umowy

W § 5 ust. 2 wzoru umowy jest zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o brakach lub o złej jakości towaru. Jeżeli dostawa będącą efektem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni roboczych na dostawę towaru wolnego od wad.

Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy

Paragraf 5 ust.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% za opóźnienie i reklamację, oraz do 10% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy  za odstąpienie od umowy.

Dotyczy § 5 ust. 6 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 5  ust.6 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Dotyczy § 8 ust.4 wzoru umowy

Paragraf 8 ust. 4 wzoru umowy mówi, iż: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach ”

Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści :

„Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.”

Ad. Wzoru umowy –  Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 1:

  - 4 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, , wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 2:

  - 9 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej nici ?

Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 14, poz. nr 3:

- 5 szt. protez do korekcji rectocele,  siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej nici ?

Tak dopuszczamy.

W razie nie wyrażenia zgody na którakolwiek z w/w pozycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

4) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 1:

  - 4 szt. taśm do nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, zwężana na końcach ?

Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 2:

  - 5 szt. siatek do zaburzeń statyki, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84  %, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne zielone pętelki,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w siatek ?

Tak dopuszczamy.

W razie nie wyrażenia zgody na jedną z w/w pozycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

- Dotyczy Pakietu nr 14 oraz 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do w/w pakietów ponieważ byliśmy związani z Państwem umową i dostarczaliśmy asortyment opisany w pytaniach.

Wyrażamy zgodę.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy pakietu 10 pozycji nr 1 i 2

Czy zamawiający dopuści siatkę przepuklinową, polipropylenową o grubości 0,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Nie dopuszczamy.

Dotyczy pakietu 10 pozycji nr 3

Czy zamawiający dopuści siatkę przepuklinową, polipropylenową o grubości 0,4 mm, 
w rozmiarze 20 x 30 cm lub/i 30 x 30 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 4 dopuści dł. nici 90cm?

Tak dopuszczamy.

1.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 1 i 2 igły 18 mm

pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

2.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 2 nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 3 igły 35 mm pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

4.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 1 grubości szwu 2 . Tak zgodnie z opisem.

5.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 2 pętli o długości 180 cm. Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA