Łódź, 29.04.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 17/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 10

Poz. 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek przepuklinowych płaskich, cienkich, lekkich, polipropylenowych o grubości 0,47± 0,03mm? Tak dopuszczamy.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Zapis projektu umowy nie ulega zmianie.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3  słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Zgodnie z zapisami.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu  umowy”?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3

Strony ustalają, iż w przypadku:

	opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru

	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru

	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet 3, pozycja 1-5

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy? Nie wymagamy, dopuszczamy.

Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 20 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet 5, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni? Zgodnie z opisem.

Pakiet 5, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje z pakietu nr 5 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości 1? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 7, pozycja 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian? Według naszej wiedzy szwy skórne polibutesterowe są wykorzystywane przy tych samych zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe dlatego też  mogą być one stosowane zamiennie. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji 3 – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 2, Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 9 maja 2016 roku.  Termin pozostaje bez zmian.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA