Łódź, 29.04.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 17/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Pakiet 3 poz. 3

Czy zamawiający dopuści igłę okrągło tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 3 poz. 4

Czy zamawiający dopuści igłę okrągło tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 3 poz. 5

Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Pakiet 4 poz. 2

Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła - z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 4 poz. 4

Czy zamawiający dopuści nić o długości 90cm- z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Jest 90 cm.

- Pakiet 6  poz. 4

Czy zamawiający dopuści długość igły 20mm - z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 6 poz 7

Czy zamawiający dopuści długość nici 100cm - z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA