Łódź,  18.11.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów na naczyniach obwodowych  – nr sprawy 43/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pyt. 1. Dot. Zadania nr 3

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie prowadników najwyższej jakości o średnicy 0,018’’, 0,025’’, 0,032’’, 0,035’’, 0,038’’, długość końcówki 3 cm(wymagana 1 cm, 3 cm, oraz 5 cm) prosta i zagięta typu J ( bez krzywizny Bolia), dostępne w wersji standard i sztywnej(wymagana standard, sztywna i pólsztywna), spełniających pozostałe  wymagania SIWZ. Powyższe działanie pozwoli na przystąpienie do postępowania szerszemu gronu oferentów, co w pozytywny sposób wpłynie na sytuację ekonomiczna Szpitala.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ