Łódź,  18.11.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów na naczyniach obwodowych  – nr sprawy 43/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści złożenie oferty z prowadnikami hydrofilnymi o średnicach  0,018”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” , o długości ściętej końcówki 3 cm, kształcie końcówki prosta i zagięta 45 stopni, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu

dostępne w wersji o standardowej sztywności i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ