Łódź,  22.11.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów na naczyniach obwodowych  – nr sprawy 43/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 3

- Prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 3 opisu przedmiotu zamówienia prowadników hydrofilnych o następujących parametrach:

- średnice 0.018” 0.025” 0.035” 0.038”

- dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia 3cm oraz dodatkowo dla prowadników 0.035” dostępna wersja z krótkim oraz długim ścięciem końcówki.

- dostępne końcówki: prosta i zagięta

- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej

- trwała powłoka hydrofilna na całej długości

- atraumatyczna, miękka końcówka , z pamięcią kształtu

- dostępne w wersji ze standardowym oraz sztywnym rdzeniem, a dla średnicy 0.035”- z rdzeniem elastycznym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 8

    - Prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 8 opisu przedmiotu zamówienia stentgraftów obwodowych montowanych na balonie o następujących parametrach:

- stentgraft wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, dwustronne pokrycie z ePTFE o grubości 203µm (+/-25µm) poprawiające sztywność liniową wraz z zachowaniem dużej elastyczności

- pojedynczy stent połączony z rękawem wykonanym z materiału ePTFE zamocowany na dwóch końcach stentu w celu zminimalizowania ryzyka oddzielenia

- dwa cieniodajne znaczniki umieszczone pod balonem

- długość zestawu wprowadzającego 75 i 120cm

- dostępne długości: 18, 22, 28, 38, 58mm dla średnic 5, 6mm; 18, 23, 27, 37, 57mm dla średnicy 7mm oraz 27, 37, 57mm dla 8, 9, 10mm

- giętki stentgraft i system wprowadzający

- średnica zestawu wprowadzającego: 6F dla średnicy 5, 6, 7, 8mm i 7F dla średnicy 9 i 10mm

- system kompatybilny z prowadnikiem 0.035”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.