Łódź,  30.03.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę płynów infuzyjnych, płynów wiskoelastycznych i płynów do hemodializy  – nr sprawy 8/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pyt. 1

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 Wzoru Umowy zastępujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pyt. 2

Dotyczy § 4 ust. 3 Wzoru Umowy

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu wymiany wyrobów wadliwych do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy

Pyt. 3

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych, dotyczy § 5 ust. 1 pkt. a,b,d Wzoru Umowy:

a/	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %  wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 3,

d/ 	w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy w trybie par. 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% od wartości brutto przedmiotu umowy w par. 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy

Pyt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w Pakiecie nr 3 w poz. 1 zaoferować płyn wiskoelastyczny o stężeniu 1,4%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płyn wiskoelastyczny o stężeniu 1,4%? a 1 ml.

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w Pakiecie nr 3 w poz. 2 zaoferować płyn wiskoelastyczny o stężeniu 1,8%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płyn wiskoelastyczny o stężeniu 1,4% a 1 ml.

Pyt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w Pakiecie nr 4  zaoferować płyn wiskoelastyczny o stężeniu 2,4% a 1,0 ml?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.