Łódź,  31.03.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę płynów infuzyjnych, płynów wiskoelastycznych i płynów do hemodializy  – nr sprawy 8/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 preparat Hialuronianu sodu – stężenie 2,5 % - lepkość 500.000 mPa/s- 7000.000 mPa/s; masa cząsteczkowa: 3x106 Daltonów; - uzyskiwane metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich; - osmolarność: 300-330mosm/l;- właściwości kohezyjne- objętość 0,85 ml.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.