Łódź,  09.05.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę soczewek okulistycznych wewnątrzgałkowych oraz materiałów medycznych – nr sprawy 18/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 1 soczewkę asferyczną, zwijalną jednoczęściową hydrofilną, zapakowaną fabrycznie do jednorazowego injectora jednoczęściowego, średnica optyczna i całkowita zmienna w zależności od wielkości dioptrażu, ostre brzegi wzdłuż części optycznej, cztery części haptyczne posiadające 8 wsporników dających dużą powierzchnię kontaktu z torebką soczewki (zapobiega fałdowaniu się torebki).

•	Współczynnik uwodnienia: 26%,

•	dioptraż od +10 D do + 30 D narastające co 0,5 D,

•	średnica optyczna: od 5,85mm dla + 30 D do 6,15mm dla +10 D

•	średnica całkowita: 10,3 mm dla +30 D do 10,8mm dla +10 D

•	angulacja: 6˚,

•	z filtrem UV i kompatybilna z laserem YAG?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pyt. 2

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 1 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 4 dotorebkowy pierścień napinający o średnicy 11mm, fabrycznie zapakowany w injektorze jednorazowym, kształt elipsowaty, na obu końcach otwory?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pyt. 4

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 4 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 soczewkę sztywną wykonaną z PMMA przedniokomorową o długości całkowitej 13mm i angulacji 12,5°?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pyt. 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania faktury elektronicznej obsługiwanej przez program: System Medyczny Esculap, lub wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formie elektronicznej w formacie .pdf?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość  dostarczenia faktury w formie elektronicznej w formacie pdf.

Pyt. 7

dotyczy § 5 ust. 1 lit. a/ Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 lit. a/ Wzoru Umowy z 1,5% na 0,1% wartości brutto danej partii towaru?

Odpowiedź: nie, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pyt. 8

dotyczy § 5 ust. 1 lit. b/ Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 lit. b/ Wzoru Umowy z 1,5% na 0,1% wartości brutto wadliwej partii towaru?

Odpowiedź: nie, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pyt. 9

dotyczy § 5 ust. 1 lit. d/ Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 lit. d/ Wzoru Umowy z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: nie, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pyt. 10

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zapisów do Projektu umowy przechowania:

1. Przechowawca zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

2. W przypadku stwierdzenia przez Składającego, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Składającemu przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru.

3. Przechowawca zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

4. Składającemu przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.

5. Dwa razy w roku Składający przeprowadzi w siedzibie Przechowawcy spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Przechowawcą na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.

6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Składającego do wystawienia Przechowawcy faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.

7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w  ust. 5 upoważniają Składającego do wystawienia Przechowawcy faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie projektu Umowy przechowania ( w załączeniu).