Łódź,  09.05.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę soczewek okulistycznych wewnątrzgałkowych oraz materiałów medycznych – nr sprawy 18/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pytanie 1, dot. Pakietu 1, poz. a):

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym pakiecie oferty na soczewkę posiadającą dwa hapteny typu Closed Loop, w których znajduje się po jednym otworze umożliwiającym w razie potrzeby podszycie soczewki, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 2, dot. Pakietu 1, poz. a):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w celu dopuszczenia możliwości złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert w tym postępowaniu, Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 pozycję a) i utworzy odrębny pakiet?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 3, dot. § 3 ust. 7 projektu umowy:

Czy ze względu na fakt, iż Wykonawca nie dysponuje system umożliwiającym zapisywanie faktur 
w wersji elektronicznej w Systemie Medycznym Eskulap w formacie „DATA-FARM” ani też równoważnym, Zamawiający zgodzi się na dostarczenie faktur w formacie .pdf lub excel i w wersji papierowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną w formacie pdf i w wersji papierowej.

Pytanie 4, dot. § 9 ust. 1 pkt. a) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. projektu umowy, tak by zmianie ulegała cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. Proponowana zmiana nie stanowi dla Wykonawcy zysku, a jedynie jest wyrazem odprowadzenia należnego podatku. Przy obecnym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyka związanego ze zmianą stawki VAT, a tym samym skalkulować odpowiednio ceny. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie 5, dot. Pakietu nr 1, poz. a):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki  wewnątrzgałkowej:   zwijalnej, jednoczęściowej, akrylowej, hydrofilnej, asferycznej z zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja haptenów 0°; dioptraż od -10.0 D do +40.0 D (od +6.0 do +30.0 co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiający w razie potrzeby podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1,457, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0. Kąt zwilżania materiału soczewki 52 stopnie. Liczba Abbego 58. Filtr UV: benzofenon. Jednorazowy system do implantacji składający się z injectora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką. Kartridż typu „motylkowego” zatrzaskujący się. Ścięcie końcówki kartridża 37 stopni. Soczewka sterylizowana parowo, system implantacyjny sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 6, dot. Pakieu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie, w ramach pakietu nr 1, składania ofert na poszczególne pozycje.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.