## 1-2
PAKIET 1
Adapter do kapnografii
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Adapter do czujnika kapnografii przy monitorze Lifescope J op.po 50 szt. |  | op | 4
2 | Zastawka wydechowa do respiratora Extend |  | szt | 10
3 | Membrana zastawki wydechowej respiratora Extend |  | szt | 10
4 | Wydechowy czujnik przepływu respiratora Extend |  | szt | 10
5 | Uchwyt czujnika przepływu zastawki wydechowej respiratora Extend |  | szt | 10
7 | Termometr powierzchniowy |  | szt. | 8
8 | Czujnik tlenu do respiratora Extend |  | szt. | 10
10 | Filtr p/pyłowy do respiratorów Extend Teama |  | op | 5
12 | Czujnik przepływu zastwki wydechowej do respiratora Monnal T75 |  | szt. | 20
12 | Zastawka wydechowa do respiratora Monnal T75 |  | szt | 20
13 | Kabel do pomiaru ciśnienia przy monitorze Life Scope |  | szt | 5
14 | Filtr powierza do respiratora Monnal 75 |  | szt | 10
15 | Przewód do pomiaru ciśnienia metodą krwawą i rzutu serca , pasujący do przetworników |  | szt | 6
16 | Mankiet do pomiaru ciśnienia przy monitorze Life Scope dla dorosłych | S, M ,L, XL | szt | 20
17 | Przewod do pomiaru kapnometrii |  | szt | 10
RAZEM
PAKIET 1A
Adapter do kapnografii
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Elektroda do stymulacji przezskórnej do defibrylatora TEC seria 7700 |  | szt. | 10
2 | Rura oddechowa jednorazowa do respiratora transportowego Osirys 3 wyposażonej w zastawkę wydechową oraz czujnik przepływu | 130 cm | szt. | 40
3 | Rura oddechowa jednorazowa do respiratora transportowego Osirys 2 | 130 cm | szt. | 30
Razem
Pakiet 2
DOZOWNIK TLENU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Dozownik tlenu ze złączem typu AGA DPJ z możliwością podłączenia pojemnika jednorazowego użytku |  | szt | 20
RAZEM

## 3
Pakiet 3
Kopułki, czujniki tlenowe przy aparacie do znieczulenia Fabius
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Kopułka zastawki wydechowej |  | szt. | 10
2 | Płatek zastawki |  | szt | 20
3 | Czujnik tlenu przy aparacie do znieczulenia Fabius |  | szt. | 15
4 | Pojemnik do ssaka |  | szt. | 5
5 | Kopułka zastawki tlenowej |  | szt. | 10
6 | Mankiet do pomiaru ciśnienia | S,M , L ,XL | szt. | 20
7 | Kabel Multimed 5 2,5 m |  | szt | 8
8 | Kabel EKG Monolead 3 odpr. |  | szt | 8
9 | Kabel pacjenta EKG 3 żył. |  | szt | 8
10 | Kabel przedłużacz SPO2 1,2m do Multimeda wpinany w moduł Oximax |  | szt | 8
11 | Czujnik SPO2 dla dorosłych zgodny z NELLCOR |  | szt | 8
12 | Kabel przedł.SPO2 wpinany w moduł Multimed 1 m |  | szt | 8
13 | Pułapka wodna do analizatora gazów Scio |  | szt | 20
14 | Czujnik przepływu (op. = 5 szt) |  | op | 20
15 | Blokada przeciwzakłóceniowa ESU |  | szt | 5
16 | Dren łączący NBP |  | szt | 10
17 | Kabel do pomiaru inwazyjnego ciśnienia |  | szt | 2
18 | Wąż do odciągu gazów anestetycznych do aparatu Fabius długości 5 m |  | szt | 5
19 | Wąż do odciągu gazów anestetycznych do aparatu Fabius długości 3m |  | szt | 5
20 | Filtr bakteryjny do ssaków mocowanych przy aparacie |  | szt. | 100
RAZEM

## 4-26
PAKIET 4
RESUSCYTATOR AMBU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartośc brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Resuscytator wilorazowego użytku dla dorosłych z 1 maską wielorazowego użytku ,silikonowym workiem, ,do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C z wyłączeniem rezerwuaru tlenu | szt | 10
RAZEM
PAKIET 5
CZUJNIK TLENU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartośc brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik tlenu do respiratora Bennett 840 | szt | 10
RAZEM
PAKIET 6
SPRZĘT DO APARATU DO HEMOFILTRACJI - MULTIFILTRATE CiCA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rotor doaparatu do hemofiltracji | szt | 10
RAZEM
Pakiet 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | szkiełka podstawowe, szlifowane krawędzie, z dwustronnym polem matowym, 90o | op. | op. po 50 szt. | 450
2 | szkiełka podstawowe, naładowane dodatnio, typu Super Frost, wymiary 75 x 25 x 1 mm | op. | op. po 72 szt. | 40
3 | szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x32 | op. | op. po 100 szt. | 20
4 | szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x50 | op. | op. po 100 szt. | 150
5 | szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x60 | op. | op. po 100 szt. | 250
RAZEM
Pakiet 8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Ręczny ciśnieniomierz zegarowy - standardowy, z dwużyłowym, nylonowym mankietem dla dorosłych wraz ze stetoskopem. |  | szt | 60
RAZEM
Pakiet 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Mankiety wielorazowe do kardiomonitorów, dla dorosłych, z konektorem, kompatybilne z kardiomonitorem UT 4000 S PRO, UT 4000 F PRO |  | szt | 12
2 | Mankiety wielorazowe do kardiomonitorów, z konektorem, kompatybilne z kardiomonitorem PM 6000 |  | szt | 21
3 | Mankiety wielorazowe do kardiomonitorów, dla dorosłych, z konektorem, kompatybilne z kardiomonitorem NIHON KOHDEN YP-964T, MU-651RK |  | szt | 25
4 | Mankiety do kardiomonitorów, dla dorosłych, z konektorem, kompatybilne z kardiomonitorem Emtel Monitor FX 2000 |  | szt | 2
5 | Mankiety wielorazowe do kardiomonitorów, dla dorosłych, z konektorem, kompatybilne z kardiomonitorem PM 8000 MINDRAY |  | szt | 4
RAZEM
Pakiet 10
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | torebki foliowe, jednorazowe | 14x 4x 26 | op po 1000szt | 10
RAZEM
Pakiet 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1. | Kabel połączeniowy EKG 3-odprowadzeniowy do Mindray PM-6000, PM-8000 |  | szt | 9
2. | Kabel połączeniowy EKG 4-odprowadzeniowy do Nihon Kohden BSM-2300 Lifescope i, BSM – 4100 Lifescope P |  | szt | 20
3. | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do Nihon Kohden |  | szt | 20
4. | Kabel EKG 6-odprowadzeniowy do Nihon Kohden |  | szt | 20
5. | Kabel EKG 3- odprowadzeniowy do Physio Control Lifepak 12 |  | szt | 3
6. | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy do Physio Control Lifepak 12 |  | szt | 3
7. | 10-odprowadzeniowy kabel pacjenta do Schiller AT1, AT2, AT4, AT102, AT 104 |  | szt | 15
8. | Kabel pacjenta 3 i 5 –odprowadzeniowy do kardiomonitorów PM 6000, PM 8000 |  | szt | 9
9. | Kabel pacjenta EKG 3 i 5 odprowadzeń do kardiomonitorów UT 4000S PRO, UT 4000 F PRO |  | szt | 6
10. | Kabel pacjenta EKG 3 i 5 odprowadzeń do kardiomonitorów MEC 1000 i MEC 1200 |  | szt | 2
11. | Kabel pacjenta EKG 3 i 5 odprowadzeniowy do kardiomonitorów Emtel Monitor FX 2000 |  | szt | 2
12. | Przewód do pulsoksymetru N-550 QUICK GUIDE |  | szt | 4
13. | Przewód do NIBP do kardiomonitorów Nihon Kohden |  | szt | 4
14. | Przewód do SpO2 do kardiomonitorów Nihon Kohden |  | szt | 10
RAZEM
Pakiet 12
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Przewody pacjenta do pomiaru EKG (kolorowe) 3 odprowadzeniowe nr BR-903P |  | szt | 30
2 | Przewody pacjenta do pomiaru EKG (kolorowe) 6 odprowadzeniowe nr BR-906P |  | szt | 30
3 | Przewód łaczący przewody pacjenta EKG z monitorem nr JC-906P ( dla 3 i 6 odprowadzeniowych |  | szt | 30
4 | Przewód łączący czujnik SpO2 z monitorem nr JL-900P |  | szt | 30
5 | Czujnik SpO2 typu klips na palec nr TL-201T |  | szt | 30
RAZEM
PAKIET 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | TERMOMETR BEZDOTYKOWY, do mierzenia temperatury ciała oraz pomieszczenia, na podczerwień, pomiar w stopniach Celcjusza, znak CE oraz Deklaracja Zgodności |  | szt | 10
RAZEM
Pakiet 14
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Termometr lekarski nie rtęciowy, szkalny, bezpieczny, ekologiczny, przeznaczony do dezynfekcji przez zanurzenie, pomiar w stopniach Celcjusza |  | szt | 30
RAZEM
Pakiet 15
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | AC+B90:F111ETON czysty technicznie - w butelce z tworzywa | 5 litr | 5 litr | 100
2 | KSYLEN czysty technicznie - w butelce z tworzywa | 5 litr | 5 litr | 100
3 | DENATURAT - alkohol etylowy skażony, niebarwiony | 5 litrów | op po 5 litrów | 40
4 | kasetki histopatologiczne, otwory okrągłe, posiadają powierzchnię do zapisu, kasetka z kątem 45oC, mogą być stosowane w drukarkah do kasetek, różne kolory | sztuka | szt. | 20000
5 | kasetki histopatologiczne z plastikowymi przykrywkami, wieczko zrywalne, otwory prostokątne, posiadają powierzchnię do zapisu, kasetka z kątem 45oC, mogą być stosowane w drukarkah do kasetek, różne kolory | sztuka | szt. | 15000
6 | gąbka biopsyjna, dostosowana wymiarami standardowej do kasetki, odporna na działanie czynników chemicznych oraz temperatury do 65oC, jednorazowego użytku | op. | op po 1000 szt. | 10
7 | tusz histologiczny, właściwe dla tkanki świeżej i utrwalonej pozwalają na prawidłową orientację próbki, możliwość kilku oznaczeń, które mogą byś przeprowadzane w tym samym czasie, zapewniający trwałe oznaczenia na tkankach, nie znikające po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym, marker niebieski i zielony | 4 ml | op po 15 szt. | 3
8 | marker laboratoryjny, "KP - marker" czarny, odporny na rozpuszczalniki (ksylen, aceton, alkohol, formalina) | sztuka | szt. | 10
9 | parafina histopatologiczna, w formie łusek, temperatura topnienia 56oC, zawierająca dodatek DMSO, nie wymagająca plastyfikatorów, gotowa do użycia | 1 kg | op. po 8 kg | 150
10 | szybki zestaw diagnostyczny, Alcian Blue P.A.S. | op. | op. po 100 testów | 4
11 | szybki zestaw diagnostyczny, Mucicarmine | op. | op. po 100 testów | 2
12 | eozyna wodna 1%, barwnik gotowy do użycia | 1 litr | 1 litr | 4
13 | tusz - wodny roztwór do przybarwiania małych wycinków typu Ecoline nr 657 | op. | 30 ml | 6
14 | klej typu histokitt - szybkoschnący, syntetyczny klej o wysokiej gęstości przeznaczony do ręcznego zaklejania preparatów mikroskopowych szkiełkami nakrywkowymi. | op. | op. po 500ml | 6
15 | żel do przymrażania typu Cryomatrix | op. | op. 4x 120 ml | 1
16 | hematoksylina wg Mayera, gotowa do użycia | op. | op. po 1L | 10
17 | formalina 10%, 4% roztwór formaldehydu, roztwór zbuforowany, gotowy do użycia | op. | op. po 5L | 20
18 | preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych typu Cytofix, przed ich późniejszą oceną. Pobrany materiał biologiczny , po użyciu preparatu zostaje pokryty cienką , przeźroczystą powłoka polimerową, chroniącą przed wpływem warunków otoczenia w czasie przechowywania oraz transportu | op. | op. 150 ml | 2
19 | bibuła filtracyjna jakościowa średnia 450x560 mm, gramatura 65g/m2 | op. | op. 100 arkuszy | 1
20 | pudełko na 1300 preparatów o wymiarach 400x85x155-160 | szt. | 1 | 10
21 | pudełko na 280 bloczków parafinowych o wymiarach 400x240x60 | szt. | 1 | 50
22 | aminiak 25% CZ.D.A. | op. | op. po 1 L | 1
23 | stożkowe próbki wirownicze, plastikowe, o pojemności 7 ml | op. | op. po 100 szt. | 1
RAZEM
Pakiet 16
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | GILOTYNKA - PRZECINARKA DO DZIELENIA LEKÓW W POSTACI TABLETEK |  | szt | 50
RAZEM
Pakiet 17
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | OPRAWKA PROBIERCZA UNIWERSALNA K-0391. pojemność 5 par szkieł. PD 48-80 mm. Regulacja - pełen zakres ( w tym długi kat ustawienia zauszników). Pierscienie obrotowe, ze stabilizacją wybranej pozycji. Materiał - metal z tworzywem. |  | szt | 4
RAZEM
Pakiet 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | ROZWIERACZ (ROZSZERZADŁO) KANAŁU ŁZOWEGO WILDER'A. wykonany ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku i sterylizacji gazowej |  | szt | 20
RAZEM
Pakiet 17A
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | przewód do elektrody biernej do aparatu elektrokoagulacji Valleylab SURGISTAT II |  | szt | 10
RAZEM
Pakiet 18A
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | Mankiet do szybkich przetoczeń Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów. Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia. Zasada działania - poduszka powietrzna napełniana przy użyciu gruszki wywiera ciśnienie na opakowanie z płynem. zakres ciśnienia: 0-300 mmHg, możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 lub 1000 ml, opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu, wyposażony w element do podwieszenia |  | szt | 10
RAZEM
Pakiet 19
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | Elektroniczny aparat do pomiaru ciśnienia krwi - automatyczny, umożliwiajacy pomiar ciśnienia krwi i pulsu przy nieregularnym pulsie, z funkcją pamięci ostatniego pomiaru, zasilany baterią wymienną |  | szt | 30
RAZEM
Pakiet 20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | Folia - rękaw do pakowania odzież, w beli, szerokosć 80 cm |  | szt | 5
RAZEM
Pakiet 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | komplet elektrod przedsercowych do aparatów EKG (w komplecie brązowa, czarna, czerwona, filetowa, zielona, żółta) |  | komplet - 6szt | 20
RAZEM
Pakiet 22
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | komplet elektrod klipsowych kończynowych do aparatów EKG (w komplecie czarna, czerwona, zielona, żółta) |  | komplet - 4szt | 30
Pakiet 23
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | ustnik jednorazowy do alkomatu ALCOVISOR - MERCURY |  | szt | 1000
Pakiet 24
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | kołnierz ortopedyczny miekki do częściowego unieruchomienia | S-L | szt | 50
2 | kołnierz ortopedyczny sztywny do unieruchomienia |  | szt | 3
Razem
Pakiet 25
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | moździerz porcelanowy do rozdrabniania leków. | Średnica 15-20 cm. | szt | 15
Pakiet 26
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | Szyny Kramera bez powleczenia | 600x80mm | szt | 20
2 | Szyny Kramera bez powleczenia | 1000x100 mm | szt | 20
3 | Szyny Kramera bez powleczenia | 1000x150mm | szt | 20
RAZEM

## 42-50 (hidden)
PAKIET 42
MOCOWANIA DO SONDY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Mocowanie, plaster stabilizacyjny do przyklejenia sondy do nosa | szt. | 500
RAZEM
PAKIET 43
IGŁA DOTĘTNICZA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Sterylna jednorazowego użytku igła dotętnicza z zaworem odcinającym kulkowym typu Flowswich ze skrzydełkami,pojedyńczo pakowana | szt. | 150
RAZEM
PAKIET 44
GILOTYNA DO TABLETEK
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Gilotyna do tabletek z zintegrowaną kruszarką | szt. | 20
RAZEM
PAKIET 45 CZUJNIK DO POMIARU PULSOKSYMETRII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Elektroda przeskorna do defibrylatora Lifepack | szt | 10 | 100 |  | 1000
2 | Kapturek zabezpieczający układ oddechowy,jednorazowego użytku ,sterylny lub biologicznie czysty,pakowany pojedyńczo | szt. | 200 | 5 |  | 1000
RAZEM | [5 empty] | 2000
PAKIET 46
Zaworki do bronchofiberoskopu Mobilnego z torem wizyjnym MAT - TM
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór na kanał biopsyjny,sterylny ,pojedyńczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2 | 310 |  | 620
2 | Zaworek ssący,sterylny ,pojedyńczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2 | 500 |  | 1000
RAZEM | [5 empty] | 1620
PAKIET 47
CZUJNIK DO POMIARU CIŚNIENIA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik jednorazowy do pomiaru ciśnienia ,linia plucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec ,zabezpieczający przed zapowietrzeniem, konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu .Kompatybilny z kardiomonitorem LIFE SCOPE J 9700 K. | szt. | 100
RAZEM
PAKIET 48 RURKA DO PRZEDŁUŻONEJ INTUBACJI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka ,min dwa oznaczenia rozmiaru ,mankiet niskociśnieniowy .Rozmiar 7 - 9 | szt | 100 | 8.2 |  | 820
2 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji ,wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej ,mankiet niskociśnieniowy ,znacznik Rtg.Dren do odsysania o średnicy min 4 mm .Pakowana pojedyńczo,sterylna.Rozmiar 6 -9 | sz | 100 | 25.5 |  | 2550
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na obwodzie rurki Nr 6 | szt | 50 | 50.5 |  | 2525
RAZEM | [5 empty] | 5895
PAKIET 49 CEWNIK DO CEWNIKOWANIA PECHERZA MOCZOWEGO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Cewnik Foleya 100 %silikon z aktywnymi jonami srebra ,jałowy [pakowany podwójnie],rozmiar CH 12 - 24 | szt | 100
RAZEM
PAKIET 50
Cewnik do czasowej stymulacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Cewnik do czasowej stymulacji przezżylnej ,dobrze widoczny pod fluoskopem ,końcówka typu Cournand,trzon wykonany z nieprzeżrosczystego materiału ,elektroda wykonana ze stali nierdzewnej,liczba elektrod - 2 ,rozstęp - 7 mm,powierzchnia końcówki dla cewnika 4F- 15mm,5 F- 19mm, 6F -25mm,powierzchnia pierścieni dla cewnika 4F-12mm; 5F -15mm; 6f- 19 mm.Urządzenie łączące boczne to wtyki 2 x2 mm,odporne na dotyk. | 4 - 6 F,długość cewnika 114 cm | szt | 30
RAZEM