Łódź, 07.11.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu wielorazowego użytku nr 38/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy: Pakiet nr 7:

Czy Zamawiający w pozycji nr 2  miał na myśli szkiełka adhezyjne typu Super Frost Plus ? TAK

Dotyczy: Pakiet nr 15:

- Czy Zamawiający w pozycji nr 9 miał na myśli 150 opakowań parafiny pakowanej po 8 kg czyli łącznie 1200 kg czy łącznie 150 kg parafiny ?

TAK

- Czy Zamawiający w pozycji nr 15 dopuści do zaoferowania równoważnego produktu o podobnych lub lepszych właściwościach w opakowaniach 100 ml z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 5 op. po 100 ml ?

TAK

- Czy Zamawiający w pozycji nr 17 dopuści do zaoferowania formalina 10%, 4% roztwór formaldehydu, roztwór zbuforowany, gotowy do użycia czyli substancję służącą do utrwalania materiału tkankowego w opakowaniach 20 litrowych z kranem dozującym z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 5 opakowań po 20l?

TAK

- Czy Zamawiający w pozycji nr 18 dopuści do zaoferowania produkt zgodny z opisem w SIWZ lecz w opakowaniach 200 ml z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 21 op. po 200 ml ?

Zgadzamy się na op. 200ml ale ilość 21 op. zaokrąglająca do pełnego opakowania w górę jest za duża.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 20 dopuści do zaoferowania pudełka na 1000 szkiełek o wymiarach 310 x 160 x 85 mm w ilości 13 opakowań co stanowi spełnienie wymogu ilości zawartych szkiełek w pudełkach.

NIE

- Czy Zamawiający w pozycji nr 21 dopuści do zaoferowania pudełka na 220 bloczków parafinowych o wymiarach 322 x 245 x 2 mm w ilości 64 opakowań co stanowi spełnienie wymogu ilości zawartych szkiełek w pudełkach.

NIE

Pakiet nr 11 poz.3,4

Prosimy o określenie czy w ww pozycji  Zamawiający oczekuje zakończeń od strony pacjenta w postaci klasycznego „krokodylka” ( klamry) pasującego do zwykłych elektrod? Tak

Pakiet nr 11 poz.6

Prosimy o wydzielenie poz. 6 z pakietu nr 11 i  utworzenie z niej odrębnego pakietu np. 11A, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert. Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 11 poz.13

Prosimy o określenie do jakiego typu  aparatu ma pasować przewód do NIBP. Przewód do NIBP do kardiomonitorów Nihon Kohden BSM 6501K, BSM 6701K BSM 9101K.

Pakiet nr 21 poz.1

Jakiego typu  Zamawiający oczekuje elektrod przedsercowych dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dorosłych

Dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP- grupa kapitałowa- wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust.5 uPzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą (Załącznik nr 5)

Tak.

Projekt umowy – par. 5 ust. 3 ppkt.1)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5 ust. 1 odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Zgodnie z zapisami umowy.

Projekt umowy – par. 5 ust. 3 ppkt.2)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% ceny brutto opóźnionej wadliwej dostawy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5 ust. 1 odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 dopuści do udziału w postępowaniu termometr elektroniczny bezdotykowy o następujących parametrach?:

| zakres pomiaru | 34,0ºC do 43,0ºC |
| --- | --- |
| dokładność pomiaru | ± 0,3ºC/0,5ºC 34,0ºC do 43,0ºC |
| zasilanie | baterie - typ AAA, 2 szt. |
| waga | 76 g (z bateriami) |
| wymiary | 138 x 35 x 38mm |
| okres gwarancji | 2 lata |
| pamięć | 12 pomiarów |
| czas pomiaru | 1 sekunda |
| autowyłączenie | po 30 sekundach |
| odległość dokonywania pomiaru | 5-10 cm |
| alarm podwyższonej temperatury | Tak (37,8ºC) |

Symbol niskiego poboru baterii                Lo

Dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści do udziału w postępowaniu aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny o następujących parametrach?:

| metoda pomiaru; pomiar oscylometryczny. zakres pomiaru; ciśnienie: 0-299mmHg, skurczowe 60-. dokładność pomiaru79mmHg, rozkurczowe 40-200mm; ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5%. nieregularny puls; dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB. test kliniczny; Zgodnie z ANSI / AAMI SP-10 1992. mankiet; SlimFit (latex FREE, metal FREE). zasilanie2–32 cm; 4 baterie 1,5 V (R6P, LR6 lub AA). waga; ok. 240 g, bez baterii. wymiary; ok. 96 × 68 × 130 mm. warunki pracy; 10–40 °C / 15–85 % RH / 800–1060 hPa. transport i przechowywanie; -20–60 °C / 10–95 % RH. okres gwarancji; 3 lata. identyfikacja wyniku; automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO*. pamięć; 30 pomiarów; wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów. w zestawie Dopuszczamy.; mankiet M (22-32cm), instrukcja użycia, etui, 4 baterie. - Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 dopuści do udziału w postępowaniu aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy o następujących parametrach?: metoda pomiaru; Korotkowa ze stetoskopem. zakres pomiaru; ciśnienie: 0÷300 mmHg, puls: 30÷200 bpm. dokładność pomiaru; ciśnienie: +/- 3 mmHg,. mankiet; obwód ramienia 14-48 cm. inflacja mankietu; manualna. wyświetlacz; zegarowy. warunki pracy; temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85%. transport i przechowywanie; temp.: -40÷55°C, wilgotność: 10÷95%. w zestawie; ciśnieniomierz, stetoskop, etui, instrukcja użycia. Dopuszczamy. |  |
| --- | --- |

Pakiet 4 - Resuscytator Ambu

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator posiadał unikalny pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt ułatwiający prowadzenie efektywnej wentylacji przez długi okres bez zmęczenia dłoni a także posiadał zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O(we wszystkich aparatach) który zapewnia bezpieczeństwo pacjenta?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski wielorazowej z pompowanym czy otwartym mankietem?

Zamawiający dopuszcza obydwa modele

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga resuscytatora wielorazowego użytku z maską  z workiem samorozprężalnym o objętości 1475 ml wyposażonego w rezerwuar tlenu o objętości 2600 ml?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Dotyczy: przedmiot zamówienia

Czy w Pakiecie 18  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mankietu do szybkich przetoczeń płynów infuzyjnych o następujących parametrach :, o pojemności 500ml i 1000ml,   jednopacjentowy, wykonany z tworzywa sztucznego nie zawierającego latexu. Biała tylna ścianka z polem na dane pacjenta i oznaczeniem pojemności worka. Z przedu wytrzymała siateczka w celu łatwej identyfikacji poziomu płynu. Możliwość zawieszenia na stojaku. Łatwy do czyszczenia. Wyposażony w wyskalowany w mmHg i kPa wskaźnik, z kolorowym kodowaniem prawidłowego oraz zbyt wysokiego ciśnienia i zaworem bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia automatycznie wypuści powietrze. Wskaźnik umieszczony wzdłuż drenu do inflacji i deflacji, wskazania ciśnienia widoczne w zakresie 360 stopni wokół mankietu. Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu zamocowaną na końcu dreniu o długości 45cm(+/-1cm). Gruszka rozłączana w celu łatwej wymiany, kranik ciśnieniowy z zaznaczonym indykatorem pozycji kierunku umieszczony w linii drenu i połączony z gruszką. Pakowany foliowo.?

Dopuszcza, nie wymaga pakowanego foliowo.

Dotyczy: projekt umowy

- Ad par. 1 ust. 2.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.

- Ad par. 5 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

- odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

- Ad par. 5 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: „Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty z uzasadnieniem i terminem zapłaty.”?

- Ad par. 7 ust. 1

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

„W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

- Ad par. 8 ust. 2 tiret pierwsze

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku zmiany stawki VAT, cena brutto ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy niezmiennej cenie netto.”.

Ad. Projektu umowy

Zapisy umowy nie ulegają zmianie w powyższym zakresie.

Pakiet 1

Poz. 13, 16

Prosimy o wydzielenie poz. 13, 16 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3

Poz. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16

Prosimy o wydzielenie poz. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 8 i 9

Prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje wtyku Single Pin czy Dual Pin? Dual Pin

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie długości 1,2 m ? Nie, zgodnie z SIWZ

Pakiet 5

Prosimy o podanie nr katalogowego części oryginalnej lub obecnie stosowanej? Nr katalogowy 805286-23

Pakiet 12

Poz. 9, 10, 11

Prosimy o określenie ilości kabli 3 i 5 odprowadzeniowych, ponieważ różnią się one ceną. Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje kabli kompletnych tj. główny i odprowadzenia oraz czy Zamawiający oczekuje wersji rozłącznej czy nierozłącznej? Ilości dotyczą kabli 5 odprowadzeniowy, oczekujemy wersji rozłącznej.

Poz. 12

Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o przewód do czujników SpO2? Tak, chodzi o przewód do czujników SpO2

Poz. 13, 14

Prosimy o podanie modelu monitora Nihon Koden lub nr katalogowego części oryginalnej lub obecnie stosowanej? Kardiomonitory Nihon Kohden BSM 6501K, BSM 6701K, BSM 9101K

Pakiet 17, 18

Prosimy o doprecyzowanie numeracji, ponieważ Zamawiający oznaczył dwa pakiety numerem 17 i dwa numerem 18:

Pakiet 17 - OPRAWKA PROBIERCZA UNIWERSALNA K-0391

Pakiet 17 - przewód do elektrody biernej do aparatu elektrokoagulacji Valleylab SURGISTAT II

Pakiet 18 - ROZWIERACZ (ROZSZERZADŁO) KANAŁU ŁZOWEGO WILDER'A.

Pakiet 18 – mankiet do szybkich przetoczeń

W załączeniu modyfikacja numerów powyższych pakietów.

Pakiet 17 - OPRAWKA PROBIERCZA UNIWERSALNA K-0391

Pakiet 17A - przewód do elektrody biernej do aparatu elektrokoagulacji Valleylab SURGISTAT II

Pakiet 18 - ROZWIERACZ (ROZSZERZADŁO) KANAŁU ŁZOWEGO WILDER'A.

Pakiet 18A – mankiet do szybkich przetoczeń

Pakiet 17 - przewód do elektrody biernej do aparatu elektrokoagulacji Valleylab SURGISTAT II

Prosimy o podanie, czy chodzi o przewód do elektrod jednorazowych? Tak.

Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie elektrod w kolorze niebieskim. Zgodnie z SIWZ.

W załączeniu modyfikacja zapisów umowy w zakresie par. 6

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA