Łódź,  23.12.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej  – nr sprawy 45/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pakiet nr 1.

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej klasycznej trójwarstwowej wiązanej na troki. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II).Czy Zamawiający odstąpi od wymogu maski zabezpieczającej przed przenikaniem cytostatyków oraz dokumentów poświadczających?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Dot. VI ust. 3 pkt. 3.2 SIWZ – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyników badań do zaproponowanych produktów potwierdzających skuteczność ochrony przy produkcji leków cytostatycznych przeprowadzonych przez niezależne instytucje w pozycjach asortymentowych w pakiecie nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia do oferty wyników badań do zaproponowanych produktów potwierdzających skuteczność ochrony przy produkcji leków cytostatycznych przeprowadzonych przez niezależne instytucje w pozycjach asortymentowych w pakiecie nr 1, 2,4,5,6.

W zamian Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że Wykonawca posiada wyniki  badań do zaproponowanych produktów potwierdzających skuteczność ochrony przy produkcji leków cytostatycznych przeprowadzonych przez niezależne instytucje w pozycjach asortymentowych w pakiecie nr 1,2,4,5,6 i na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni zostaną one dostarczone do siedziby Zamawiającego .