Łódź,  23.12.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej  – nr sprawy 45/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawców.

Dotyczy części nr 5:

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 system posiadający filtr aerozolowy 0,2 µm zamiast systemu hermetycznie zamkniętego?

Odpowiedź: tak

- Prosimy o doprecyzowanie funkcji urządzenia umieszczonego w pozycji 2. Czy powinien to być łącznik instalowany na strzykawce kompatybilny z każdym rodzajem portu bezigłowego i ograniczający możliwość swobodnego wypływu leku ze strzykawki?

- Prosimy o doprecyzowanie funkcji urządzenia umieszczonego w pozycji 3. Czy oczekuje zestawu z portem bocznym do wstrzyknięcia stężonego leku czy bez portu?

Odpowiedź: na pytanie nr 2,3, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 5 poprzez dodanie szczegółowego opisu sprzętu  w pozycji nr 2 ,3.

- Czy zestaw z pozycji 3 będzie wykorzystywany do leków światłoczułych (bursztynowy dren)?

Odpowiedź: Nie