Łódź,  23.12.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej  – nr sprawy 45/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pakiet nr 1.

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej typu anti splash – odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska posiada wkładki typu anti jogging chroniącymi osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR).?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu maski zabezpieczającej przed przenikaniem cytostatyków oraz dokumentów poświadczających?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dot. VI ust. 3 pkt. 3.2 SIWZ – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyników badań do zaproponowanych produktów potwierdzających skuteczność ochrony przy produkcji leków cytostatycznych przeprowadzonych przez niezależne instytucje w pozycjach asortymentowych w pakiecie nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia do oferty wyników badań do zaproponowanych produktów potwierdzających skuteczność ochrony przy produkcji leków cytostatycznych przeprowadzonych przez niezależne instytucje w pozycjach asortymentowych w pakiecie nr 1, 2,4,5,6.

W zamian Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że Wykonawca posiada wyniki  badań do zaproponowanych produktów potwierdzających skuteczność ochrony przy produkcji leków cytostatycznych przeprowadzonych przez niezależne instytucje w pozycjach asortymentowych w pakiecie nr 1,2,4,5,6 i na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni zostaną one dostarczone do siedziby Zamawiającego .