Łódź,  23.12.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej  – nr sprawy 45/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie dotyczy pakietu nr 5 pytanie 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie do pobierania leku z fiolki - system zamknięty z certyfikatem CE, FDA/ONB  (potwierdzającym rejestrację jako system zamknięty) umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki do strzykawki, mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, posiadające złącze kompatybilne z łącznikiem, złącze Luer Lock na łączniku pasujące do standardowych strzykawek z Luer Lock, kolec z ABS, jałowe, pakowane po 1 szt., wolne od lateksu i DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi?

Odpowiedź: Tak, dopuścimy