Łódź,  23.12.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej  – nr sprawy 45/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 6 od Wykonawców.

Pakiet nr 3 poz.10 Proszę o dopuszczenie przyrządu do podawania cytostatyków w kolorze pomarańczowym który chroni przed promieniowaniem UV z taką sama skutecznością co przyrząd w kolorze czarnym ale pozwala na wzrokową kontrolę zawartości drenu.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy