Łódź,  27.12.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej  – nr sprawy 45/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 8 od Wykonawców.

Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej półmaski filtrującej z zaworem, również o klasie ochronnej P3, spełniająca normę EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D, w kolorze białym, zbudowana z trzech warstw:

Warstwa zewnętrzna: Polipropylen i Poliester, biały

Warstwa filtrująca: Polipropylen Meltblown, biały

Warstwa wewnętrzna: Poliester, biały;

Na gumce, pakowana po 10sztuk w pudełeczko, łatwo dopasująca się do twarzy, nie krępująca ruchów twarzy, posiadająca minimalne opory oddechowe, ogranicza ryzyko zaparowania okularów. Zgodnie z zaleceniami Producenta – firmy Medline, maska do stosowania przy procedurach związanych z przenikaniem cytostatyków.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety wykonane z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 58g/m2, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet 2 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu operacyjnego wykonanego z repelentnego materiału SMS o gramaturze 35g/m2. Materiał jest repelentny, co za tym idzie – nie dotyczy go parametr paro przepuszczalności (nie jest paro przepuszczalny). Natomiast w pozostałym zakresie komplety są zgodne z wszelkimi wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet 5

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie  czy oczekuje aby  urządzenie do pobierania leku z fiolki, działające w systemie zamkniętym hermetycznie, umożliwiało  wyrównanie  różnicy ciśnień  do przeźroczystej bańki o poj.  50 ml w trakcie rozpuszczania leku oraz  działało w systemie podwójnych, elastomerowych  membran, gwarantujących szczelność i suchość połączeń, i miało być  kompatybilne z urządzeniem z poz. 2, jałowe, kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie  czy oczekuje aby  urządzenie (łącznik) działał w systemie zamkniętym z urządzeniem z  poz. 1,  igła 18G, objętość  igły 0,04ml, , połączenie luer lock ze strzykawką, kompatybilny z lekami cytotoksycznymi, pakowany oddzielnie, jałowy. bez PCV

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie  czy oczekuje krótkiego  zestaw podłączeniowego do linii  infuzyjnej wielodrożnej z wbudowanym  urządzeniem typu Connector , transparentnego, długość 49cm; na końcu zestawu łącznik obrotowy dla wygodnego podłączenia do rozgałęzienia linii wielodrożnej, zapobiegający skręcaniu się drenu. Urządzenie kompatybilne z łącznikiem umożliwiającym pobranie leku z fiolki z poz. 2, z lekami cytotoksycznymi,  bez DEHP

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami z dnia 23.12.2016r.