Załącznik nr 1h

Budynek A

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

|  |  |
| --- | --- |
| Adres/ *Address* | BUDYNEK A  Północna 42 |
| Rok budowy/ *Year of build* | 1975 |
| Przeznaczenie budynku/ *Use of the building* | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ *Total area of the building* | 10 851 m2 |
| Wysokość budynku/ *Building height* | 22 m |
| Liczba kondygnacji/ *Number of floors* | 6 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ *Occupied area/floor of the building* | 1700 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ *Construction of load-bearing walls* | Murowane, prefabrykaty żelbetowe |
| Konstrukcja ścian działowych/ *Construction of partition walls* | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ *Construction of roof* | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ *Construction of ceilings* | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ *Construction of floors* | Terrakota, wykładziny PCV |
| Izolacja/ocieplenie/ *Isolation/Insulation* | Styropian 10 cm |
| Rodzaj ogrzewania/ *Type of heating* | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ *Air-conditioning system* | Tak , część pomieszczeń klimatyzowanych (ok 10 %) |
| Windy/ *Lifts* | tak |
| Zasilanie prądem/ *Power supply* | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ *Description of neighborhood of building and type of business conducted there* | Wschód-ulica, północ –ulica, zachód – budynek B i Poliklinika, działalność medyczna, południe-ulica |
| Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ *Information on type of business conducted by other tenants* | Sklep medyczny, fryzjer, bar, sprzedaż prasy, sprzedaż ubrań, sprzedaż okularów |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ *Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding* | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ *Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts* | nie |
| Rodzaj transportu wewnątrzzakładowego/ Type of internal transport | Windy |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# 

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ *Is the company area divided into fire zones* | tak |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ *Miminum and maximum distance between buildings* | Od 0 do 5=60 metrów |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ *Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance)* | Tak, EI60 i Ei30 |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ *Is the building equipped with fire dampers* | Tak |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ *Is the building equipped with antiexplosion instalations* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ *Is the building equipped with antiovervoltage installations* | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ *Number and place of installation of alarm systems* | Alarm p-poż –cały budynek  Alarm p-poż jest w miejscu pożaru i na centrali p-pożna parterze budynku w pomieszczeniu ochrony |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ *Fixed or portable fire extinguishers* | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ *Number of hydrants* | Wewnętrznych 30 zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ *Fire brigade (travel time in min., distance in km.)* | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ *Source of fire water* | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głebinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ *Are marked and free*   * wyjścia ewakuacyjne/ *emergency exits* * drogi ewakuacyjne/ *emergency routes* * drogi pożarowe/ *fire routes* * miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ *places, where fire equipment is located* | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ *Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated* | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ *Are there any dangerous works of fire* | nie |

# 

# OCHRONA/ SECURITY

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ *Are the premises fenced and/or illuminated* | Tak – ogrodzony I oświetlony |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ *Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards)* | zamki |
| Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ *Are windows and doors certified for increased resistance to burglary* | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ *Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar* | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ *Antiburglar systems* | w kilku punktach |
| Monitoring własny/ *Self-monitoring* | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ *Manners of notification security agency* | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ *Self protection/protection performed by an external company* | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę.  Pracownicy nieuzbrojeni. |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ *How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash)* | Nie dotyczy |

Budynek B

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

|  |  |
| --- | --- |
| Adres/ *Address* | BUDYNEK B  Północna 42 |
| Rok budowy/ *Year of build* | 1985 |
| Przeznaczenie budynku/ *Use of the building* | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ *Total area of the building* | 4066 m2 |
| Wysokość budynku/ *Building height* | 22 m |
| Liczba kondygnacji/ *Number of floors* | 6 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ *Occupied area/floor of the building* | 620 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ *Construction of load-bearing walls* | Murowane, prefabrykaty żelbetowe |
| Konstrukcja ścian działowych/ *Construction of partition walls* | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ *Construction of roof* | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ *Construction of ceilings* | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ *Construction of floors* | Terrakota, wykładziny PCV |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | Styropian 10 cm |
| Rodzaj ogrzewania/ *Type of heating* | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ *Air-conditioning system* | Tak , część pomieszczeń klimatyzowanych (ok 10 %) |
| Windy/ *Lifts* | tak |
| Zasilanie prądem/ *Power supply* | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ *Description of neighborhood of building and type of business conducted there* | Wschód-budynek A, północ –ulica, zachód – budynek łącznika , południe-dziedziniec |
| Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ *Information on type of business conducted by other tenants* | Rezonans, PET – działalność medyczna |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ *Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding* | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ *Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts* | nie |
| Rodzaj transportu wewnątrzzakładowego/ Type of internal transport | Windy |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ *Is the company area divided into fire zones* | tak |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ *Miminum and maximum distance between buildings* | Od 0 do 30 metrów |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ *Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance)* | Tak EI60 i Ei30 |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ *Is the building equipped with fire dampers* | Tak |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ *Is the building equipped with antiexplosion instalations* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ *Is the building equipped with antiovervoltage installations* | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ *Number and place of installation of alarm systems* | Alarm p-poż –cały budynek  Alarm p-poż jest w miejscu pożaru i na centrali p-poż na parterze budynku w pomieszczeniu ochrony |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ *Fixed or portable fire extinguishers* | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ *Number of hydrants* | Wewnętrznych 22 zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ *Fire brigade (travel time in min., distance in km.)* | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ *Source of fire water* | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ *Are marked and free*   * wyjścia ewakuacyjne/ *emergency exits* * drogi ewakuacyjne/ *emergency routes* * drogi pożarowe/ *fire routes* * miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ *places, where fire equipment is located* | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ *Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated* | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ *Are there any dangerous works of fire* | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ *Are the premises*  *fenced and/or illuminated* | Tak – ogrodzony I oświetlony |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ *Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards)* | zamki |
| Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ *Are windows and doors certified for increased resistance to burglary* | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ *Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar* | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ *Antiburglar systems* | w kilku punktach |
| Monitoring własny/ *Self-monitoring* | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ *Manners of notification security agency* | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ *Self protection/protection performed by an external company* | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę.  Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ *How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash)* | Nie dotyczy |

Budynek C

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

|  |  |
| --- | --- |
| Adres/ *Address* | BUDYNEK C poliklinika  Północna 42 |
| Rok budowy/ *Year of build* | 1910 |
| Przeznaczenie budynku/ *Use of the building* | Działalność lecznicza- obecnie działalność zawieszona do czasu wykonania przebudowy. |
| Powierzchnia całkowita budynku/ *Total area of the building* | 1805 m2 |
| Wysokość budynku/ *Building height* | 20 m |
| Liczba kondygnacji/ *Number of floors* | 5 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ *Occupied area/floor of the building* | 350 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ *Construction of load-bearing walls* | Murowane, |
| Konstrukcja ścian działowych/ *Construction of partition walls* | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ *Construction of roof* | Więźba dachowa drewniana pokryta blachą |
| Konstrukcja stropów/ *Construction of ceilings* | Strop Klejna nad parterem. Wyżej belki drewniane |
| Konstrukcja podłóg/ *Construction of floors* | Terrakota, wykładziny PCV |
| Rodzaj ogrzewania/ *Type of heating* | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ *Air-conditioning system* | nie |
| Windy/ *Lifts* | nie |
| Zasilanie prądem/ *Power supply* | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ *Description of neighborhood of building and type of business conducted there* | Wschód-basen budynek A, północ – dziedziniec, zachód – zabudowania ABW, południe - ulica |
| Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ *Information on type of business conducted by other tenants* | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ *Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding* | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ *Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts* | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ *Is the company area divided into fire zones* | tak |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ *Miminum and maximum distance between buildings* | Od 0 do 5=60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ *Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance)* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ *Is the building equipped with fire dampers* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ *Is the building equipped with antiexplosion instalations* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ *Is the building equipped with antiovervoltage installations* | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ *Number and place of installation of alarm systems* | nie |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ *Fixed or portable fire extinguishers* | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ *Number of hydrants* | Brak wewnętrznych, zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ *Fire brigade (travel time in min., distance in km.)* | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ *Source of fire water* | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ *Are marked and free*   * wyjścia ewakuacyjne/ *emergency exits* * drogi ewakuacyjne/ *emergency routes* * drogi pożarowe/ *fire routes* * miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ *places, where fire equipment is located* | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ *Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated* | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ *Are there any dangerous works of fire* | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ *Are the premises*  *fenced and/or illuminated* | Tak – ogrodzony I oświetlony |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ *Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards)* | zamki |
| Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ *Are windows and doors certified for increased resistance to burglary* | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ *Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar* | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ *Antiburglar systems* | nie |
| Monitoring własny/ *Self-monitoring* | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ *Manners of notification security agency* | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ *Self protection/protection performed by an external company* | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę.  Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ *How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash)* | Nie dotyczy |

Budynek kuchni i pralni

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

|  |  |
| --- | --- |
| Adres/ *Address* | Budynek kuchni i pralni  Północna 42 |
| Rok budowy/ *Year of build* | 1974 |
| Przeznaczenie budynku/ *Use of the building* | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ *Total area of the building* | 2354 m2 |
| Wysokość budynku/ *Building height* | 4 m |
| Liczba kondygnacji/ *Number of floors* | 2 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ *Occupied area/floor of the building* | 1600 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ *Construction of load-bearing walls* | Murowane, żelbet |
| Konstrukcja ścian działowych/ *Construction of partition walls* | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ *Construction of roof* | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ *Construction of ceilings* | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ *Construction of floors* | Terrakota, wykładziny PCV |
| Rodzaj ogrzewania/ *Type of heating* | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ *Air-conditioning system* | nie |
| Windy/ *Lifts* | nie |
| Zasilanie prądem/ *Power supply* | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ *Description of neighborhood of building and type of business conducted there* | Wschód- budynek B, północ – budynki zaplecza technicznego , zachód – budynek wielofunkcyjny , południe-dziedziniec |
| Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ *Information on type of business conducted by other tenants* | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ *Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding* | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ *Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts* | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ *Is the company area divided into fire zones* | tak |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ *Miminum and maximum distance between buildings* | Od 0 do 60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ *Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance)* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ *Is the building equipped with fire dampers* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ *Is the building equipped with antiexplosion instalations* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ *Is the building equipped with antiovervoltage installations* | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ *Number and place of installation of alarm systems* | nie |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ *Fixed or portable fire extinguishers* | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ *Number of hydrants* | zewnętrzne 2, wewnętrzne 8 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ *Fire brigade (travel time in min., distance in km.)* | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ *Source of fire water* | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ *Are marked and free*   * wyjścia ewakuacyjne/ *emergency exits* * drogi ewakuacyjne/ *emergency routes* * drogi pożarowe/ *fire routes* * miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ *places, where fire equipment is located* | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ *Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated* | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ *Are there any dangerous works of fire* | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ *Are the premises*  *fenced and/or illuminated* | Tak – ogrodzony I oświetlony |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ *Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards)* | zamki |
| Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ *Are windows and doors certified for increased resistance to burglary* | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ *Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar* | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ *Antiburglar systems* | nie |
| Monitoring własny/ *Self-monitoring* | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ *Manners of notification security agency* | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ *Self protection/protection performed by an external company* | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę.  Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ *How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash)* | Nie dotyczy |

Budynek wielofunkcyjny

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

|  |  |
| --- | --- |
| Adres/ *Address* | BUDYNEK Wielofunkcyjny  Północna 42 |
| Rok budowy/ *Year of build* | 1975 |
| Przeznaczenie budynku/ *Use of the building* | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ *Total area of the building* | 1058 m2 |
| Wysokość budynku/ *Building height* | 8 m |
| Liczba kondygnacji/ *Number of floors* | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ *Occupied area/floor of the building* | 358 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ *Construction of load-bearing walls* | Murowane, |
| Konstrukcja ścian działowych/ *Construction of partition walls* | Murowane I karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ *Construction of roof* | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ *Construction of ceilings* | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ *Construction of floors* | Terrakota, wykładziny PCV |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | 10 cm styropian |
| Rodzaj ogrzewania/ *Type of heating* | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ *Air-conditioning system* | nie |
| Windy/ *Lifts* | nie |
| Zasilanie prądem/ *Power supply* | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ *Description of neighborhood of building and type of business conducted there* | Wschód-dziedziniec i łącznik, północ – budynki zaplecza technicznego, zachód – zabudowania ABW, południe-budynek administracyjny |
| Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ *Information on type of business conducted by other tenants* | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ *Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding* | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ *Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts* | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ *Is the company area divided into fire zones* | tak |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ *Miminum and maximum distance between buildings* | Od 0 do 60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ *Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance)* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ *Is the building equipped with fire dampers* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ *Is the building equipped with antiexplosion instalations* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ *Is the building equipped with antiovervoltage installations* | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ *Number and place of installation of alarm systems* | nie |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ *Fixed or portable fire extinguishers* | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ *Number of hydrants* | 2 wewnętrzne, zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ *Fire brigade (travel time in min., distance in km.)* | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ *Source of fire water* | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ *Are marked and free*   * wyjścia ewakuacyjne/ *emergency exits* * drogi ewakuacyjne/ *emergency routes* * drogi pożarowe/ *fire routes* * miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ *places, where fire equipment is located* | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ *Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated* | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ *Are there any dangerous works of fire* | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ *Are the premises*  *fenced and/or illuminated* | Tak – ogrodzony i oświetlony |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ *Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards)* | zamki |
| Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ *Are windows and doors certified for increased resistance to burglary* | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ *Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar* | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ *Antiburglar systems* | nie |
| Monitoring własny/ *Self-monitoring* | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ *Manners of notification security agency* | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ *Self protection/protection performed by an external company* | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę.  Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ *How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash)* | Nie dotyczy |

Budynki zaplecza technicznego i garaży

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

|  |  |
| --- | --- |
| Adres/ *Address* | Budynki zaplecza technicznego i garaży  Północna 42 |
| Rok budowy/ *Year of build* | 1974 |
| Przeznaczenie budynku/ *Use of the building* | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ *Total area of the building* | 860m2 |
| Wysokość budynku/ *Building height* | 4 m |
| Liczba kondygnacji/ *Number of floors* | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ *Occupied area/floor of the building* | 860 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ *Construction of load-bearing walls* | Murowane, żęlbet |
| Konstrukcja ścian działowych/ *Construction of partition walls* | Murowane I karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ *Construction of roof* | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ *Construction of ceilings* | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ *Construction of floors* | Terrakota, wykładziny PCV |
| Rodzaj ogrzewania/ *Type of heating* | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ *Air-conditioning system* | nie |
| Windy/ *Lifts* | nie |
| Zasilanie prądem/ *Power supply* | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ *Description of neighborhood of building and type of business conducted there* | Wschód- budynek B, pólnoc – ulica , zachód – zabudowania ABW , południe-budynek kuchni i wielofunkcyjny |
| Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ *Information on type of business conducted by other tenants* | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ *Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding* | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ *Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts* | nie |
| Własna stacja paliw/ *Own fuel station* | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ *Regularity of waste disposal* | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ *Is the company area divided into fire zones* | tak |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ *Miminum and maximum distance between buildings* | Od 0 do 60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ *Whether the building has a lightning protection devices* | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ *Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance)* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ *Is the building equipped with fire dampers* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ *Is the building equipped with antiexplosion instalations* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ *Is the building equipped with antiovervoltage installations* | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ *Number and place of installation of alarm systems* | NIe |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ *Fixed or portable fire extinguishers* | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ *Number of hydrants* | zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ *Fire brigade (travel time in min., distance in km.)* | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ *Source of fire water* | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głebinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ *Are marked and free*   * wyjścia ewakuacyjne/ *emergency exits* * drogi ewakuacyjne/ *emergency routes* * drogi pożarowe/ *fire routes* * miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ *places, where fire equipment is located* | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ *Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated* | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ *Are there any dangerous works of fire* | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ *Are the premises*  *fenced and/or illuminated* | Tak –ogrodzony I oświetlony |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ *Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards)* | zamki |
| Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ *Are windows and doors certified for increased resistance to burglary* | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ *Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar* | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ *Antiburglar systems* | nie |
| Monitoring własny/ *Self-monitoring* | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ *Manners of notification security agency* | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ *Self protection/protection performed by an external company* | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę.  Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ *How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash)* | Nie dotyczy |

Centrum stomatologii

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

|  |  |
| --- | --- |
| Adres/ *Address* | Łódź ul. Anstadta 4 |
| Rok budowy/ *Year of build* | 1993 |
| Przeznaczenie budynku/ *Use of the building* | Centrum stomatologii |
| Powierzchnia całkowita budynku/ *Total area of the building* | 790 m2 |
| Wysokość budynku/ *Building height* | 8 m |
| Liczba kondygnacji/ *Number of floors* | 3 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ *Occupied area/floor of the building* | 790 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ *Construction of load-bearing walls* | Murowane otynkowane |
| Konstrukcja ścian działowych/ *Construction of partition walls* | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ *Construction of roof* | żelbetowa |
| Konstrukcja stropów/ *Construction of ceilings* | żelbetowa |
| Konstrukcja podłóg/ *Construction of floors* | Wykładziny PCV, terrakota |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | Styropian 10cm |
| Rodzaj ogrzewania/ *Type of heating* | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ *Air-conditioning system* | Klimatyzacja miejscowa – 4 pomieszczenia |
| Windy/ *Lifts* | 1 |
| Zasilanie prądem/ *Power supply* | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ *Description of neighborhood of building and type of business conducted there* | Budynek wolnostojący |
| Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ *Information on type of business conducted by other tenants* | Działalność medyczna |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ *Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding* | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ *Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts* | nie |
| Rodzaj składowanego mienia/ Type of stored property | Sprzęt medyczny |
| Sposób składowania mienia (w tym wysokość nad poziomem podłoża)/ Method of storing of property (including height above ground level) | W gabinetach nisko do 2,5 metra |
| Miejsce składowania mienia/ Place of storage of property | W gabinetach |
| Maksymalny poziom składowania mienia/ *Maximum storage level of property* | 1 |
| Maksymalna wielkość powierzchni magazynowych/ *Maximum amount of storage space* | Brak |
| Rodzaj transportu wewnątrzzakładowego/ *Type of internal transport* | winda |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ *Is the company area divided into fire zones* | tak |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ *Miminum and maximum distance between buildings* | 20 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ *Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance)* | tak |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ *Is the building equipped with fire dampers* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ *Is the building equipped with antiexplosion instalations* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ *Is the building equipped with antiovervoltage installations* | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ *Number and place of installation of alarm systems* | 1 system antywłamaniowy połączony z miejscem nadzorowania całodobowo |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ *Fixed or portable fire extinguishers* | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ *Number of hydrants* | 2 zewnętrzne |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ *Fire brigade (travel time in min., distance in km.)* | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ *Source of fire water* | Przyłącze miejskie |
| Czy są oznakowane i wolne/ *Are marked and free*   * wyjścia ewakuacyjne/ *emergency exits* * drogi ewakuacyjne/ *emergency routes* * drogi pożarowe/ *fire routes* * miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ *places, where fire equipment is located* | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ *Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated* | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ *Are there any dangerous works of fire* | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ *Are the premises*  *fenced and/or illuminated* | nie |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ *Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards)* | kraty |
| Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ *Are windows and doors certified for increased resistance to burglary* | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ *Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar* | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ *Antiburglar systems* | 1 system |
| Monitoring własny/ *Self-monitoring* | tak |
| Monitoring agencji ochrony (czas dojazdu w min.)/ Security agency monitoring (travel time in min.) | 10 minut |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ *Manners of notification security agency* | Automatyczny lub telefoniczny |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ *Self protection/protection performed by an external company* | Nie dotyczy |

Łącznik pomiędzy budynkiem B  
i wielofunkcyjnym

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

|  |  |
| --- | --- |
| Adres/ *Address* | Łącznik pomiędzy budynkiem B I wielofunkcyjnym  Północna 42 |
| Rok budowy/ *Year of build* | 1980 |
| Przeznaczenie budynku/ *Use of the building* | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ *Total area of the building* | 58 m2 |
| Wysokość budynku/ *Building height* | 3 m |
| Liczba kondygnacji/ *Number of floors* | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ *Occupied area/floor of the building* | 58 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ *Construction of load-bearing walls* | Murowane, żęlbet |
| Konstrukcja ścian działowych/ *Construction of partition walls* | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ *Construction of roof* | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ *Construction of ceilings* | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ *Construction of floors* | Terrakota, wykładziny PCV |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | 10 cm styropian |
| Rodzaj ogrzewania/ *Type of heating* | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ *Air-conditioning system* | nie |
| Windy/ *Lifts* | nie |
| Zasilanie prądem/ *Power supply* | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ *Description of neighborhood of building and type of business conducted there* | Wschód- budynek B, północ – budynki zaplecza technicznego , zachód – budynek wielofunkcyjny , południe-dziedziniec |
| Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ *Information on type of business conducted by other tenants* | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ *Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding* | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ *Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts* | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ *Is the company area divided into fire zones* | tak |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ *Miminum and maximum distance between buildings* | Od 0 do 60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ *Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance)* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ *Is the building equipped with fire dampers* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ *Is the building equipped with antiexplosion instalations* | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ *Is the building equipped with antiovervoltage installations* | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ *Number and place of installation of alarm systems* | nie |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ *Fixed or portable fire extinguishers* | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ *Number of hydrants* | zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ *Fire brigade (travel time in min., distance in km.)* | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ *Source of fire water* | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ *Are marked and free*   * wyjścia ewakuacyjne/ *emergency exits* * drogi ewakuacyjne/ *emergency routes* * drogi pożarowe/ *fire routes* * miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ *places, where fire equipment is located* | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ *Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated* | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ *Are there any dangerous works of fire* | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

|  |  |
| --- | --- |
| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ *Are the premises*  *fenced and/or illuminated* | Tak – ogrodzony i oświetlony |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ *Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards)* | zamki |
| Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ *Are windows and doors certified for increased resistance to burglary* | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ *Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar* | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ *Antiburglar systems* | nie |
| Monitoring własny/ *Self-monitoring* | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ *Manners of notification security agency* | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ *Self protection/protection performed by an external company* | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę.  Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ *How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash)* | Nie dotyczy |