Łódź, 30.11.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 44/U/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 – do wykaz sprzętu -pakiet nr 38, 48, 72, 73, 78

Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

Wymiana akumulatorów będzie rozliczana dodatkową ofertą, nie należy uwzględniać w ramach przeglądu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego – aparatów USG (pakiet 93 VIVID 3 Expert) przez Wykonawcę nie będącego autoryzowanym przedstawicielem producenta.

Nasza firma prowadzi serwis posiadający wiedzę i kwalifikacje niezbędne do 	wykonania zamówienia, nie posiada jednak autoryzacji producenta. Zgoda 	Zamawiającego nie naruszy art. 90 ustawy o wyrobach medycznych a 	jednocześnie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez 	możliwość złożenia ofert przez Wykonawców nie będących autoryzowanymi 	przedstawicielami producenta.

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy SIWZ III p. 3.8.ppkt b; 3.9 ppkt d; umowy § 1 ust. 8 ppkt. b, ust. 10 ppkt.d: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.

Wyrażamy zgodę na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.

- Dotyczy SIWZ III p. 3.9 ppkt k; ppkt n; umowa § 1 ust. j; ust. n; Producent aparatu, czyli firma GE jakiś czas temu ogłosiła, że status aparatu Vivid 3 zmienił się na “end of life”, gdyż wygasł okres obowiązkowego zapewnienia części zamiennych i pełnego suportu technicznego, co oznacza, że niektóre nowe części zamienne mogą nie być dostępne w magazynach autoryzowanych przez GE. W związku z tym, do naprawy tych aparatów może zajść konieczność użycia części używanych lub rekondycjonowanych. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy poprzez dodanie sformułowania „części nowych, używanych lub rekondycjonowanych”.

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 43

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kategorii sprzętu do podciśnieniowego leczenia ran z kategorii „B” na kategorię „A” – usługa serwisu tego sprzętu nie wymaga posiadania przez Wykonawcę świadectw kwalifikacji SEP z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Wyrażamy zgodę na zmianę kategorii „B” na kategorię ”A” w pakiecie 43.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA