## 1
PAKIET 1
Zestawy do znieczuleń, igły punkcyjne, igły i filtry do znieczuleń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. Skład zestawu: Igła Tuohy 18G, cewnik z miękką końcówką, filtr zewnątrzoponowy, łącznik filtra zatrzaskowy, mocowanie filtra zop do skóry pacjenta i mocowanie cewnika do skóry w miejscu wkłucia. |  | szt. | 80
2 | Zestawy do znieczulenia kombinowanego pp i zop. Skład zestawu: Igła Tuohy z dodatkowym otworem dla igły PP 18G, igła pencil point 27G, cewnik zewnątrzoponowy, łącznik cewnika, filtr zewnątrzoponowy, mocowanie filtra do skóry pacjenta, strzykawka niskoporowa, blokada igły przed cofnięciem |  | szt. | 50
| Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Pencan G 27 | 103 mm | szt. | 200
| Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Pencan G 27 | 120 mm | szt | 200
| Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Pencan G 25 | 120mm | szt | 200
| Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Pencan G 25 | 156 mm | szt | 150
| Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Spinocan G 25 | 120mm | szt | 200
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą G25 | 103 mm | szt. | 200
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą G18, G22, G25, 27G x 3 1/2 typu Pencil Point |  | szt. | 1200
4 | Atraumatyczna igła podpajęczynówkowa z prowadnicą ze specjalnym szlifem typu "Atraucan" |  | szt. | 25
5 | Filtr płaski do znieczuleń zewnątrzoponowych |  | szt. | 20
6 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 0,5 x 90 mm | szt. | 800
7 | System (igła + cewnik) do znieczulenia splotu barkowego (Stimuplex A) | 35mm, 55mm, 100mm | szt. | 40
8 | Zestaw do nakłucia i płukania otrzewnej. Skład zestawu: trokar metalowy i kaniula z tworzywa 10 F z regulowaną głębokością wkłucia, cewnik 9Fx50 cm, skalpel |  | szt. | 40
9 | Igła Tuochy 18 G |  | szt. | 50
10 | Igła typu Spinocan 18G X31/2 1.3 X 88 mm i G 22 długości 120 mm |  | szt. | 1000
11 | Linia do mierzenia ciśnienia metodą inwazyjną (zestaw pasujący do kardiomonitora UT 4000F, kardiomonitorów Monnal T75, Life Scope J 9700 K końcówką dopasowaną jednocześnie do obu kardiomonitorów) |  | szt. | 150
12 | zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego : skład zestawu igła Tuohy 19G , cewnik zbrojony, filt zewnątrzoponowy, łącznik filtra zatrzaskowy |  | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 2
PAKIET 2
Rurki ustno-gardłowe, rurki intubacyjne, connector do rurek,
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogóolem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo | 3 | szt. | 400
2 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo | 4 | szt. | 600
3 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo | 5 | szt. | 300
4 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 4 -4,5 | szt. | 100
5 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 5 - 5,5 | szt. | 100
6 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 6 - 6,5 | szt. | 100
7 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 7 - 7,5 | szt. | 1000
8 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 8 -8,5 | szt. | 1000
9 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 cm,linią RTG | 9 - 9,5 | szt. | 100
10 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznacznikiem głębokości na obwodzie rurki z prowadnicą | 7-7,5 | szt. | 300
11 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznacznikiem głębokości na obwodzie rurki z prowadnicą | 8 - 9 | szt. | 300
12 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą | 4 - 4,5 | szt. | 200
13 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą | 5 - 5,5 | op | 150
14 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą | 6 - 6,5 | szt. | 30
15 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z poliuretanu w kształcie stożka , sterylna.Rozmiar 7 - 9 |  | szt. | 30
16 | Connector - złącze rurki intubacyjnej |  | szt. | 300
17 | Rurka intubacyjna w kształcie stozka do przedłużonej intubacji wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, półtransparenty łącznik 15 mm, dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, pakowane folia-paier | 6-9 | szt. | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 3
PAKIET 3
Rurki intubacyjne ratownicze, rurki do długotrwałych intubacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna ratownicza, dwuświatłowa do intubacji na ślepo, z 2 mankietami .(Combitube) | średni | szt. | 2
2 | Rurka dooskrzelowa lewostronna |  | szt. | 2
| Rurka dooskrzelowa prawostronna |  | szt. | 2
2 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji z możliwością odsysania znad mankietu | 7.0 -8.5 | szt. | 20
RAZEM
0
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 4
PAKIET 4
Maski twarzowe, maski krtaniowe, zestawy rur oddechowych, worki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Maska anestetyczna dorośli | 3 - 5 | szt. | 200
2 | Maska krtaniowa dla dorosłych | 3 | szt. | 100
3 | Maska krtaniowa dla dorosłych | 4 | szt. | 150
4 | Maska krtaniowa dla dorosłych | 5 | szt. | 150
5 | Worek wielorazowy sylikonowy | poj. 2 l | szt. | 2
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 5
PAKIET 5
Filtry antybakteryjno-antywirusowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Filtr mechaniczny ,bakteryjno - wirusowo - grzybiczy z portem do kapnografii dla dorosłych , z harmonijkową, hydrofobową membraną filtrującą, o skuteczności filtracji min. 99,9999 % . sterylny, skuteczny przeciwko WZW i HCV, filtracja względem NaCl min 99,764. Objętość oddechowa 300- 1200 ml, wydajność nawilżania min 34 mg H2O/l,kompatybilny z rurką intubacyjną i obwodem oddechowym.pakowany po1 szt. Waga 49 g. |  | szt. | 3000
2 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów minimum 99,99 %, objętość oddechowa 200 - 1500 ml, wydajność nawilżania min 32 mg /H2O /l .Pakowany pojedynczo, sterylny . Złącze proste z portem kapno,pakowany wraz z łącznikiem podwójnie obrotowym - przestrzenią martwą. Waga 36 g. |  | szt. | 2000
3 | Wymiennik celulozowy ciepła i wilgoci typu "sztuczny nos" do zastosowania w tracheostomii i intubacji z portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu, sterylny. Skuteczność nawilżania min. 28,5 mg/l. |  | szt. | 700
4 | Filtr wdechowy mechaniczny do respiratorów Bennett, Extend Teama. Objętość oddechowa 150-1200 ml, waga 24 g. |  | szt. | 1000
5 | Filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych,objętość oddechowa 150 - 1200ml , wydajność nawilżania min 33mg H2O/ L |  | szt. | 1500
6 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków elektrycznych, ssaków przy aparatach do znieczulenia firmy Drager , ssaków próżniowych posiadający złącza dopasowane do standartowych przewodów i urządzen ssących. |  | szt. | 200
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 6
PAKIET 6
Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Worki jednorazowe do kontrolowanej zbiórki stolca o poj.min 1000 ml do w/w zestawu .Opakowanie z filtrem absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów , z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czysty. |  | szt. | 10
2 | Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca .Na jednym końcu rękawa mankiet uszczelniający o poj.45ml, na drugim zaś część umożliwiająca zamocowanie systemu do łóżka pacjenta. Dwa wyraźne zaznaczone dreny:jeden do napełnienia mankietu, drugi irygacyjny.W zestawie strzykawka oraz 3 worki do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,z oznaczeniem pojemności do 1000ml |  | szt. | 20
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 7
PAKIET 7
Pojemniki do nawilżania tlenu, sterylne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Pojemnik jednorazowy ze sterylną wodą do systemu zamkniętego nawilżania tlenu.Możliwość zainstalowania do wielu chorych (piśmiennictwo, opinie kliniczne), woda sterylna do 30 dni (certyfikaty) | 500-650 ml | szt. | 1000
2 | Adapter - łącznik dostosowawczy do systemu zamkniętego[metalowy] ,łączący z reduktorem tlenu. |  | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 8
PAKIET 8
Cewniki i zestawy do odsysania dróg oddechowych, zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestawy do gimnastyki oddechowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwa otwory boczne naprzemianległe , sterylny , atraumatyczną | Ch 8 - 12 dł. 50 - 60 cm | szt. | 2000
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi dwa otwory boczne naprzemianległe ,sterylny, atraumatyczną | Ch 14-16 dł. 50- 60 cm | szt. | 3000
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym, , z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczną | Ch 18 dł. 50 cm | szt. | 7000
4 | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych (dla dorosłych), sterylny z konektorem zdejmowanym pakowany po 25 szt. | 40 ml | op. | 20
5 | Cewnik Thorax do drenażu klatki piersiowej , linia widoczna w RTG, sterylny | Ch 16 - Ch 40 | szt. | 20
6 | Cewnik Trokar do drenażu klatki piersiowej, linia widoczna w RTG, z mandrynem. Pakowane w plastikowy tubus, który chcroni materiał podczas transportu | Ch 16 - 30 | szt. | 20
7 | Urządzenie do treningu oddechowego |  | szt. | 30
Razem
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 9
PAKIET 9
Elektrody do EKG
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Elektroda EKG do monitorowania długookresowego. Hydrożel stały (receptura "szybka", podłoże piankowe, kształt prostokątny ułatwiający naklejanie, wzmocniony środek elektrody zmniejsza artefakty spowodowane ruchami klatki piersiowej, adapter zatrzaskowy op a 50 szt. | 36 x 45 mm | op | 800
2 | Elektroda do prób wysiłkowych. Styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), adapter zatrzaskowy, podłoże piankowe z hydrożelem stałym (receptura "szybka"), owalny kształt ułatwiający naklejanie op a 50 szt. | 48 x 34 mm | op | 300
3 | Kable jednorazowe Ekg trzyodprowadzeniowe do posiadanych kardiomonitorow |  | szt | 30
4 | Elektrody EKG do Holtera , węglowa ze ździerakiem, radoprzezierna. Skuteczność 72 godz. Styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), adapter zatrzaskowy, podłoże piankowe z hydrożelem stałym (receptura "szybka") op a 30 szt. | 45 x 50 mm | op | 1000
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 10
PAKIET 10
Papier do EKG, EEG, defibrylatora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Papier do EKG As-33 | 110 x 10 | rolka | 400
2 | Papier do EKG As-33 B5 EKO | 58 x 25 | rolka | 200
3 | Papier do EKG HP Writer (termoczuły) | 210 x 300 x 200 | blok | 100
4 | Papier do EKG HP Writer [termoczuły], cały zadrukowany | 210 x 295 x 150 | blok | 150
5 | Papier do EKG (do aparatu Cardio Touch 3000 S Firmy BIONET) | 215 x 300 cm | rolka | 30
6 | Papier do EKG (do aparatu MR Silver ) | 112 x 25 | rolka | 150
7 | Papier do videoprintera MITSUBISHI | K-61B | rolka | 50
8 | Papier EKG do aparatu M-Trace | 112 x 25 | rolka | 600
9 | Papier do defibrylatora Life Pack 12 | 108 x 25 | rolka | 50
10 | Papier do spirometru Datospir 120 D op po 10 szt , termoczuły , pezpyłowy | 110 mm x20 m | op | 50
11 | Papier do spirometru Micro Lab op po 5 szt, termoczuły | 110 mmx 7 m | op | 100
12 | Papier do aparatu RTG UPP - 21 HD | 210mm x 25 m | szt | 10
13 | Papier do videoprintera Mitsubishi | K 65HM-CE | rolka | 50
14 | Papier do defibrylatora Zoll | 90 x 90 | op | 60
15 | Papier termiczny składany do apartu EKG SE- 12 cały zadrukowany | 210 x 300 x150 | blok | 100
16 | Papier do aparatu EDAN SE- 1201 termiczny skladany | 210 x 140 x 150 | szt | 180
17 | Papier USG UPP SONY 110 S | 110X20 | rolka | 120
18 | papier do EKG Hewlett Packard 40457A kratka do wewnatrz 21699 | 50 x 30 | rolka | 100
19 | Papier do defibrylatora TEC seria 7700 firmy NIHON | 50 x100x 300 | blok | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 11
PAKIET 11
Strzykawki do pomp infuzyjnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych ASCOR AP 22, AP 23 ,AP 24 ,Perfusor Space winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek,z czarną czytelną skalą,podcięcie tłoczyska celem łatwego montażu w pompie | 50 ml | szt. | 9000
| strzykawka do leków światłoczułych ,bursztynowa z czarną czytelną skalą do pomp infuzyjnych ASCOR AP22, AP 23 AP 24,Perfusor Space winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek | 50 ml | szt. | 9000
2 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5metr - 3 m sterylny. |  | szt. | 8000
3 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5metr leków światłoczułych , bursztynowy,sterylny. |  | szt. | 7000
RAZEM

## 12
PAKIET 12
System do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin | F10 - F18 | szt. | 200
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 13
Pakiet 13 Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi, przedłużacze i filtry do płynów, zestawy do kaniulacji dużych naczyń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z zabezpieczeniem przed aspiracją powietrza i zaciskiem rolkowym |  | szt. | 100000
2 | Aparat do przetaczania płynów i żywienia pozajelitowego do pomp infuzyjnych infusomat |  | szt. | 50
3 | Aparat do przetaczania płynów z lekami światłoczułymi do pomp infuzyjnych infusomat |  | szt. | 50
4 | Aparat do przetaczania krwi |  | szt. | 4000
5 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi |  | szt. | 400
6 | Filtry do przetaczania płynów infuzyjnych |  | szt. | 50
7 | Jednoświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 14 G dł. 20 cm | szt. | 20
8 | Jednoświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 16 G dł. 20 cm | szt. | 20
9 | Dwuświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G | szt. | 100
10 | Trójświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G 3 kanał 18G | szt. | 400
11 | Czteroświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G 3 kanał 18G 4 kanał 14 G | szt. | 20
12 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą "cewnik w cewnik" z wkłucia obwodowego z rozrywalną kaniulą typu splittocan | nr 14 dł 70 cm | szt. | 10
13 | Przyrząd do pobierania płynów z buteleki fiolek z filtrem p/bakteryjnym i samodomykającą się zatyczką, kolec o mniejszej średnicy i dł. dla wersii do fiolek |  | szt. | 15000
14 | Igła przelewowa typu transofix. Dwie igły biorcze. Uchwyt do wkłucia. Dwie osłony założone na kolce. Pakowany sterylnie. |  | szt. | 1000
15 | Zestaw drenów do pomiaru OCŻ razem z aparatem do płynów - dren do skali 100 cm z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym |  | szt. | 500
16 | Skala wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ |  | szt. | 40
17 | Zestaw do kaniulacji tętnic | 14G - 22G | szt. | 300
RAZEM

## 14
PAKIET 14
Zestaw do tracheotomii przezskórnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa w składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do idenfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera,rozszerzadło oraz rurka tracheomijna z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania znad mankietu. | 7.0 , 8.0, 9.0 | szt. | 150
2 | Prowadnica do trudnych intubacji wielorazowa |  | szt. | 30
3 | Mankiet do szybkich przetoczeń | 500 ml | szt. | 10
4 | Mankiet do szybkich przetoczeń | 1000 ml | szt. | 10
5 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych z igłą Veresa i łącznikiem dającym możliwość podłączenia pacjenta do respiratora |  | szt. | 5
6 | Kompletny zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa | 7.0 , 8.0 | szt. | 2
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 15-22
PAKIET 15
Czujniki do pomiaru rzutu serca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca kompatybilne z monitorem Vgileo,prostolininiowy przepływ płynu przez przetwornik, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem | 152 cm | szt | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 16
Sprzęt jednorazowy do hemofiltracji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do hemodiafiltracji KIT 4 do aparatu Multifiltrate CiCA |  | op | 5
2 | Zestaw do hemodiafiltracji KIT 8 do aparatu Multifiltrate CiCA |  | op | 35
3 | Worek na filtrat | 10 l | op | 72
4 | Strzykawka | 50 ml | op | 50
5 | Igły SPIKE ( op po 100 szt) |  | op | 4
6 | Rozdzielacz 2 x 4 |  | op | 48
7 | Filtr AV 1000 set |  | szt | 12
8 | Zestaw do wymiany dializatora |  | szt | 12
9 | Zestaw do plazmaferezy ,składający się;zmodyfikowanej kasety integrującej 3 dreny tętniczy żylny filtratu; plazma filtra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. Dyfuzyjnej 0,6 m2 ,drenu substytucyjnego osocza ,worka na filtrat opoj 10 l |  | op | 15
10 | Zestaw do ciągłej hemodializy zregionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno elementów ; 1 - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy ,żylny filtratu ,cytrynianu [końcówka Safe Lock],roztworu wapnia [ z igłą ;spike'' z napowietrzaniem] ; 2- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszcalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 3 - drenu dializatu |  | szt | 30
11 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno elementów ; 1 - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy ,żylny filtratu ,cytrynianu [końcówka Safe Lock],roztworu wapnia [ z igłą ;spike'' z napowietrzaniem] ; 2- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszcalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 3 - drenu dializatu; 4 - drenu substytu |  | szt | 10
12 | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40 - 45 kD ipow. Dyfuzyjnej 1 ,8 m2 |  | szt | 5
13 | Wodorowęglanowy dializat o składzie;potas 2 lub 4 mmol/l ; sód 133 mmol/l; wapń 0 mmol /l; magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l ; wodorowęglan 20 mmol /l.Worek dwukomorowy zapokowany sterylnie ,powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu; 1- typu Luer Lock; 2 - Safe Lock 3 - potr z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  | szt | 1000
14 | 4% Cytrynia sodu w workach 1500 ml . Worek zapakowany sterylnie ,posiadający port do pobierania płynu i port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  | szt | 300
15 | 46,7 %Cytrynia sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach po 5 ml [ op po 20 amp.] |  | op | 5
16 | Cewniki SDL / SL,długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24 cm | 11,5/13,5 Fr | op | 30
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 17
Rurki intubacyjne specjalistyczne,zestaw rur do respiratora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka profilowana z mankietem , południowa | Nr 7 - 9 | szt. | 500
2 | Rurka profilowana z mankietem , północna | Nr 7 -9 | szt. | 100
3 | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani z mankietem ( op - 10 szt) | 5 | op | 3
4 | Zestaw czasaowych cewników do dializ trójkanałowy, konfiguracja cewnika podwójne D, sterylny, końcówki cewniki silikonowe | CH12dł 16 cm |  | 25
5 | Zestaw czasaowych cewników do dializ trójkanałowy , konfiguracja cewnika podwójne D, końcówki cewnika silikonowe | CH12dł 20 cm |  | 15
6 | Laryngoskop światłowy jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłączalnego bloku ( rekojęść + łyzka ), światło ledowe, | 3 - 4 |  | 800
7 | Wkład do layngoskopu |  |  | 5
RAZEM
PAKIET 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowymoraz systemem ograniczenia wzrostuciśnienia wewnątrzmankitu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyrażnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu ,wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny,przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądz wymianę rurki. | Ch 6 - 9 | szt. | 100
2 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym , o zwiększonych właściwościach termoplastycznych , linią widoczną w RTG.Sterylna. | Ch 6 - 9 | szt | 80
3 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni. Rozmiar 7 -9 mm |  | szt | 50
4 | Zestaw do punkcji opłucnej , składający się z igły Veressa ,cewnika widocznego w RTG zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (z możliwością przełączenia w tryp drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki 60 ml, worka do drenażu 2000 ml , skalpela do nacięcia skóry. | 9 Ch ,12Ch | szt | 50
5 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrost u ciśnienia wewnątrz mankitu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyrażnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiru rurki oraz rodzaju i średnicymankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długosci rurki oraz samoblokujący sięmandryn z otworem na prowadnicę Selidingera umożliwiający założenie bądz wymiane rurki | Ch 7 - 9 | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 19
Elektroda do stymulacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Elektroda dwubiegunowa do czasowej stymulacji serca ,zakończenie typu C | 6 F | szt | 30
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
Pakiet 20
Opatrunek na oczy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Opatrunek na oczy ze szkiełkiem dla dorosłych |  | szt. | 300
RAZEM
/pieczęć/ Załącznik nr 6 | Pakiet 21
Specjalistyczne zestawy do długotrwałej kaniulacji naczyń i łączniki do toalety drzewa oskrzelowego
l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Igła to tunelizacji cewników epiduralnych. Średnica 1,7 x 2,2mm długość 35 cm |  | szt. | 10
2 | Rampa trzykranikowa zakończona 4 systemami bezigłowymi zuchwytem i drenem 150 cm |  | szt. | 50
3 | System bezigłowy z wymagalnym 7 dniowym terminem przydatności i 360 wejściami pakowany w bezdotykowy przezroczysty aplikator |  | szt. | 80
4 | Uchwyt do laryngoskopu ze światłowodem wodoszczelne lekkie do wyboru (standard,krótki, cienki ) kompatybilne z łyżkami |  | szt. | 10
5 | Łyżki Mac Intosha do jednorazowej intubacji jałowe, zabezpieczone dodatkową folią,pakowane pojedyńczo na światłowodzie kompatybilne z uchwytami | 3 i 4 | szt. | 800
6 | Rampa pięciokranikowa zakończona 6 systemami bezigłowymi z uchwytem idrenem 150 cm |  | szt. | 20
RAZEM
PAKIET 22
Rurki intubacyjne specjalistyczne,zestaw rur do respiratora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Łącznik karbowany z podwójnie zespolonym łącznikiem kątowym, sterylny ,port z koreczkiem i gumowym uszczelnieniem do bronchoskopii op = 25 szt |  | op | 150
2 | Linia do kapnografii, końcówka męska/męska, sterylna | 2-3 m długości | szt. | 3000
3 | Zestaw trzech rur jednorazowych dla dorosłych z łącznikiem +kolano z portem +worek oddechowy bezlatateksowy ,elastyczne (do aparatu do znieczulenia ) |  | szt. | 2000
4 | Łącznik karbowany z podwójnie zespolonym łącznikiem kątowym, sterylny , z portem do kapnografii op = 25 szt |  | op | 50
RAZEM
1
Note on B29: user:

## 23-31
PAKIET 23
Zestaw do toalety jamy ustnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do 24 - godzinej toalety jamy ustnej zawierający: - 2 szczoteczki do zębów zodsysaniem i gąbka na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki z odsysaniem izagiętą końcówkąpokrytą dwuwęglanem sodu, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płnu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 6 gąbek aplikatorów, 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. |  | szt. | 200
RAZEM
Pakiet 24 Podgłówek ,klin do układania chorego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Podgłówek pod głowę uniwersalny , pierścieniowy |  | szt. | 72
2 | Ochraniacze stóp i pięt |  | szt. | 144
3 | Pozycjoner głowy |  | szt. | 30
4 | Pozycjoner pod szyję | 46 X 18 | szt. | 50
5 | Stabilizator do mocowania drenów i cewników |  | szt. | 50
RAZEM
| Pakiet 25 | CZEPEK DO MYCIA GŁOWY
Lp. |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Czepek do mycia głowy dla chorych leżących |  | szt | 30
RAZEM
Pakiet 26 ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA
Lp. |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 długość 39 cm,stosowanie przez min 168 godz bez wymiany [potwierdzony dokumentem] | CH10, 12, 14, 16- dł59 cm i | szt | 100
RAZEM
Pakiet 27 OPASKA MOCUJĄCA RURKI INTUBACYJNE
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Opaska mocująca rurki tracheostomijne dla dorosłych z gąbką zabezpieczającą szyje |  | szt | 50
2 | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej z regulacją średnicy 6,5 - 9,5 |  | szt | 50
RAZEM
PAKIET 28 POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Pojemnik na zużyte igły przy wózku anestezjologicznym serii Antromick z pokrywą i mechanizmem samozamykającym | 4,6 l | szt | 20
RAZEM
Lp. | PAKIET 29 ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO I DO ZNIECZULENIA |  |  |  | PRZEWODOWEGO
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Zestaw sterylny do znieczulenia przewodowego :skład zestawu 1x serweta na stół zabiegowy 90 x 75 stanowiąca owinięcie całego zestawu , 1x serweta nieprzylepna 90 x 130, 10 szt kompres włókninowy 7,5 x 7,5 , 1 pęseta plastikowa 13 cm do mycia pola operacyjnego ,strzykawka 5 ml - 1 szt, igła 1,2 x40 mm - 1 szt,plaster z opatrunkiem rozmiar 5 x7,2.Wszystkie elementy umieszczone w nerce tekturowej. Całość zestawu zapakowana w opakowanie typu papier - folia. |  | szt | 400
2 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego ;skład zestawu 3x serweta 90 x 75 cm , w tym jedna serweta stanowiąca owinięcie całego zestawu kompresy włókninowe 7,5x 7,5 - 10szt , tupfer kula 20 x20 - 10 szt 1x imadło chirurgiczne metalowe 13 cm - 1 szt , 1x nożyczki chirurgiczne metalowe 11 cm - 1 szt, 1 x pęseta plastikowa 13 cm,strzykawka 10ml - 1 szt, strzykawka 5 ml - 1szt , igła 1,2 x40 - 1 szt, igła 0,7 x 40 - 1 szt,Wszystkie elementy umieszczone w nerce tekturowej , oraz fartuch chirurgiczny rozmiar XL o gramaturze min 35g /m2, umieszczony poza nerkąCałość zapakowana w opakowanie typu papier - folia. |  | szt | 300
RAZEM
Lp. | PAKIET 30 MYJKI DO TOALETY CHORYCH
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Myjka do bezwodnego mycia ciała .(op=10 szt ) |  | op | 100
2 | Myjka do wodnego mycia ciała nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH |  | szt | 1000
RAZEM
Lp. | PAKIET 31 CZUJNIK DO POMIARU CISNIENIA
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia pojedyńczy ,linia płucząca z biuretą wyposażona w szpikulec z trzema otworami ,zabezpiezaący przed zapowirtrzeniem ,linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy /monitor.pasujący do kardiomonitora Life Scope J9700 K.Długość lini min.120 cm |  | szt | 80
RAZEM

## 32-38
PAKIET 32
CEWNIKI DO HEMODIALIZY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Cewnik do naczyń centralnych 3 - światłowy [ kanały 18,18,16 Ga] o długości 16 cm, zestaw składa się : igła punkcyjna 18Ga/6,35 ,prowadnica ,cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną, strzykawka z otworem w tłoku, skrzydełko mocujące | szt | 20
2 | Cewnik do hemodializy - 3 światłowy 12Fr [ kanały 12,12 16 Ga] o dlugości 16 cm składa się z ; cewnik poliuretanowy ,igla punkcyjna 18G/ 6,35 cm, prowadnica , strzykawka z otworem w tłoku obłożenie ,skalpel , koreczki zabezpieczające . | szt | 50
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 33
STABILIZATOR DO MOCOWANIA DRENÓW
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Stabilizator do mocowania drenów i cewników fiszbina w kolorze ciała w kształcie litery H | szt | 200
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 34
UKŁAD ODDECHOWY DO RESPIRATORA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Układ oddechowy do respiratora z powłoką antybakteryjną - jony srebra do stosowania przez 7 dni potwierdzone certyfikatem , układ składa się z 2 rur karbowanych o długości około 1,6 m ,łącznik Y zabezpieczony kapturkiem 22 M/ 15 F ,łącznik prosty 22M/ 22M , produkt czysty mikrobiologicznie | op | 200
RAZEM
PAKIET 35
DRENY DO SSAKÓW
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Dreny do systemów do odsysania .Sterylny ,kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania .W sklad zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiającymi niezależne podłączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standartowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej . Możliwość stosowania do 72 godzin. Długość drenów min. 2 metry | szt | 200
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 36
ZESTAW LARYNGOSKOPU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowa ,światłowodowa, jednorazowa typ McIntosh, rozmiar 2 , 3, 4 .Nieodkształcająca łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu.Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego ,dający mocne,skupione światło.Pasująca do posiadanych uchwytów | szt | 200
2 | Uchwyt do laryngoskopu metalowy ze światłowodem ,kompatybilne z łyżką,wielorazowe | szt | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
pakiet 37
ZESTAW DO CEWNIKOWANIA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do cewnikowana z wodą i żelem, , zawierający serwetę w rozmiarze 50x60cm – 1 szt, serwetę w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 5cm – 1 szt, rękawice nitrylowe rozmiar M – 2 szt, tupfer kula 20x20cm – 5 szt, kompresy 7,5x7,5cm – 8 szt, pęseta plastikowa 13cm – 1 szt, pean plastikowy ok. 14cm – 1 szt, pojemnik plastikowy 125ml – 1 szt - wymienione elementy zapakowane w opakowanie typu twardy blister. Pozostałe elementy: strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml – 1 szt, strzykawka wypełniona jałowym lubrykantem z lidokainą 6ml – 1 szt, roztwór octelinin w saszetce 30ml - 1szt, poza opakowaniem typu twardy blister w oddzielnych opakowaniach, całość w opakowaniu typu worek foliowy, przezroczy. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. potwierdzający .Sterylny. | op | 400
RAZEM
Pakiet 38
ELEKTRODY DO GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik do pomiaru głębokości uśpienia BIS quatro ,kompatybilny z samodzielnym systemem monitorowania BIS VISTA oraz z modułami BISx,jednopacjentowy | szt | 400
RAZEM

## 39-47
PAKIET 39
MOCOWANIA DO SONDY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Mocowanie, plaster stabilizacyjny do przyklejenia sondy do nosa | szt. | 500
RAZEM
PAKIET 40
IGŁA DOTĘTNICZA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Sterylna jednorazowego użytku igła dotętnicza z zaworem odcinającym kulkowym typu Flowswich ze skrzydełkami,pojedyńczo pakowana | szt. | 100
RAZEM
PAKIET 41
GILOTYNA DO TABLETEK
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Gilotyna do tabletek z zintegrowaną kruszarką | szt. | 20
RAZEM
PAKIET 42 CZUJNIK DO POMIARU PULSOKSYMETRII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Elektroda przeskorna do defibrylatora Lifepack | szt | 10
2 | Kapturek zabezpieczający układ oddechowy,jednorazowego użytku ,sterylny lub biologicznie czysty,pakowany pojedyńczo | szt. | 200
RAZEM
PAKIET 43
Zaworki do bronchofiberoskopu Mobilnego z torem wizyjnym MAT - TM
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór na kanał biopsyjny,sterylny ,pojedyńczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2
2 | Zaworek ssący,sterylny ,pojedyńczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2
RAZEM
PAKIET 44
ZESTAW DO EXTUBACJI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Prowadnicado trudnych intubacji typu Bougie ,sterylna z tępym zakrzywionym koncem z otworem wentylacyjnym na całej długości , dwa porty boczne , widoczna w Rtg z oznaczeniem centymetrowym .Rozmiar 14 Fr , długosć 70 cm | szt | 10
2 | Adapter do podłączenia tlenu , kompatybilny z prowadnicą 14 Fr | szt | 10
3 | Jednorazowy ,sterylny zestaw do extubacji .Skład zestawu :prowadnik wykonany z nitinolu z powłoką polimerową o długości 145 cm ze znacznikiem głębokości od 20cm, końcówka prowadnika nieusztywniona. Cewnik do reintubacji z kanałem wentylacyjnym nacałej długości z otworami bocznymi na końcui tępym , atraumatycznym zakończeniu,długość 83 cm, śr.14Fr.Adapter do podłączenia tlenu | szt. | 5
RAZEM
PAKIET 45 RURKA DO PRZEDŁUŻONEJ INTUBACJI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka ,min dwa oznaczenia rozmiaru ,mankiet niskociśnieniowy .Rozmiar 7 - 9 | szt | 100
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na obwodzie rurki Nr 6 | szt | 50
RAZEM
PAKIET 46 CEWNIK DO CEWNIKOWANIA PECHERZA MOCZOWEGO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Cewnik Foleya 100 %silikon z aktywnymi jonami srebra ,jałowy [pakowany podwójnie],rozmiar CH 12 - 24 | szt | 50
RAZEM
PAKIET 47
PODKŁADKA I MOCOWANIA DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Jednoczęściowe rzepowe mocowanie do rurek tracheotomijnych .Nie posiadający części asztywnych ,hipoalergiczny ,bezlateksowy,bez zastosowania klejów, neutralny dla baskterii, antyodleżynowy . Możliwość stopniowego zapięcia - dostosowania do różnych pacjentów. Max dł. 42 cm. [ 1 op = 60 szt] | op | 4
2 | Podkładka do rurek tracheotomjinych zabezpieczająca przed wyciekiem wydzieliny mająca właściwości hamowania krwawienia i p/odleżynowe ,wykonana z hydrofilnej poliuretanowej pianki z zygzakowatym nacięciem zapobiegającym wysuwaniu podkładki z pod rurki ,produkt sterylny .Rozmiar 8 cm X9,5 cm.[1 op = 25 szt | op | 10
3 | Podkładka do rurek tracheotomjinych zabezpieczająca przed wyciekiem wydzieliny mająca właściwości hamowania krwawienia i p/odleżynowe ,wykonana z hydrofilnej poliuretanowej pianki z zygzakowatym nacięciem zapobiegającym wysuwaniu podkładki z pod rurki ,produkt sterylny .Rozmiar 8 cm x 14cm .[1 op = 25 szt] | op | 10
RAZEM

## 48-50
PAKIET 48
ZESTAW DO PUNKCJI , DRENAŻ
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej igła 8 CH, strzykawka 50 ml Luer lock ,worek 2000ml , kranik trójdrożny z przedłużeniem ,bezpieczna igła z barwnym wskaznikiem zabezpieczeniakońca igły wysuwająca się przed ostrze,chroniąca głebiej położone tkanki przed niezamierzoną penetracją znaczniki głębokości na trzonie cewnika ukazujące jego położenie podczas zabiegu oraz liczne otwory boczne wdalszej części ,zwiększajace powierzchnie drenażu, sterylny | szt | 100
2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy 2500 ml czterokomorowy ,pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego, posiadający dwa bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej ,przeźroczysty | szt | 20
RAZEM
PAKIET 49
CZUJNIK DO KRWAWEGO POMIARU RR
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego , kompatybilny z monitorem Drager Infinity Delta | szt | 100
RAZEM
PAKIET 50
JEDORAZOWE GĄBKI DO MYCIA CHORYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Gąbka do mycia chorych nasączona preparatem myjącym oraz dezynfekcyjnym .Nadająca się do mycia całego ciała. | szt. | 320
RAZEM
PAKIET | 51
JEDORAZOWE ADAPTERY DO ODSYSANIA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Sterylny adapter do systemu do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych bez konieczności rozłączania układu,posiadającynsilikonową zastawkę wewnętrzną oraz silkonowy kapturek zabezpieczający szczelność | szt. | 200
RAZEM