Łódź,  20.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 8 od Wykonawców.

- Dotyczy pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści „Cewnik balonowy ciśnieniowy do poszerzania stentu szyjnego” o minimalnie zmienionych parametrach: średnica balonu: 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0mm; długość balonu: 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 cm, oraz spełniające pozostałe wymogi  Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy pakiet nr 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści „Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA 0,018” i 0,014”” o minimalnie zmienionych parametrach: długość całkowita prowadnika 190cm, 195cm, 300cm; sztywność końcówki 1,0g, 4,0g, 4,8g, 9,7g, 12,0g, 13,0g, 30,0g; końcówka cieniująca 3cm, 10cm, oraz spełniające pozostałe wymogi  Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.