Łódź,  21.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 12 od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 – balon ciśnieniowy pokrywany lekiem- balonu i nieznacznie zmienionych parametrach parametrach:

-  długość systemu dostarczania 80 do 150 cm

Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 25 – valvulotomy -  valvulotomów o nieznacznie zmienionych parametrach:

- długość systemu 90 lub 100 cm

- rozstaw ostrzy od 2mm do 8 mm

Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.