Łódź,  20.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 cewniki balonowe pokryane paclitaxelem, stężęnie leku na balonie 2ug/mm2. Balon kompatybilny z prowadnikami 0,014” i 0,035”. Średnice balonu 0,035” 4-12 mm, długości 4,6,8,10,12,15 cm, długości systemu wprowadzającego 130,100 cm.  Średnice dla 0,014” 2-4 mm, długości 4,8,10,12 cm, długości systemu wprowadzającego 150 cm.”

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.