Łódź,  21.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 10 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 21, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, z metalowym oplotem zwiększającym sztywność, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu cewnika, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.