- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITLANYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

- DLA SP ZOZ MSWiA w ŁODZI

- 10/D/17

- ZATWIERDZAM:

- Łódź, 6 kwietnia 2017 r.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

- ---------------------------------------------

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ŁODZI

- 91-425 Łódź, ul. Północna 42

- REGON: 470805076 NIP: 726-00-04-820

- Tel: (0-42) 63-41-112; Fax: 678-55-23

- e-mail: sekretariat@zozmswlodz.pl

- Strona internetowa: www.zozmswlodz.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

- ---------------------------------------

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135.000 euro na dostawę w myśl art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

- ---------------------------------------

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa łóżek szpitalnych, materacy przeciwodleżynowych i szafek przyłóżkowych podzielona na 3 pakiety

- Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 50 szt.

- Pakiet nr 2 – Materac przeciwodleżynowy z piany – 50 szt.

- Pakiet nr 3 – Szafka przyłóżkowa metalowa – 50 szt.

- W/w sprzęt i wyposażenie zostały szczegółowo opisane  – w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ.

- Parametry wymagane określone we wszystkich załącznikach do SIWZ stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (przetłumaczone na język polski) zawierające charakterystykę każdego oferowanego sprzętu i wyposażenia.

- 3.2. Do obowiązków wykonawcy należy:

- a) zaoferowanie sprzętu i  wyposażenia nowego,

- b) dostarczenie i montaż zamówionego sprzętu i wyposażenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego,

- c) zaoferowanie sprzętu i wyposażenia kompletnego i gotowego do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,

- d) Wykonawca zapewni uruchomienie dostarczonego sprzętu i wyposażenia w celu sprawdzenia prawidłowości jego działania i osiągnięcia wymaganych parametrów,

- e) oferowany sprzęt i wyposażenie musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, w szczególności musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679). Właściwe dokumenty / certyfikaty Wykonawca przekaże wraz z dostawą sprzętu/wyposażenia,

- f) Wykonawca określi okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące (Wykonawca określi jeden okres gwarancji wspólny dla wszystkich oferowanych elementów ) licząc od daty uruchomienia i protokolarnego przekazania w użytkowanie zamawiającemu.

- g) Wykonawca zapewnieni autoryzowany serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

- h) W okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych przeglądów serwisowych zapewniającej prawidłową pracę dostarczonych urządzeń, minimum 1 bezpłatny przegląd w każdym roku gwarancji ( ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji),

- i) Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na  zgłoszenie uszkodzenia lub usterki  nie dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze) , natomiast czas naprawy:

- do 3 dni  roboczych ( części z zmienne dostępne  na terytorium RP)   i do  5 dni roboczych ( części zamienne spoza terytorium RP) ,

- j) Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres 10 lat,

- k) Wykonawca zapewni pełne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego,

- l) Wykonawca przekaże zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim oraz pełną dokumentację techniczną oferowanego sprzętu, wyposażenia  rehabilitacyjnego,

- m) Warunki płatności - 30 dni od daty otrzymania faktury,

- 3.3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kody CPV: 33192130-2; 39143112-4;

- 331920000-2

- 3.4. Zamawiający  dopuszcza  złożenie ofert częściowych. Każdy pakiet  (III) podzielone zostało na pakiety. Wykonawca winien  złożyć ofertę na całość Zadania.

- Termin wykonania zamówienia

- ------------------------------------------

  - Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 35 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

- -----------------------------------------------------------------------------------

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz przesłanek fakultatywnych tj. art. 24 ust. 5 pkt 1;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

  - Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Określenie warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1) lit. a) SIWZ.

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1) lit. b) SIWZ.

- 3) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1) lit. c) SIWZ.

  - Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 5.4. pkt 2) SIWZ;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp;

- oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

  - Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.1. SIWZ:

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w ust. 6.3. pkt 1 lit. a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6.4. SIWZ stosuje się.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) i na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili udostępni w/w dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,  – załącznik nr 6 SIWZ.

- Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty

- -------------------------------------------------------------------------------

  - Do oferty każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- 8.2.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 8.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

- 8.3.  Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,  o którym mowa w ust. 8.1.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty).

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia (dokumenty opisane zostały w ust. 6.1 pkt 1 i ust. 7.1 SIWZ).

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp  będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

  - W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z 2015 r., poz. 1844 oraz z 2016 r., poz. 147 i 615).

  - W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy:

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić drożność urządzeń, które służą do obsługi elektronicznego kanału komunikacji, właściwej konfiguracji skrzynki pocztowej, jej regularnego opróżniania;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie środków komunikacji, które wskazał on nadawcy czyli Zamawiającemu jako możliwy do wykorzystania środek komunikacji;

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać pod adresem wskazanym do kontaktów osobę upoważnioną do odbioru korespondencji nadawanej za pomocą wszelkiego rodzaju przesyłek, oraz podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie;

- uznaje się, iż oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostały złożone drugiej stronie, jeżeli zostały przesłane do Wykonawcy w taki sposób, iż mógł zapoznać się z ich treścią 
(w przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji złożonych w postaci elektronicznej, gdy zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej) tj. gdy:

- w przypadku przesłania w postaci elektronicznej  z chwilą przyjęcia oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przez serwer Wykonawcy i zarejestrowanie na nim odpowiednich danych;

- w przypadku przesłania pisma droga pocztową z chwilą pozostawienia pisma w placówce pocztowej względnie w właściwym organie z jednoczesnym poinformowaniem przez tzw. awizo o możliwości podjęcia przesyłki.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Monika Dobrzyńska –Koordynator Działu  zamówień publicznych:

- e-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

- numer faxu: 42 63 41 270

- Wymagania dotyczące wadium

- -----------------------------------------

  - Zamawiający odstępuje od  wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

- ----------------------------------

  - Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 11.2. nie powoduje utraty wadium.

  - Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 11.2. SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowywania oferty

- ---------------------------------------------------

  - Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany Przedmiot Zamówienia – formularz cenowy wg załącznika nr 2 do SIWZ.

- Wypełnione i podpisane – Parametry techniczne oferowanych urządzeń i wyposażenia wg załącznika nr 2a

- Oświadczenia wymienione w ust. 8.1 – 8.3. SIWZ wg załącznika nr 3 do SIWZ.

- W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii).

- Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach, a numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty. Ilość kartek powinna być podana w Formularzu Ofertowym.

  - Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy) oraz zawierać oznaczenie:

- Oferta złożona w trybie przetargu nieograniczonego na: - „Dostawę łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem” - Oznaczenie sprawy: 10/D/17 - Nie otwierać przed 14.04.2017 godz. 10.30

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

  - W przypadku zmiany oferty Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert, określając zakres tych zmian. Zmianę oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi być opatrzona danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy) oraz zawierać oznaczenie:

- Zmiana oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na: - „Dostawę łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem” - Oznaczenie sprawy: 10/D/17 - Nie otwierać przed 14.04.2017 godz. 10.30

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp:

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca winien:

- załączyć oświadczenie o nieupublicznieniu zastrzeżonych informacji,

- wykazać jaką te informacje stanowią wartość:

- techniczną,

- technologiczną,

- organizacyjną,

- inną wartość gospodarczą,

- wykazać jakie podjął kroki/działania celem zachowania ich poufności w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- uwaga 1 – Zamawiający nie uzna za wystarczające wyjaśnienie co do kroków podjętych celem zachowania poufności samego faktu włożenia ich do koperty i opisania jako „tajemnica przedsiębiorstwa”,

- uwaga 2 – w przypadku, gdy Wykonawca nie wyczerpie procedury wykazania, Zamawiający po przekazaniu informacji odtajni wspomniane dokumenty.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- -----------------------------------------------------------

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42, w Dziale Zamówień  Publicznych, I piętro, Budynek Administracji.

  - W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty do Działu  Zamówień Publicznych.

  - Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 14.04.2017 r. o godz. 10.00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2017 r. o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ MSWiA  w Łodzi, ul. Północna 42 , I piętro, Budynek Administracji , Dział Zamówień Publicznych, 91-425 Łódź.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- ----------------------------------------

- Opis sposobu obliczenia ceny określa Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) będzie wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- W cenie ofertowej  Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty transportu i obsługi oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów SIWZ i wzoru umowy, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 10 ust. 1 i 2 umowy.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

  - Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| - Nr | - Kryterium | - Ranga |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Cena | - 60% |
| - 2 | - Parametry techniczne | - 20% |
| - 2 | - Terminu wykonania zamówienia | - 10% |
| - 3 | - Okres gwarancji | - 10% |
| - RAZEM: |  | - 100% |

  - Kryterium nr 1 -  cena (C)   obliczane jest  wg wzoru:

- C = (Cmin/Cn) x 100 x 0,60

- gdzie:

- Cmin – cena najniższa,  Cn - cena badana

  - Kryterium nr 2 – Parametry techniczne (P)

- Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych w badanej ofercie

- P = -----------------------------------------------------------------  x 100 x 0,20

- Maksymalna liczba punktów za ocenę parametrów technicznych spośród badanych ofert

  - Kryterium nr 3 –  terminu wykonania zamówienia (T), w dniach, maksymalnie do 35 dni obliczane jest wg wzoru:

- 21 dni – T = 10,00 pkt

- 28 dni – T = 5,00 pkt

- maksymalnie 35 dni - T = 0,00 pkt

  - Kryterium nr 4 –  Okresu gwarancji (G) w miesiącach, powyżej wymaganej 24 miesięcy, maksymalnie 48 miesięcy, obliczane wg wzoru:

- 48 miesięcy – G = 10,00 pkt

- 36 miesięcy – G= 5,00 pkt

- 24 miesiące –G = 0,00 pkt

  - Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów.

- C +P+ G + T

  - Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny oraz pozostałych kryteriów.

  - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:

- składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

- unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 16.2. pkt 1) i pkt 4) na stronie internetowej.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 17.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

          - Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

          - Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

          - Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

  - Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  - W sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

- Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

- -------------------------------------------------------------------------------

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6).

- Oferty wariantowe

- ---------------------------

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

- -------------------------------------------------------------------------

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiot zamówienia – formularz cenowy

- Załącznik nr 2a do SIWZ – Parametry techniczne urządzeń

- Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

- Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt  umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp

- Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany sprzęt/urządzenie

- Sporządził:

- Oświadczam, że zapoznałam się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń:

- Ewa Lachowicz : 	                            		 …………………………..

- Małgorzata Długosz- Kowalczyk:   		 ………………………….

- Nr sprawy: 10/D/17                                                                               Załącznik nr 1

- FORMULARZ OFERTY

- Nazwa i siedziba Wykonawcy

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

- .................................................................................................................................................

- Nr tel: ................................... Fax: ................................ e-mail: ................................................

- REGON: ……………………………………….. NIP: ………………………………….

- Do: SP ZOZ MSWiA w Łodzi

- Nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135.000 euro na dostawę pn.:

- Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposazeniem

- oferujemy wykonanie zamówienia wg kryteriów:

- Pakiet  nr 1

- Kryterium nr 1:

- cena netto: ....................... zł, stawka VAT: ………… %

- cena brutto:........................ zł z VAT

- (słownie zł brutto:.......................................................................................)

- Kryterium nr 3:

- terminu wykonania zamówienia  ……… dni (od 21 do 35 dni)

- Kryterium nr 4:

- okresu gwarancji  ……… miesięcy (od 24 do 48 miesięcy)

- Pakiet  nr 2

- Kryterium nr 1:

- cena netto: ....................... zł, stawka VAT: ………… %

- cena brutto:........................ zł z VAT

- (słownie zł brutto:.......................................................................................)

- Kryterium nr 3:

- terminu wykonania zamówienia  ……… dni (od 21 do 35 dni)

- Kryterium nr 4:

- okresu gwarancji  ……… miesięcy (od 24 do 48 miesięcy)

- Pakiet  nr 3

- Kryterium nr 1:

- cena netto: ....................... zł, stawka VAT: ………… %

- cena brutto:........................ zł z VAT

- (słownie zł brutto:.......................................................................................)

- Kryterium nr 3:

- terminu wykonania zamówienia  ……… dni (od 21 do 35 dni)

- Kryterium nr 4:

- okresu gwarancji  ……… miesięcy (od 24 do 48 miesięcy)

- Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……….… kolejno ponumerowanych kartkach

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na kartkach ………… niniejszej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa:

- załączyliśmy oświadczenie o nieupublicznieniu zastrzeżonych informacji,

- wykazaliśmy jaką te informacje stanowią wartość:

- wykazaliśmy jakie zostały podjęte kroki/działania celem zachowania poufności informacji w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów wymienionych w pkt 4 niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Akceptuję termin wykonania zamówienia określony w SIWZ.

- Oświadczam, że jestem (niepotrzebne skreślić):

- mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)

- małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

- średnim przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

- Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniżej wymienione części zamówienia:.

| - Lp. | - Rodzaj części zamówienia | - Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- ………………………… dnia …………………

- ............................................................

- Pieczęć i podpis upoważnionej osoby

- Nr sprawy: 10/D/17	                                  Załącznik nr 3

- SP ZOZ MSWiA w Łodzi

- 91-425 Łódź, ul. Północna 42

- Wykonawca:

- ………………………………………………………………………………

- (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- reprezentowany przez:

- ………………………………………………………………………………

- (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oświadczenie Wykonawcy

- składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

- DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- pn. Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem  oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- 1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp  .

- ………………… (miejscowość), dnia ……………… r.

- …………………………………………

- (podpis)

      - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………… (miejscowość), dnia ………………… r.

- …………………………………………

- (podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- ………………… (miejscowość), dnia ………………… r.

- …………………………………………

- (podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- ………………… (miejscowość), dnia ………………… r.

- …………………………………………

- (podpis

- Nr sprawy: 9/D/17						     Załącznik nr 5

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- o przynależności do grupy kapitałowej w postępowaniu o zamówienie publiczne

- (przekazywane Zamawiającemu po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

- na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5)

- Nazwa Wykonawcy   ...................................................................................................................

- Adres Wykonawcy    ...................................................................................................................

- Składając ofertę na usługę pn.:

- „Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem ”

- Oświadczam, zgodnie z wymogami art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), że:

- w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015. 184, 1618 i 1634), żadna firma należąca do mojej grupy kapitałowej nie złożyła odrębnej oferty ani oferty częściowej w przedmiotowym postępowaniu. *)

- należę do tej samej  grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184, 1618 i 1634), co niżej wymienieni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w ww. postępowaniu: *)

      - …………………………………………………..

      - …………………………………………………

- nie należę do grupy kapitałowej *)

- *) - niepotrzebne skreślić

- …………….……., dnia ………….……. r.

- ............................................................

- (podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby

- uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

- Załącznik nr 6

- Nazwa Wykonawcy ….............................................................

- Adres Wykonawcy  …...............................................................

- Oświadczenie

- (przekazywane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 Pzp)

- Składając ofertę na: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 10/D/17–

- Dostawa Łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem

- Oświadczam, że posiadam aktualne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany sprzęt/ wyposażenie (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) i na żądanie Zamawiającego,  w każdej chwili udostępnię w/w dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

- ……………………………………..

- Miejscowość, data

- ...........................................................................

- (podpis z pieczątką imienną, lub podpis

- czytelny osoby uprawnionej do

- reprezentowania Wykonawcy)