**Przedmiot zamówienia: Materac przeciwodleżynowy** Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Parametry techniczne** | **Wymagania graniczne** | **Parametry**  **oceniane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy z piany – 50szt | Tak | Brak oceny |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać | Brak oceny |  |
| 3. | Producent | podać | Brak oceny |  |
| 4. | Nr katalogowy | podać | Brak oceny |  |
| 5. | Rok produkcji 2017, fabrycznie nowy | Tak | Brak oceny |  |
| 6. | Wymiary:   * szerokość 87cm; * długość 198 cm; * wysokość 14cm; | Tak | Brak oceny |  |
| 7. | Wykonawca jest zobowiązany załączyć wraz z dostawą materacy certyfikat na zgodność z normami niepalności piany i pokrowca NF EN 597-1,NF EN 597-2, wydany przez uprawniony, niezależny podmiot | Tak | Brak oceny |  |
| 8. | Piana o wysokiej gęstości HR max 40kg/m3 | Tak, podać | Gęstość 40 kg/m3 – 10pkt  Mniej 40kg/m3 – 5pkt |  |
| 9. | Pokrowiec materaca:   * pokrowiec antybakteryjny, antyalergiczny, eliminujący drobnoustroje; * paroprzepuszczalny NF ISO 2528; * dezynfekcja materaca na zimno; * możliwość prania w temp. do 950C | Tak | Brak oceny |  |
| 10. | Podstawa materaca antypoślizgowa | Tak | Brak oceny |  |
| 11. | Materac z zaokrąglonymi rogami | Tak/Nie, podać | Tak – 10pkt  Nie – 0pkt |  |
| 12. | Materac do II stopnia odleżyn według skali EPUAP | Tak | Brak oceny |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Okres gwarancji -** min 24 miesiące | **Podać** |  |

…………………..

miejscowość, data ……………………………

podpis upoważnionego przedstawiciela