Przykładowy opis jałowy, jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

|  | Wymagany skład pakietu ( zestawu): | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | obłożenie stolika,140X140 CM, SF | 1 |
| 2. | obłożenie pacjenta,140X160C | 1 |
| 3. | nóż do paracentezy krzywy o szer. 1,2 mm | 1 |
| 4. | nóż do wejścia do komory typu slit szer. 2,0 mm | 1 |
| 5. | kaseta do fakoemulsyfikacji wraz z Tip o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzący poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod katem 30’ oraz 2 osłonkami na tip (dopuszcza się na zewnątrz opakowania) | 1 |
| 6. | osłonka plastikowa na oko | 1 |
| 7. | microsponge sharp tip | 1 |
| 8. | kaniula do hydrodysekcji | 1 |
| 9. | kaniula 27G | 4 |
| 10 | sączki w pasku dł. 20 cm | 1 |
| 11. | podłokietniki | 2 |
| 12. | kieliszek,60CC | 2 |
| 13. | fartuch dla lekarza | 2 |
| 14. | Igła 25G 25 | 1 |
| 15. | ocznik | 1 |
| 16. | gaziki,4PLY,5X5CM | 10 |
| 17. | przylepiec 1,3X10CM | 1 |
| 18. | strzykawka 3ml | 6 |
| 19. | ręcznik | 2 |
| 20. | igła 18G | 1 |