Łódź, 02.10.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 30/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

pakiet 25 punkt 2

1.Czy Zamawiający dopuści przewód o długości  5 m? Reszta parametrów bez zmian. Tak dopuszczamy.

2.Czy Zamawiający dopuści jednorazową elektrodę czynną  pakowaną sterylnie i plastikowy futerał pakowany sterylnie, zapakowane osobno, nie w jednorazowym plastikowym futerale? Reszta parametrów bez zmian. Tak dopuszczamy. 3500 sztuk.

Czy Zamawiający w pakiecie 43 dopuszcza:

Poz. 1 worek stomijny dwuczęściowy, zamykany na rzep, rozmiar 50mm, 60mm oraz 70mm

Poz. 4 worek stomijny dwuczęściowy, zamykany na rzep, rozmiar 50mm, 60mm oraz 70mm

Poz. 5 worek stomijny dwuczęściowy, zamykany na rzep, rozmiar 40mm, 50mm, 60mm oraz 70mm

Poz. 2 płytka stomijna, elastyczna, hydrokoloidowa, dostosowująca się do indywidaulnych kształtów ciała rozmiar do docięcia 40/10-35mm, 50/10-45mm, 60/10-55mm, 70/10-65mm

Poz. 3 płytka elastyczna, hydrokoloidowa z przylepcem z lekką wypukłością, stosowana dla obszarów, gdzie zastosowanie lekkiej wypukłości sprzętuu jest potrzebne w celu wyrównania mniejszych fałd i nierówności,. Przylepiec przeznaczony do stosowania w nierównych i wklęsłych obszarach wokół stomii zapewnia elastyczność, stabilność i niskie ryzyko wycieku. Rozmiar płytki 40/10-20mm, 50/15-30mm, 60/15-40mm oraz 70/15-53mm

Ad. pakietu 43 Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie 47 dopuszcza:

Poz. 1 worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku, pojemność 500ml , karbowany dren długości 50cm, worek niesterylny.

Poz. 1 worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku, pojemność 2l, karbowany dren długości 140cm, worek niesterylny.

Poz. 1 Worek na mocz jednorazowy, sterylny, pojemność 2000ml, z zastawką antyzwrotną, z portem do pobierania próbek

Ad. pozycji 1 – tak dopuszczamy.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości? Tak dopuszczamy (formatPDF) za potwierdzeniem odbioru na adres kancelaria@zozmswlodz.pl.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne i urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego. Tak dopuszczamy.

zadanie 2 pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu? Zgodnie z SIWZ.

zadanie 2 pakiet 16 pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  15 do osobnego pakietu? Zgodnie z SIWZ.

zadanie 2 pakiet 16 pozycje 13,14 składania ofert: 27.10.2017

1.Czy Zamawiający  w pozycji 14 dopuści do  postępowania  produkt  Cytrynian sodu™ 1000 ml  ( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2.Czy Zamawiający w pozycjach 13 dopuści  produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 i 14 do osobnego pakietu? Nie wyrażamy zgody na powyższe.

Zadanie 2 Pakiet 24, ilość pozycji 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań  w rozmiarze małym, średnim i dużym  preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Tak dopuszczamy.

zadnie 2 pakiet 13 pozycja 9 termin składania ofert: 27.10.2017

- Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:  17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 9 do osobnego pakietu? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr  o objętości oddechowej 200-1500 ml? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr  o masie 38 g? Zgodnie z opisem w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr  pakowany pojedynczo z łącznikiem w oddzielnym opakowaniu, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ? Tak.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr  o masie 40 g? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr  o objętości oddechowej 150-1500 ml? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 12  (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści systemy w rozmiarach 10-16? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 1  (Zadanie 2)

Czy Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu z metalową podstawą łyżki, zapewniającą pewne mocowanie z rękojeścią? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Dotyczy: 30/D/17, Zadanie 2 Pakiet 17, ilość pozycji 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójkanałowy poliuretanowy z ramionami prostymi z  kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych,  cewnik 12FR  o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.  Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: 30/D/17, Zadanie 2 Pakiet 17, ilość pozycji 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójkanałowy poliuretanowy z ramionami prostymi z  kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych,  cewnik 12FR  o długości 20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.  Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy: 30/D/17, Zadanie 2 Pakiet 32, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójkanałowy poliuretanowy z ramionami prostymi z  kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych,  cewnik 12FR  o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.  Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: 30/D/17, Zadanie 2 Pakiet 32, ilość pozycji 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójkanałowy poliuretanowy z ramionami prostymi z  kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych,  cewnik 12FR  o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm typu ‘Y’, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.  Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 oraz pozycji 5 z Zadania nr 2 Pakiet 17 i stworzy osobny pakiet? Nie wyrażamy zgody.

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Dotyczy: 30/D/17, Zadanie 1 Pakiet 39, ilość pozycji 13, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości. Dopuszczamy korki w kolorze czerwonym.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z Zadania nr 1 Pakiet 39 i stworzy osobny pakiet? Nie wyrażamy zgody.

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Dotyczy: 30/D/17, Zadanie 2 Pakiet 16, ilość pozycji 16, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści produkt  Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack ( łączna objętość 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej  czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie  działanie  przeciwzakrzepowe oraz  przeciwbakteryjne.  Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku strzykawek o pojemności 3ml nie spełnia tego warunku i wynosi 39 psi (2.69 bara) a nie dotyczy produktu CitraFlow. Pakowany w formie ampułko-strzykawki  chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi co chroni przed utworzeniem skrzepu oraz nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte w opakowaniu  typu - plastikowy film,  brak cząstek podczas otwierania opakowania (sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 46,7% ze względu na większą łączna objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml. Zgodnie z opisem.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 z Zadania nr 2 Pakiet 16 i stworzy osobny pakiet? Nie wyrażamy zgody.

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Zadanie nr 2 -Pakiet 10 poz.5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Cardio Touch 3000 o rozmiarze 215 mm x 25 m z przeliczeniem na 36 rolek . Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2 -Pakiet 10 poz.7,13,17

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też kompatybilnego. Kompatybilny jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach. Oryginalnego.

Zadanie nr 2- Pakiet 10 poz.9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze 107 mm x 23 mz odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 54 rolki Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 10 poz.16

Prosimy o dopuszczenie ww papieru EDAN SE-1201 o rozmiarze 210x140x144 kartek z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 187 szt. Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody o rozmiarze 30x44mm , pozostałe parametry bez zmian.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 40x55 mm , pozostałe parametry bez zmian

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 36x40mm kwadratowej z zaokrąglonymi bokami, reszta parametrów bez zmian.

Ad. pozycji 1 – parametry zgodne z SIWZ.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody o rozmiarze 35x50 mm  kwadratowej z zaokrąglonymi bokami z bardzo  mocnym żelem  z powodzeniem stosowany w badaniach wysiłkowych. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.3

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie jakich typów kabli  oraz do jakich modeli kardiomonitorów oczekuje Zamawiający. Kabel pacjenta trzy odprowadzeniowy do aparatów NIHON KOHDEN.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych w opakowaniu po 50 szt. Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o odstąpienie  ww elektrody radioprzeziernej do Holtera .

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie ww elektrody o rozmiarze 40x55mm z żelem ciekłym ze zdzierakiem., bez radioprzezierności, z wycięciem na przewód z powodzeniem stosowany w badaniach do Holtera.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 42x45mm z żelem stałym radioprzezierną, bez zdzieraka

Ad. poz. 4 zgodnie z SIWZ.

Projekt umowy - §5 ust. 3 ppkt.1

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki.

Projekt umowy - §5 ust. 3 ppkt.2

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto towaru reklamowanego  za każdy dzień zwłoki.

SIWZ  pkt.3 ppkt. 3.5 Projekt umowy - §1 ust. 3

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 1  pkt 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Projekt umowy - §8 ust.2 ppkt.1

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &8 ust.2 ppkt.1 poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”.

Projekt umowy - §8 ust.2 ppkt.3

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Ad. projektu umowy – Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Zadanie 1, Pakiet 43, poz. 1: Czy zamawiający dopuści rozmiar do wyboru z pośród następujących: 55mm i 70mm? Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 1, Pakiet 43, poz. 5: Czy zamawiający dopuści rozmiar do wyboru z pośród następujących: 55mm i 70mm? Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 1, Pakiet 43, poz. 6: Jaką ilość tub pasty należy zaoferować w przypadku produktu o pojemności jednostkowej 100 g? Jaką ilość w przypadku produktu o pojemności jednostkowej 20g? 5 sztuk 20 ml.

Dotyczy: Pakietu nr 7 pozycja 2

W związku ze zmianą linii produkcyjnej strzykawek enteralnych 60 ml z koncentrycznych na bardziej wygodne w stosowaniu niecentryczne, tzn. końcówką umieszczoną bliżej brzegu strzykawki czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 pozycji 2 strzykawki enteralne 60 ml niecentryczne w ilości 400 sztuk ? Tak dopuszczamy.

zadanie 1

pakiet 3

poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do enemy jendorazowy 1,0l lub 1,7l? Tak dopuszczamy.

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści osłonki niesterylne pakowane pojedynczo? Pozostałe parametry bez zmian. Czy Zamawiający dopuści  wycenę za opakowanie a’144 szt.? Zgodnie z SIWZ.

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą 300-700 ml? Tak dopuszczamy.

Pakiet 6

poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne poj. 15 l o kształcie prostokątnym?

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne w kształce wiadra, tzn. Rozszerzany ku górze?

Ad. Pakiet 6 – Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 25

poz. 2-3 Czy Zamawiający wydzieli poz. 2-3 ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty naszej firmie. Nie wyrażamy zgody.

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opaski o dł. 26,5 cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 39

Poz. 12-13 Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane a’100 szt. z wyceną za opakowanie? Tak dopuszczamy.

Poz. 12-13 Czy Zamawiajacy stworzy z tych pozycji osobny pakiet? Nie.

Pakiet 44

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny w kolorze mlecznym z okrągłym wykończeniem? Tak dopuszczamy.

Poz. 45

Czy Zamawiajacy wymaga wzierniki pakowane folia+papier? Nie wymagamy dopuszczamy.

Zadanie 2

pakiet 13

poz. 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządy bez ftalanów? Nie wymagamy dopuszczamy.

Poz. 1- Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 1-5  Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-5 do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty. Nie wyrazamy zgody.

Pakiet nr 44

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje Torby na wymiociny    wykonanej z przeźroczystej niebieskawej folii oraz posiadającej sztywny plastikowy trójkątny ustnik dopasowany do anatomicznego kształtu twarzy, wyskalowanej co 100 ml ? Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

2. Czy zamawiający wymaga aby Torba na wymiociny posiadała opakowanie jednostkowe ? Zapobiega to osiadaniu potencjalnych zanieczyszczeń i drobnoustrojów bezpośrednio na wyrobie i zmniejsza ryzyko zakażenia dla pacjenta.

Zdecydowana większość Toreb na wymiociny na polskim rynku zabezpieczona jest opakowaniem jednostkowym (najczęściej torebka foliowa z zamknięciem strunowym).

Nie wymagamy dopuszczamy.

Czy Zamawiający wydzieli lub pozwoli na złożenie oferty częściowej z pak. 24 poz. 2, 3, 4? Wyrażenie zgody pozwoli innym oferentom na złożenie oferty na klipsy wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA