Łódź, 28.04.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 15/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni? Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu producenckiego? Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, podtrzymujący tkankę około 14-21 dni i okresie wchłaniania ok. 42 dni? Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 3-4 tygodnie, wchłanialny w okresie 90-120 dni? Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną konwencjonalnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację. Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 8-10 tygodni (po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%), wchłanialny w okresie 180-210 dni? Zgodnie ze specyfikacją.

Dot. Pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Nie dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew bez udokumentowanego ,,plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanego rozciągania”, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie ze specyfikacją.

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłaniany, z polifluorku winylidenu (PVDF)? Zgodnie ze specyfikacją.

Dot. Pakietu nr 8, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 3-4 tygodnie (po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%), wchłanialny w okresie 90-120 dni? Nie dopuszczamy, zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 80% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 60-90 dni? Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem.

Dot. Pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację. Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA