Łódź, 05.10.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 30/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu niskociśnieniowego o średnicy wewnętrznej 1,65mm wytrzymującego ciśnienie 325 PSI? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 36, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch torquerów:

- pierwszy o średnicy 0,012-0,025”

- drugi o średnicy 0,025-0,040”

Zamawiający składając zamówienie wskazywałby jakiej średnicy potrzebuje torquer. Zgodnie z SIWZ.

- Zgoda na nasze prośby umożliwiłaby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Pakiet 27

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania Vacsax (producent brytyjski), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe? Oferowane wkłady workowe posiadają w pokrywie dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia); nie posiadają portu do pobierania próbek (obecność proszku żelującego może mieć wpływ na jakość próbki, zatem taki port nie ma w tym przypadku zastosowania). Pozostałe jak w SIWZ.

Tak dopuszczamy powyższy system.

Pakiet 28, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga drenu z jonami srebra?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pakiet 44

Czy Zamawiający dopuści worki przeźroczyste z lekkim zabarwieniem niebieskim, które umożliwiają obserwację zgromadzonych płynów?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli myjki bez środka myjącego (suche)? Tak.

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50 sztuk? Tak.

Pakiet 30, pozycja 2

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Myjka taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2 ? Zamawiający nie wymagam dopuszcza.

Pakiet 30, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga myjek w formie rękawicy? Zamawiający nie wymagam dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta? Zamawiający nie wymagam dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się? Zamawiający nie wymagam dopuszcza.

Pytanie 1,

Pakiet 39 Kaniule dożylne i kaniule "bezpieczne", koreczki do kaniul - pozycja 1 do 4.

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu „z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary”.

Prosimy o podanie gdzie mają być te kapilary i jak Zamawiający zamierza to sprawdzić?.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2,

Pakiet 39 Kaniule dożylne i kaniule "bezpieczne", koreczki do kaniul - pozycja 1 do 4.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych o podanych poniżej parametrach:

Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w system zapobiegający rozpryskowi krwi, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z elementem odpowietrzającym zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłucia w rozmiarach:

- 22G, 24G 0,9 x 25 mm,

- 20G 1,1 x 32-33 mm,

- 18G 1,3 x 45mm, 1,3 x 32-33 mm,

- 17G 1,5 x 45 mm,

Tak dopuszczamy.

Pytanie 3,

Pakiet 39 Kaniule dożylne i kaniule "bezpieczne", koreczki do kaniul - pozycja 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy błędnie nie wpisał długości i rozmiaru cewnika dla rozmiaru G24) wynoszącego 25 mm. Z wiedzy jaką posiadamy prawidłowy rozmiar to  G24 0,7x19 mm.

Zamawiającemu chodzi zarówno o rozmiar 0,7x19mm 24G jak i o 0,9x25mm 22G.

Pytanie 4,

Pakiet 39 Kaniule dożylne i kaniule "bezpieczne", koreczki do kaniul.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie poniższego zapisu:

„Warunek konieczny: wymagane 2 x na rok szkolenia z zakresu bezpiecznej kaniulacji żył obwodowych i płynoterapii dla 160 pielęgniarek zarejestrowane w OIPiP w Łodzi”.

Zwracamy uwagę na ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej a mianowicie:

Prawo wykonywania zawodu.

Art. 28. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:

- posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,

- posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;

- której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;

- która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Zatem umiejętność wprowadzenia/zakładania kaniul obwodowych jest podstawową umiejętnością nabytą na etapie szkoły pielędniarskiej.

Prosimy o podanie podstawy prawnej do postawionego wymogu jednoczesnie przypominamy, iż powyzsze postepowanie dotyczy „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku.”

Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie. Wymóg doskonalenia zawodowego wg cytowanej powyżej ustawy o zawodach.

Pytanie 5,

Pakiet 39 Kaniule dożylne i kaniule "bezpieczne", koreczki do kaniul - pozycja 9.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych o podanych poniżej parametrach:

Kaniula dożylna z poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg w rozmiarze:

- 16G 1,7 x 45 mm,

Kaniula dożylna o podanych SIWZ parametrach produkowana jest przez firmę Braun i nie ma swojego odpowiednika na rynku polskim:

Tak dopuszczamy.

Pytanie 6,

Pakiet 39 Kaniule dożylne i kaniule "bezpieczne", koreczki do kaniul.

Zwracamy się do Zamawiającego czy wystarczające jest by kaniule dożylne spełniały normę PN-EN ISO 10555-5 dotyczącą cewników wewnątrznaczyniowych.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Zadanie 1, Pakiet 47, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worek w rozmiarze 45mm?

- Zadanie 1, Pakiet 47, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worek w rozmiarze 60mm?

- Zadanie 1, Pakiet 47, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści płytkę w rozmiarze 45mm?

- Zadanie 1, Pakiet 47, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści płytkę w rozmiarze 60mm?

Ad. 1, 2, 3, 4 Zgodnie z SIWZ, czyli 50 mm.

1/ Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 Zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin w rozmiarze CH10-16 ?

Tak dopuszczamy.

2/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 1 ma na mysli łącznik 10 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F ?

Tak.

3/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 1 wymaga aby łącznik był podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii ?

Tak.

4/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 3 wymaga aby obwód był polietylenowe o długości 150 cm, worek oddech. 2 l, ramię dodatkowe 92 cm ?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

5/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 3 ma na myśli obwód , który posiada trójnik z łącznikiem kątowym oraz port do kapnografii i zatyczkę ?

Tak.

6/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 3 wymaga potwierdzenia możliwości stosowania do 7 dni w certyfikacie PRODUCENTA i katalogu oryginalnym ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

7/Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 4 wymaga obwód oddechowy z pcv o gładkim świetle?

Tak.

8/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 4 ma na mysli obwód 150 cm , który posiada trójnik z portami ?

Tak.

9/ Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 26 Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych na 72 godziny o długości 54-58cm z portem do przepłukiwania cewnika oraz portem do podawania leków, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym (120st), cewnik ze skalą numeryczną co 1cm (20-40cm) z czterema otworami bocznymi naprzemianległymi oraz znacznikiem głębokości w postaci dwóch półringów, obrotowa zastawka umozliwiająca całkowita seprację cewnika od obwodu oddechowego. Kontrola odsysania w postaci przycisku znakowanego kolorystycznie odekwatnie do rozmiaru oraz z  blokadą po przekręceniu zaworu o 90 st. Sterylny, opakowanie folia/papier. Rozm. 14Fr z zestawem zatyczek do bronchoskopii, kolorowe naklejki z dniami tygodnia w języku polskim.

Zgodnie z SIWZ.

10/ Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 17 ma na myśli rurkę intubacyjną specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy.

Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad mankietem. Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm. Rurka musi posiadać korpus o takiej samej twardości (sztywności) na całej powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie.   Pakowane folia-papier.

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Zadania 1 Pakiet 9

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pakiet nr 9 drenu o długości 200 cm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania 1 Pakiet 24 poz. 2

Czy w Zadaniu nr 1 Pakiet nr 24 poz. nr 2 Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarze XL?

Tak.

Dotyczy Zadania 1 Pakiet 28 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pakiet nr 28 poz. nr 1 wkładów do ssaka bez jonów srebra, spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Wkłady z jonami srebra posiada w swojej ofercie tylko jedna firma, tj. firma Duolux (wkłady VacSax) i tylko ona mogłaby złożyć ważną ofertę przy obecnych zapisach SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

Zwracamy uwagę, iż istnieją liczne patogeny odporne na srebro i żadna niewielka dawka srebra nie zabije bakterii we wkładzie do ssaka. Bakterie najczęściej nie są oporne na srebro genetycznie ale w łatwy sposób uodparniają się na srebro.  Ponadto w przypadku wkładów do ssaka bakterie są w szczelny sposób zamknięte w pojemniku po napełnieniu i zabezpieczeniu.

Dotyczy § 5 ust. 3 lit. a), b), c) wzoru umowy

Paragraf § 5 ust. 1 lit. a), b), c) wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%  wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto w opóźnieniu w usunięciu wad;

- w przypadku odstąpienia od umowy  w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5% za opóźnienie i reklamację, oraz do 10% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy  za odstąpienie od umowy.

Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji  w/w paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

„2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- trzykrotnego kolejnego dostarczenia towaru przez Wykonawcę  z opóźnieniem powyżej 10 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust 4;

- dwukrotnej kolejnej dostawy towaru wadliwego;

po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia ”

Dostawca pragnie podnieść, iż wyżej oznaczony zapis umowny jest dla niego krzywdzący.

W przypadku bowiem popadnięcia Zamawiającego w zwłokę co do płatności, Wykonawca uprawniony jest jedynie do naliczenia odsetek, nie zaś do wypowiedzenia jej ze skutkiem natychmiastowym.

Ad. zapisów projektu umowy – zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 17 z pakietu 2 oraz pozycję 4 z pakietu 3 do odrębnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w poz. 2 Pakietu 35 w Zadaniu 1, poprzez zmianę opisu w kolumnie „Rozmiar” ?

jest: 150 ml

powinno być: 150 cm z trójnikiem i zastawką antyzwrotną

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, która należy uwzględnić w złożonej ofercie.

Ponadto w zakresie poz. 2 Pakietu 24, wnioskujemy o rozważenie zasadności zawierania zamówienia publicznego na dostawy złączy do systemu Medrad Stellant CT, który to aparat – według naszej najlepszej wiedzy – został wyłączony z eksploatacji przez Zamawiającego. Nie dotyczy treści specyfikacji.

Pytanie 2

Czy w ramach Pakietu 51 Zadania 1, Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na każdą pozycję oddzielnie lub wyłączy do osobnego pakietu pozycję 4 (parametry techniczne bez zmian)?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

UZASADNIENIE:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie zapewni Zamawiającemu znaczne podwyższenie konkurencyjności składanych ofert, ze względu na poszerzenie grona potencjalnych oferentów, którzy posiadają w swoim portfolio materiały eksploatacyjne do wstrzykiwacza kontrastu CT Expres firmy Bracco, jakimi są linie pacjenta, o których mowa w Pozycji 4 Pakietu 51 Zadania 1, ale nie dysponują możliwością złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwacza kontrastu CT Expres, jakimi są artykuły, o których mowa w Pozycjach 1, 2 oraz 3 Pakietu 51 Zadania 1, ponieważ są to artykuły objęte patentem ich producenta, a więc firmy Bracco, która jako jedyna ma je prawo oferować (bezpośrednio oraz przez swoich dystrybutorów), na zasadach wyłączności.

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie będzie miała zatem korzystny wpływ na finanse Zamawiającego, stanowiąc o obniżeniu kosztów eksploatacji w/w urządzenia.

Prosimy także o wyjaśnienie treści załącznika nr 4 do SIWZ Projekt umowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu umowy, w zakresie § 5 pkt. 3 o treści (cyt.):

3. Strony ustalają, iż w przypadku:

(…)

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

i nada mu proponowany zapis:

3. Strony ustalają, iż w przypadku:

(…)

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

Uzasadnienie:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kara jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego rozwiązanie umowy, musi być adekwatna do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinna być wygórowana. Szczególnie, że Zamawiający we wzorze umowy nie przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu. Na pewno też kary nie powinny być naliczane od tej części umowy, która wcześniej została rzetelnie zrealizowana.

Wyłącznie zapis w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

ZADANIE 1

PAKIET NR 43

Pozycje 1, 4, 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków stomijnych spełniających wymogi SIWZ z zapięciem w formie wbudowanej na stałe zapinki oraz usztywniający 
pasek zapinany na rzep ? Tak dopuszczamy.

Pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania preparatu do zmywania pasty ze skóry w formie płynu lotionu w opakowaniu 50 ml zamiast formy sprayu ? Tak dopuszczamy.

Oddziały Zadanie1.

- Pakiet nr 1 poz.14-17. Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzona powyżej objętości nominalnej oznaczoną w inny sposób co zwiększa swobodę w użytkowaniu strzykawek. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 1 poz.22. Proszę o dopuszczenie rampy z przedłużaczem pakowanym oddzielnie długości 30cm  lub zintegrowany z rampą długości 150cm. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39. poz. 1-4,. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci metalowego automatycznego zatrzasku umiejscowionego wewnątrz trzonu kaniuli który jest w pełni automatyczny i nie zmienia kształtu zewnętrznego kaniuli. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.1-4. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zatyczką z membraną z filtrem hydrofobowym która zatrzymuje krew w 100% ułatwia szybkie odpowietrzenie kaniuli i szybka identyfikację  udanego nakłucia żyły. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.1-10. Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie ale z blokadą koreczka przed przypadkowym nie zamierzonym otwarciem. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.1. Czy zamawiający w zakresie 22-24G oczekuje tylko rozmiaru 09x25mm czyli 22G czy także rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G? Jednego i drugiego rozmiaru.

- Pakiet 39 poz.2. Proszę o dopuszczenie kaniuli długości 33mm zamiast podanych 32mm. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.3. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3x33mm zamiast podanych 32mm., Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.6. Proszę o dopuszczenie kaniuli długości 33mm zamiast podanych 32mm. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.7. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3x33mm zamiast podanych 32mm., Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.10. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G 1,7x50mm. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.11. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,2x50mm. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.12. Proszę o dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 0,65x20mm. Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA