Łódź, 28.04.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 15/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Zwracam się  prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5 w pozycji 1 igły z dodatkowym parametrem do wymaganego czyli igły okrągłej wzmocnionej. Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 2

Zwracam się  prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 6 szwów SERAPREN i w pozycji 1 i 2 szwów nie barwionych na czarno, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 3

Zwracam się  prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 6 w pozycji 2 szwu o długości 75 cm w miejsce wymaganych 60 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Dopuszczamy.

Pytanie nr 4

Zwracam się  prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 6 w pozycji 7 igły 35 mm zamiast wymaganych 37 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 5

Zwracam się  prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 7 szwów SERALON i w pozycji 3 igły 45 mm lub igły 35 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Wyrażamy zgodę - igła 45 mm.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 1:

  - 10 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, , wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 2:

  - 9 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej nici ?

- Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 14, poz. nr 3:

- 4 szt. protez do korekcji rectocele,  siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej nici ?

Ad. 1, 2, 3 – Tak wyrażamy zgodę.

W razie nie wyrażenia zgody na którakolwiek z w/w pozycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

4) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 1:

  - 10 szt. taśm do nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, zwężana na końcach ?

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 2:

  - 5 szt. siatek do zaburzeń statyki, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84  %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne zielone pętelki,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w siatek ?

Ad. 4, 5 – Tak wyrażamy zgodę.

W razie nie wyrażenia zgody na jedną z w/w pozycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

.

- Dotyczy Pakietu nr 14 oraz 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do w/w pakietów ponieważ byliśmy związani z Państwem umową i dostarczaliśmy asortyment opisany w pytaniach lub możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

Wyrażamy zgodę.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Dot. § 5 ust. 3.1 i 3.2 wzoru umowy

Paragraf 5 ust.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5% za opóźnienie w dostawie i 0,5% za opóźnienie w usunięciu wad.

Dot. § 5 ust. 3.3 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy  w przypadku  odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

Dotyczy § 6 ust.2 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikacje w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:  
A) trzykrotnego kolejnego dostarczenia towaru przez Wykonawcę  z opóźnieniem powyżej 10 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust 4;
B) dwukrotnej kolejnej dostawy towaru wadliwego;
C)  innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.”.

Ad. projektu umowy – zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet 3, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy? Nie wymagamy dopuszczamy.

Pakiet 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 20 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Tak dopuszczamy.

Pakiet 7, pozycja 1-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian? Według naszej wiedzy szwy skórne polibutesterowe są wykorzystywane przy tych samych zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe dlatego też  mogą być one stosowane zamiennie. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 3, poz. 5

Proszę o dopuszczenie nici z igłą tnącą okrągłą, bez przypstrzenia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 5

Proszę o dopuszczenie nici z okresem wchłaniania 180-210 dni. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 5, poz. 1

Uprzejmie proszę o dopuszczenie igły o długości 45 mm, zamiast 40 mm. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr 5, poz. 2

Uprzejmie proszę o dopuszczenie nici USP 0, zamiast USP 1 ze wzmocnioną igłą. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 12 i 13

Proszę o dopuszczenie nici plecionych, wykonanych  z kwasu poliglikolowego,  z powleczeniem z polikaprolaktonu (glycolide-co-lactide 30/70) i stearynianu wapnia, całkowita absorbcja pomiędzy 80 – 90 dni, z wchłanialnością 75% w 14 dni, 50% w 21 dni, 25% w 28 dniu. Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Pakiet nr 13, poz. 3

Zwracam się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie igły plastycznej odwrotnie tnącej z mikroostrzem (tożsamej z igłą dwuwklęsłą), zamiast igły dwuwklęsłej, którą posiada tylko jeden producent na rynku. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 13, poz. 3

Uprzejmie proszę o dopuszczenie igły o długości 75 mm, zamiast 45 mm. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 13, poz. 16

Proszę o dopuszczenie nici niebarwionej zamiast białej. Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 w pozycji od 1 do 8 również na szwy poliamidowe, pozostałe parametry bez zmian? Zgodne ze specyfikacją.

UZASADNIENIE: Według naszej wiedzy szwy polibutesterowe są wykorzystywane przy tego samego rodzaju zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe i dlatego przez Operatorów mogą być i są one stosowane zamiennie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź j.w.

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści szew o efektywnym okresie podtrzymywania tkanki 60 dni oraz okresie wchłaniania 180-210 dni? Tak dopuszczamy.

Czy zamawiający w pakiecie 5 pozycja 2 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą? Tak dopuszczamy.

Czy zamawiający w pakiecie 5 pozycja 3 dopuści szew z igłą okrągłą? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści siatkę przepuklinową o grubości 0,62 mm? Tak dopuszczamy.

Czy zamawiający w pakiecie 10 pozycja 3 dopuści siatkę w rozmiarze 20x30 cm? Tak.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 14

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zawierającego w zestawie wysokiej jakości narzędzi jednorazowych spełniających między innymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U.13.969)?

Zgodnie z SIWZ.

W niektórych rejonach Polski  mamy do czynienia z chorobą zakaźną - wirusowym zapalenie wątroby. Kilkaset osób jest już objętych nadzorem epidemiologicznym. W związku z tym, w celu uniknięcia dalszemu rozwojowi  epidemii wirusowego zapalenia wątroby, zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie wymogu igieł jednorazowych, gdyż stosowanie narzędzi jednorazowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stanowi dodatkową ochronę zarówno personelu jaki pacjentów.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 1

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny zestaw do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Zestaw zawiera:

 Taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu

monofilamentowego, prasowaną termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość

1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce

ochronnej.

Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - instrumenty.

 Narzędzia jednorazowe do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali chirurgicznej,

średnica 3mm, kształt helikalny.

Taśma zakładana przez otwory zasłonione. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Zgodnie ze specyfikacją. Operatorzy stosują inne techniki operacyjne.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 2

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy składający się z: siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Ramiona do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji; sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz, do bezpiecznego i trwałego zakładania metodą przezzasłonową. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. "out-in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji przedniej?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Zgodnie ze specyfikacją. Operatorzy stosują inne techniki operacyjne.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 3

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny Zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania tylnej ściany pochwy składający się z: siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji; sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz do bezpiecznego i trwałego zakładania. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. "out-in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji tylnej?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Zgodnie ze specyfikacją. Operatorzy stosują inne techniki operacyjne.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA