Łódź, 02.05.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 15/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 szew antybakteryjny, powlekany triklosanem, pleciony syntetyczny o okresie podtrzymania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 40-50% po 3 tygodniach? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 1,2,3,6,9,11,26,27 igłę okrągłą rozwarstwiającą, która posiada wszystkie cechy przypisane i wymagane dla igły okrągłej, dodatkowo posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 12,15,25  igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 2 igłę o długości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 7 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 25 igłę o długości 80 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 8 i 14 nić o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w Pozycji nr 13 dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła, reszta parametrów bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 26  nić o grubości 5/0, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny o okresie podtrzymania tkankowego 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach i 25% po 21 dniach i okresie wchłaniania 56-70 dni oraz tym samym w pozycji nr 3 szew syntetyczny, monofilamentowy,  wchłanialny o okresie podtrzymania tkankowego 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach i 25% po 21 dniach i okresie wchłaniania 56-70 dni, reszta parametrów bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 1,5 igłę okrągłą rozwarstwiającą, która posiada wszystkie cechy przypisane i wymagane dla igły okrągłej, dodatkowo posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji 4 igłę okrągłą rozwarstwiającą, która posiada wszystkie cechy przypisane i wymagane dla igły okrągłej, dodatkowo posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji 2 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwklęsłą, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 1,2  igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 4 igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 7 nic o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.