Łódź, 08.05.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego nr 5/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiety: 1, 5, 11, 15

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiety 17

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy wzoru umowy, § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 3, tiret pierwszy do 0,5% wartości niedostarczonej partii za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Do  Pakietu  nr 1   Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – panewka antyluksacyjna.

- 1) Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  panewki  dostępnej  również w opcji rewizyjnej pozwalającej na   poprawienie  stabilności  dzięki  zastosowaniu   haczyków  i  skrzydełek

mocujących   panewkę do kości przy pomocy śrub, pozostałe  wymogi  zgodne  ze  SIWZ ?

Czy  Zamawiający  dopuści  wkład  z wytrzymałego   polietylenu   UHMWPE, bez dodatku

stearynianu wapnia, zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 5834/1/2   ? Brak stearynianu wapnia sprawia, że właściwości materiału nie są osłabione obecnością obcych substancji i zapewniają wysoką odporność na ścieranie i  utlenianie?

Tak dopuszczamy.

Do  Pakietu   nr 3  Endoproteza  bezcementowa  przynasadowa

2)Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  poniższych  implantów :

Trzpień przynasadowy  bezcementowy, tytanowy w minimum 8 rozmiarach w wersji: standardowej i lateralizowanej. Trzpień prosty, stożkowy , niskoprofilowa konstrukcja bocznego ramienia  implantu i zmniejszenie jego długości umożliwia łatwiejsze osadzanie, nawet za pomocą małoinwazyjnych metod chirurgicznych.  Stożek trzpienia 12/14.

Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Wykończenie powierzchni  ULTRAFIT® wzdłuż obręczy obwodowej w celu  maksymalizacji trwałości pressfitowego  połączenia.Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28, 32, 36 i 40 mm.

Wkładka panewkowa wykonana z wytrzymałego   polietylenu , UHMWPE, bez dodatku

stearynianu wapnia, zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 5834/1/2. Brak stearynianu wapnia sprawia, że właściwości materiału nie są osłabione obecnością obcych substancji i zapewniają wysoką odporność na ścieranie i  utlenianie.

- Głowa metalowa CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32  i 36 mm

- Głowa wykonana z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, 40mm.

- Śruby panewkowe od  20  do 60  mm ze skokiem co 5mm?

- Tak dopuszczamy.

Do  Pakietu  nr  12   
3) Czy  Zamawiający  wymaga  sterylnego  zestawu ( rękojeść  i  końcówki )  do ciśnieniowego płukania kości bez/wraz z odsysaniem ? Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

4)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w § 8 ust. 1 i 2 : ?
Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie implantów według nastęującej specyfikacji:

Pakiet 3 - Endoproteza bezcementowa przynasadowa.

      Trzpień przynasadowy bezcementowy, tytanowy w minimum 8 rozmiarach w wersji: standardowej i lateralizowanej. Trzpień prosty, stożkowy wykonany w technologii Epical. Stożek trzpienia 12/14. Opcjonalnie, dodatkowo do wyboru operatora dostępny trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20m), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek 12/14.

      Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły , polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą fosforanowo-wapniową. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28, 32, 36 mm.

      Wkładka panewkowa wykonana z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE dostosowana do rosnących głów metalowych 28 mm, 32mm, 36 mm.

      Głowa metalowa CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowana do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicy zewnętrznej 36 mm.

      Głowa metalowa CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32 mm

      Głowa wykonana z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32 i 36 mm.

      Śruby panewkowe od 15 do 65 mm ze skokiem co 5mm.

Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści możliwość zaoferowania:

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

- TRZPIEŃ – tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, o przekroju: w części bliższej prostokątnym przechodzącym w części dalszej w przekrój kwadratowy,  we wszystkich płaszczyznach posiadający kształt klina, wyposażony w system zapobiegający derotacji (po 3 skrzydełka z obu stron trzpienia), pokryty hydroxyapatytem w całości, stożek 12/14, trzpień w 11 rozmiarach.

- PANEWKA – tytanowa, typu press-fit, pokryta hydroxyapatytem w całości, kształt niesferyczny – trójpromieniowy. Panewka w rozmiarach od  46 do 68mm stopniowane co 2mm z możliwością dodatkowej stabilizacji dwiema śrubami.

- WKŁAD polietylenowy symetryczny oraz z 20 stopniowym stropem, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni w rozmiarach 46-68 mm.

- GŁOWA: metalowa:  w 5 długościach szyjki,  28 lub 32 mm; stożek 12/14

- ŚRUBY – tytanowe w rozmiarach  5mm dla panewek  42 do 48mm oraz   6,5mm dla panewek  50 do 68mm, w długościach od 15 do 60mm.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA