Łódź, 17.08.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych nr 25/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet VI, poz. 1, 7 i 8

- Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet VI, poz. 1

- Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11 cm, zamiast 10x12 cm, w opakowaniu a’100 szt, 
z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet VI, poz. 7

- Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8 cm, zamiast 7,6x5,1 cm, w opakowaniu a’100 szt, 
z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tak dopuszczamy.

Pakiet VI, poz. 8

- Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7x9 cm, zamiast 7x6 cm, w opakowaniu a’100 szt, 
z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga w tych pozycjach opatrunków poliuretanowych? Nie wymagamy.

Pakiet VII, poz. 1

- Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 5x7,5 cm zamiast 5x7,2 cm, w opakowaniu a’10 szt, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Zgodnie z SIWZ za mała ilość w opakowaniu.

Pakiet VII, poz. 2

- Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm zamiast 6x10cm, w opakowaniu a’10 szt, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Odpowiedź jak wyżej.

Pakiet nr I.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej 17 nitkowej 4 warstwowej 45 cm x 70 cm (+/- 10%) z nitką RTG i tasiemką, pozostałe parametry spełnione. Tak dopuszczamy.

Pozycja 5, 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów  gazowych jałowych pakowanych a ‘ ( 2 x 25 szt.) z odpowiednim przeliczeniem  zamawianych ilości. Tak dopuszczamy.

Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych jałowych pakowanych a ‘ ( 2 x 25 szt.). Tak dopuszczamy.

Pakiet nr II.

Pozycja 1, 2. – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odpowiednio pozycja 1 – 3 000 szt, i pozycja 2 – 4 000 szt opasek gipsowych , czy może opakowań  a ‘ 2 szt. Oczekujemy pakowane po 2 sztuki.

Pakiet nr III.

Pozycja 3, 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką o rozciągliwości do 300 %. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr IV a.

Pozycja 2, 3. – czy Zamawiający ma na myśli jako jednostkę miary 1 sztukę ? Tak.

Pakiet nr VII.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania opatrunku włókninowego jałowego w opakowaniach a 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Tak dopuszczamy.

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania opatrunku włókninowego jałowego o wymiarach 15cm x 8cm. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr VIII.

Pozycja 6 - 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków na cienkiej hydrofobowej siatce poliamidowej, pozostałe parametry spełnione. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr IX.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z waty celulozowej w rolce pakowanych a ‘ 500 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe? Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za handlowe a’20 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylne pakowane a’2szt. w opakowaniu zbiorczym typu kartonik 
50 x 2szt. co daje w sumie 100sztuk? Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe sterylne pakowane a’2szt. w opakowaniu zbiorczym typu kartonik 25 x 2szt. co daje w sumie 50sztuk? Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylne pakowane a’2szt. w opakowaniu zbiorczym typu kartonik 
50 x 2szt. co daje w sumie 100sztuk? Tak dopuszczamy.

Pakiet II, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 szt? Tak dopuszczamy.

Pakiet II, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10m, w stanie luźnym? Tak dopuszczamy.

Pakiet V, pozycja 1

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet VII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet IX, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie: tupfery w kształcie śliwki 20x20cm – sztuk, niebieska serweta włókninowa 50x75cm z otworem – 1szt, pęseta – 1 szt, pojemnik – 1 szt, niebieska serweta włókninowa 50x70cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet IX, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 400ml, z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z SIWZ.

pakiet I

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową jałową 17 nitkową 4 warstwową z nitka RTG i tasiemką rozmiar 45x45 cm? Tak dopuszczamy.

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe op. 25x2szt. (50 szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak dopuszczamy.

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe op. 25szt.po 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak dopuszczamy.

Poz. 8 Czy Zamawiający gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe op. 25x2szt. (50 szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet II

poz. 6-8 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową 10 w stanie luźnym? Tak dopuszczamy.

Pakiet III

poz. 3-4 Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką o składzie: materiał 100% włókna syntetyczne tj: poliestrowe i poliamidowe? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet IVA

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 90cmx100 mb z odpowiednim przeliczeniem opakowań? Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu XII

Czy Zamawiający miał na myśli zestawy opatrunków o następujących parametrach?

Poz. 1 -

Opatrunek w formie gąbki do wypełnienia rany 7,5x10x3,3cm – 1 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku 26x30cm – 1 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku z portem – 1 szt

Poz. 2 –

Opatrunek w formie gąbki do wypełnienia rany 12,5x18x3,3cm – 1 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku 26x30cm – 1 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku z portem – 1 szt

Poz. 3 –

Opatrunek w formie gąbki do wypełnienia rany 15x26x3,3cm – 1 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku 26x30cm – 2 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku z portem – 1 szt.

Ad. pozycja 1-3 Tak Zamawiający potwierdza opisane powyżej parametry.

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr I poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety gazowej operacyjnej niejałowej 17 nitkowej 4 warstwowej z nitką RTG i tasiemką? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr I poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów gazowych jałowych 17N 8W op. a 25 szt. pakowane po 2 szt. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr I poz.7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr I poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów jałowych włókninowych op. 25 szt. pakowane po 2 szt. w rozmiarze 5cm x 5cm? Zgodnie z opisem.

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr I poz.8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów gazowych jałowych 17N 8W op. a 25 szt. pakowane po 2 szt. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr III poz.3 i 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski elastycznej tkanej z zapinką o stopniu rozciągliwości 90-100% a 1 sztuka? Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr VII poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku włókninowego jałowego z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną o wysokiej chłonności w op.100szt. z przeliczeniem wymaganych ilości? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr VII poz.3, 4, i 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku włókninowego jałowego z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną o wysokiej chłonności w op.50szt. z przeliczeniem wymaganych ilości? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 9 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2 ust. 3 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” Projekt umowy nie ulega zmianie.

Pytanie nr 10 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2 ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 11 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 5 ust. 3 tiret jeden i dwa. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie nr 12 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 3 tiret trzeci projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.

Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie nr 13 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu § 7 ust. 1 projektu umowy. Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z  Pakietu I pozycji 1, 2, 3,  co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pytanie nr  2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VII:

w pozycji 1 opatrunek o wymiarach 5cm x 7cm,
w pozycji 2 opatrunek o wymiarach 8cm x 10cm,
w   pozycji   3 opatrunek o wymiarach 8cm x 15cm, 
co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? Tak dopuszczamy.

Pakiet 10

Poz. 1,3

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta zamawiający wymaga dodatkowo, aby gąbki hemostatyczne były również elastyczne i niełamiące się, wchłaniające się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, szczelnie przylegające i łączące się z krwawiącą tkanką zachowując swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Poz. 2

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza charakteryzowała się wartością pH maksymalnie do 2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze 
w stosunku do szerokiego spektrum bakterii m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Rozdział X pkt 1 ppkt 3) siwz:

Czy do oferty należy załączyć dokumenty z rozdziału VI pkt 3, czy Zamawiający będzie wzywał do złożenia tych dokumentów? Zamawiający będzie wzywał ( zgodnie z ogłoszeniem).

Pakiet I poz. 1-8

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim. Tak.

Pakiet nr I, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety gazowej 17 nitkowej. Pragniemy poinformować, że pomimo mniejszej nitkowości serweta posiada takie same właściwości absorpcyjne jak serweta 20 nitkowa? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr II poz. 6

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 15m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet nr II poz. 7

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 14m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet nr II poz. 8

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 15m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet II poz. 6-8

Czy można zaoferować siatki opatrunkowe o długości 10m  w stanie luźnym? Tak.

Pakiet III poz. 3-4

Czy można zaoferować opaski o rozciągliwości min. 120%? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy do szpitala opaski o tej rozciągliwości. Tak.

Pakiet IV  poz. 1-4

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? Tak.

Pakiet IVa poz. 1-3

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? Tak.

Pakiet IVa poz. 2-3

Czy należy zaoferować gazę kopertową sterylizowaną parą wodną? Tak.

Pakiet V poz. 1

Czy można zaoferować przylepiec włókninowy bez perforacji, pozostałe parametry zgodnie z siwz? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet V poz. 1

Czy nastąpiła omyłka i Zamawiający miał na myśli przylepiec o szerokości 1,25cm czy 2,5cm x 9,14m? 15,2 cm. x 9,14 m

Pakiet V poz. 2

Czy można zaoferować przylepiec na kleju kauczukowym, o długości 5m z przeliczeniem zaaferowanych ilości? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VII poz. 1:

Czy można zaoferować opatrunek w opakowaniu a’100 szt, z przeliczeniem oferowanych ilości? Tak.

Pakiet VII poz. 3-4:

Czy można zaoferować opatrunek w opakowaniu a’50 szt, z przeliczeniem oferowanych ilości? Tak.

Pakiet VII poz. 3

Poz. 3 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarze 8cm x 15cm? Tak.

Pakietu nr IX, poz. 1:

- Czy należy zaoferować zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą 2xTAG, służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej. Tak.

- Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania posiadający w swoim składzie niebieskie serwety w rozmiarze 60cm x 50cm zamiast 48cm x 48cm, spełniający pozostałe wymagania siwz? Tak.

Pytania dot. treści umowy

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 2 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto dostawy wadliwej”? Zgodnie z umową.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu  umowy”? Zgodnie z umową.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Zgodnie z projektem umowy.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 4, 5, 7): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 4, 5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 4, 5): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 4, 5): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 4, 5): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Odpowiedź jak wyżej.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 160 cm? Tak.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 5): pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 110 cm? Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11 – pozycji: 4, 5, 7 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu umożliwi producentom złożenie konkurencyjnej oferty. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 7): podkładów  chłonnych w rozmiarze 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i chłonności co najmniej 1700ml? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2750g? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 5): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400g? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

- Prosimy zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 11 poz. 1, 2, 3, 6 i utworzenie z nich osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych i korzystniejszych ekonomicznie dla Zamawiającego ofert na pozostałe pozycje z pakietu 11. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet III poz.3-4

Prosimy o dopuszczenie opaski elastycznej tkanej z zapinką o wydłużeniu pod obciążeniem wynoszącym, nie mniej niż 160%. Tak dopuszczamy.

Pakiet V poz.1

Prosimy o dopuszczenie białej, mikroporowatej elastycznej, rozciągliwej włókniny typu Spunlace w rolce 15 cm x 10m, podziałka metryczna 1cm/1 kratka na papierze ułatwia cięcie, format w rolce ułatwia mocowanie opatrunków, gazików, cewników, drenów. Perforowana struktura zapewnia przepuszczalność powietrza i wilgoci a linia rozdzielająca pozwala łatwo zdjąć papier zabezpieczający warstwę klejącą. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet V poz.7

Prosimy o dopuszczenie jałowych elastycznych pasków do zamykania skóry, wykonanych z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven, pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie wyceny a 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet VI poz.1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego a 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet VI poz.2-4

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Pakiet VI poz.5

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5 cm x 7,2 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Nie dopuszczamy.

Pakiet VI poz.6

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 10 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Nie dopuszczamy.

Pakiet VI poz.6

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 12 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Nie dopuszczamy.

Pakiet VI poz.7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 cm x 7 cm  pakowanego a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zgodnie z opisem w SIWZ.

Pakiet VI poz.7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 cm x 8 cm  pakowanego a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet VIII poz.1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5 cm x 12 cm pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet VIII poz. 2-3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2-3 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet VIII poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.

Zamawiający wyjaśnia: Hydrokoloidy to polimery hydrofilowe, które w wodzie rozpuszczają się lub tworzą zawiesiny wykazujące żelujące właściwości. W opatrunkach hydrokoloidowych najczęściej stosowanymi polimerami są karboksymetyloceluloza sodu (NaCMC), pektyna i żelatyna.

Pakiet VIII poz.5

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Wyrażamy zgodę.

Pakiet VIII poz. 6-8

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 6-8 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet VII poz.1

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Wyrażamy zgodę.

Pakiet VII poz.2

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet VII poz.3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet VII poz.4-5

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet I poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 17 nitek 8 warstw  pakowanych po 2 szt. w opakowanie a’360, z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet I poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych pakowanych po 2 szt. w opakowanie a’500, z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet I poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 17 nitek 8 warstw  pakowanych po 2 szt. w opakowanie a’300, z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr IVA poz. 2 i 3 – prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga gazy jałowej bawełnianej 13-nitkowej czy 17-nitkowej. 17-nitkowej.

Pakiet nr VIII poz. 6, 7, i 8 – prosimy o wydzielenie z pakietu nr VIII poz. 6, 7, 8. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet nr VIII poz. 2, 3 – prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga opatrunku hydrokoloidowego o standardowej grubości? Tak.

Pakiet nr VIII poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej pakowany a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr IX poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści amorficzny hydrożel 20g z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z. Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA