Łódź, 27.02.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, bielizny jednorazowego użytku oraz opatrunków nr 3/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 6, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet 7, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z piliuretanu? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści folię pakowana a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię pakowana a’40sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet 13, pozycja 1

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby czepek posiadał nadruk. Wyrażamy zgodę.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym? Tak.

Pakiet 13, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100sztuk? Tak.

Pakiet 13, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym?

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej intensywnie pochłaniającej pot o gramaturze 25g/m2? Tak.

Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2? Tak.

Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w części bocznej z włókniny Spunlance pochłaniającej pot oraz w części górnej z włókniny polipropylenowej, z tyłu ściągnięty gumką? Tak.

Pakiet 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 38g/m2, o wytrzymałości na penetracje płynów 125 cm H2O w obszarze wzmocnień oraz 35cm H2O poza obszarem? Tak dopuszczamy.

Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową (włóknina + laminat + włóknina)? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z mocnego laminatu o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 188cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 95 kpa, w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm? Tak.

Pakiet 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z mocnego laminatu o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 188cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 95 kpa ? Tak.

Pakiet 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o stałej średnicy otworu 7cm lub 6x8cm? Tak.

Pakiet 13, pozycja 8, 22

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. W pakiecie 13 można przystąpić do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, odporności na przenikanie cieczy 25,5 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie 77,9 kPa ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 13, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarze uniwersalnym? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 13, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści fartuch z foli pakowany pojedynczo a’100sztuk? Tak dopuszczamy.

Pakiet 13, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 90g/m2? Tak dopuszczamy.

Pakiet 13, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści podkład wykony z celulozy o gramaturze 23 gr oraz folii 10 gr ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 13, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 13, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm? Tak.

Pakiet 13, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140? Tak.

Pakiet 13, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści torbę na płyny w rozmiarze 50x80cm? Tak.

Pakiet nr 7, poz. 1

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet nr 7, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11 cm, zamiast 10x12 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7, poz. 1 i 7

- Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7, poz. 7

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet nr 7, poz. 8

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7x9 cm, zamiast 7x6 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7, poz. 8

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

- Pakiet 13 poz. 1

- Czy zamawiający dopuści czepek operacyjny bez nadruku w rozmiarze uniwersalnym? Tak.

- Pakiet 13 poz. 2

- Czy zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki w rozmiarze uniwersalnym? Tak.

- Pakiet 13 poz. 3

- Czy zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki w rozmiarze uniwersalnym? Tak.

- Pakiet 13 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gr. 35g/m2 ze wzmocnieniami o gr. 45g/m2 odporność na przenikanie cieczy 85 cm H2O obszar krytyczny i 215 cm H2O obszar mniej krytyczny? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 13 poz. 17

- Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy biały opakowanie jednostkowe w formie woreczka foliowe, opakowanie zbiorcze kartonik 100 szt.? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 13 poz. 18

- Czy zamawiający wymaga podkładu nieprzemakalnego składanych jako indywidualnie jako pojedyncza sztuka? Zgodnie ze specyfikacja.

- Dotyczy SIWZ

- Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

- Tak.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA