Łódź, 29.06.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań nr 22/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści probówkę 13x100 do oznaczeń grup krwi z  napylonym antykoagulantem o pojemności 6,0 ml?

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 poz. 2

Czy Zamawiający będzie wymagał probówki do koagulologii z cytrynianem sodu posiadającą specjalną konstrukcję „probówka w probówce”. Innowacyjna geometria tych probówek została skonstruowana po to, aby zminimalizować „wolną przestrzeń” w probówce, co z kolei minimalizuje zjawisko aktywacji czynników płytkowych w pobranej krwi (wpływ dużej wolnej przestrzeni). Probówka ta została stworzona m.in., aby zoptymalizować monitorowanie parametru APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną.

Wykorzystanie tej innowacyjnej konstrukcji powoduje, iż uzyskają Państwo redukcję wolnej przestrzeni do max 1 cm w probówce przy zachowaniu standardowych wymiarów zewnętrznych.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści probówkę do oznaczeń OB w rozmiarze 8x100 o pojemności 1,8 ml wykonaną ze szkła hartowanego odpornego na tłukliwość?

Zastosowane szkło w tej probówce stanowi absolutny wymóg współpracy z aparatem do automatycznego pomiaru OB z uwagi na zastosowaną podczerwień analizującą szybkość opadania krwinek.

Tak dopuszczamy.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostarczenia czytnika zastępczego do max 24 godzin od zgłoszenia awarii (dot. dni roboczych)?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie 5 – Formularz ofertowy

Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca - zgodnie z zapisem w formularzu ofertowym - wymaga dołączenia do oferty statywu do OB?

Tak zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA