Łódź, 27.09.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek oraz materiałów opatrunkowych nr 29/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie dotyczy pakietu 4 poz, 2,3

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2,3 dopuści folie chirurgiczne wykonane są z poliestru pozostałe parametry zgodne z SIWZ.? Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany,  dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy   minimum 300 mm, grubość na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu   minimum przed starzeniem 8 N oraz   minimum po starzeniu 9.5 N ,rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5 . Rękawice zarejestrowane, jako  wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III., przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadane na przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978,  odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 :

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

50% kwas siarkowy >480min/6 poziom

5%  bromek etydyny >480min/6 poziom

37% Formaldehyd >480min/6 poziom

50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom

0,1% Fenol >480min/6 poziom

1,5% Metanol w  wodzie >480min/6 poziom

70% Izopropanol >10min/1 poziom

(potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością.

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poniższym opisie:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany,  dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy   minimum 300 mm grubość na palcu 0.155 mm, na dłoni 0.120 mm oraz na mankiecie 0.010 mm, siła zrywu  przed starzeniem 11.8 N oraz  po starzeniu 11.4 N ,rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5 . Rękawice zarejestrowane, jako  wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III., przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadane na przenikanie 13 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978,  odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 :

Amoniak 25%		12 min./	1 poziom

Etanol 70%			14 min./1 poziom

Etanol 99%	             	                12.5 min./ 1 poziom

Bromek etydyny, nasycony	> 480 min./ 6 poziom

Formaldehyde 4%		> 480 min./6 poziom

Formaldehyde 35%		68 min. /3 poziom

Glutaraldehyd 50%		> 480 min./6 poziom

Nadtlenek wodoru 30%	> 480 min./6 poziom

lzopropanol	                	43 min./	2 poziom

Kwas nadoctowy  39%	11 min./	1 poziom

Trietyloamina		33 min./	2 poziom

(potwierdzone raportem z badań wykonanych w niezależnym laboratorium), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością

Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA