Łódź, 13.02.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów, gwoździ, śrub, płytek na potrzeby ortopedii nr 1/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 10

Czy w Pakiecie 10 Zamawiający dopuści grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego  z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu  płytkowego),gwarantujący odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi  oraz ponad 9-ciokrotną koncentrację płytek krwi, potwierdzoną katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 30ml, 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP

- 1 strzykawka pobraniowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 10ml

- igła 18

- 30 ml ACD-A

- zestaw do pobrania krwi

Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 4

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w Pakiecie 4 Zamawiający oczekuje:

A. w części : Niestabilność stawu barkowego

a/ w poz.2 miękkiej kotwicy do naprawy obrąbka barku o średnicy 1,4mm

b/ w poz.3 wiertła o średnicy 1,4mm

c/ w poz.4 kotwicy tytanowej o średnicy 3mm

B. W części Naprawa stożka rotatorów

a/ w poz.2 miękkiej kotwicy do naprawy stożka rotatorów o średnicy 2,9mm

b/ w poz. 3 wiertła o śr. 2,9mm

c/ w poz.4 kotwicy do barku wykonanej z materiału PEEK, średnicy 5,5 mm

d/. w poz.5 kotwicy do barku wykonanej z polimeru kwasu mlekowego i glikolowego, średnicy 5,5mm

e/ w poz.6 kotwicy do barku wykonanej z tytanu o średnicy 5mm i 6,5mm

f/ w poz.7 wiertła kaniulowanego o śr. 4,5mm

Z zachowaniem wszystkich innych pierwotnych wymagań.

Zgodnie z SIWZ.  Zamawiający nie oczekuje dopuszcza.

Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 6

Prosimy o potwierdzenie, ze w poz. 3 Pakietu 6 Zamawiający oczekuje wiertła o średnicy  1,4 , dedykowanego do implantu z poz.1 z zachowaniem wszystkich innych pierwotnych wymagań.

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie oczekuje dopuszcza.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA