Łódź, 06.10.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 30/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zadanie 1, Pakiet 1- poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę JANETTA 100 ml z końcówką do cewników jak na rysunku, z dodatkowym, dołączonym łącznikiem typu Luer?

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 1- poz. 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej 0,45 x 25 zamiast 0,45 x 22. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 1- poz. 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej 0,45 x 16 zamiast 0,45 x 22. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 1- poz. 14-17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 1- poz. 18-19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kraników z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowanym w placówkach na terenie całej Polski. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 1- poz. 20

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji rampy i przedłużacza o długości 150 cm pakowanych oddzielnie lub o wydzielenie pozycji w celu umożliwienia wzięcia udziału większej grupie wykonawców.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1, Pakiet 1- poz. 20

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji rampy i przedłużacza o długości 25 cm pakowanych oddzielnie lub o wydzielenie pozycji w celu umożliwienia wzięcia udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź j. w.

Zadanie 1, Pakiet 1- poz. 14-22

Zwracam się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby asortyment w w/w pozycjach pochodził od jednego producenta.

Podtrzymujemy zapisy specyfikacji.

Zadanie 1, Pakiet 39- poz. 12, 13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 2, Pakiet 11- poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuszcza opcję zaoferowania mu przedłużaczy wyłącznie o długości 150cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 13- poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Nie wyrażamy zgody.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 pakiet 39 pozycji 1-4 (kaniule dożylne bezpieczne). Nie wyrażamy zgody.

Pakiet nr 4: Maski twarzowe, maski krtaniowe, zestawy do rur oddechowych, worki

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-4 do osobnego pakietu, np. 4A, co pozwoli Nam na złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu na uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty cenowej poprzez dopuszczenie większej ilości Wykonawców?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet nr 6: Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca

- Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści worki jednorazowe do kontrolowanej zbiórki stolca bez zastawki antyzwrotnej. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet nr 12: System do odsysania wydzieliny  z górnych dróg oddechowych

- Czy Zamawiający w poz. 1 miał na myśli i będzie wymagać wysokiej jakości system zamknięty do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych w rozmiarach CH10 - CH18  do rurki intubacyjnej, w rozmiarach CH10 - CH16 do rurki tracheostomijnej, z możliwością stosowania przez min. 48h?

- Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych były sterylne?

- Czy Zamawiający wymaga, aby system zamknięty do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych był nierozłączalny?

ad. 12 Nie wymagamy dopuszczamy.

Pakiet nr 14 Zestaw do tracheostomii przezskórnej

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3i 4  do osobnego pakietu, np. 14A, co pozwoli Nam na złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu na uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty cenowej poprzez dopuszczenie większej ilości Wykonawców?

Nie wyrazamy zgody.

- Prosimy Zamawiającego w poz. 3 i 4 o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga mankietów do szybkich przetoczeń jednorazowych czy wielorazowych? Jednorazowych.

Pakiet nr 23 Zestaw do toalety jamy ustnej

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 dopuści wysokiej jakości zestaw do toalety jamy ustnej o następujących parametrach:

„Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej, sterylny. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, 1 szczoteczka do mycia zębów i 3 do mycia jamy ustnej z funkcją odsysania umocowane na stałe na drenie. Rękojeść kompatybilna z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych, służących do podłączenia systemów do odsysania.”

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 25 Czepek do mycia głowy

- Czy Zamawiający wymaga, aby czepek do mycia głowy był nasączony środkiem myjącym i dezynfekcyjnym, służący do dekontaminacji pacjentów z bakterii, takich jak MRSA?

Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet nr 26 ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA

- Czy Zamawiający ma na myśli i wymaga system zamknięty do odsysania z rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 o dł. 59 cm i z rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 długość 39 cm z możliwością stosowania przez min. 168h?

Zamawiajacy nie wymaga dopuszcza.

Pakiet nr 30 MYJKI DO TOALETY CHORYCH

- Czy Zamawiający w poz. 1 i 2  dopuści rękawiczki do mycia pacjenta o następujących parametrach

Rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.

Cechy:

- wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny

- zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe

- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej

- pakowane - 8 szt. w jednym opakowaniu

- opakowanie zbiorcze max. 24 opakowania a 8 szt.

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 35 DRENY DO SSAKÓW

1. Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga załączenia do oferty badań laboratoryjnych, potwierdzających możliwość zastosowania drenu przez min. 72 h?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 49 JEDNORAZOWE GĄBKI DO MYCIA CHORYCH

- Czy Zamawiający dopuści rękawiczki do mycia pacjenta o następujących parametrach:

„Rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody z właściwościami dezynfekującymi.

Zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.

Cechy:

- wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny

- zawierający: wodę, cytrynian sodu, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe

- środek dezynfekujący: poliaminopropyl biguanid

- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej

- efektywność zgodna z normami: DIN EN 13624:2004 oraz DIN EN 13727:2004

- pakowane - 8 szt. w jednym opakowaniu

- opakowanie zbiorcze max. 24 opakowania a 8 szt.”?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet nr 30

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w kształcie zaprezentowanym poniżej -aktywacja nakłuwacza poprzez dociśnięcie do opuszka palca , igła i ostrze ukryte, tzw. nakłuwacz bezpieczny.

Pakiet nr 30

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 200 sztuk?

Ad. 30 Tak dopuszczamy.

Pytanie do pakietu 12 ( zadanie nr 2)

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z zastawką separującą zapobiegającą przemieszczaniu się cewnika, z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, z ergonomiczną zastawką do odsysania i systemem blokowania, kodowany kolorystycznie, z transparentnym rękawem, oznaczeniami długości na cewniku oraz widocznym oznaczeniem rozmiaru na zastawce, z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin

Tak dopuszczamy.

Pytanie do pakietu 22 ( zadanie nr 2)

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o regulowanej przestrzeni martwej (7-15cm) z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, o podwójnym zastosowaniu, port  z  koreczkiem zatrzaskowym i  gumowym uszczelnieniem do  bronchoskopii op = 25 szt

Tak dopuszczamy.

Pytanie do pakietu 22 (zadanie nr 2)

Czy Zamawiający dopuści zestaw trzech rur jednorazowych o regulowanej długości dla dorosłych z łącznikiem + kolano z portem + worek oddechowy bezlatateksowy, elastyczne (do aparatu do znieczulenia)

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie do pakietu nr 23 (zadanie nr 2 )

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24 - godzinnej toalety jamy ustnej zawierający:   2 szczoteczki do zębów z odsysaniem, 4 aplikatory czyszcząco-odsysające do delikatnych dziąseł i tkanek, oraz 6 gąbek aplikatorów, 6 saszetek jednorazowych z chlorhexydyną umieszczonych na estetycznej zawieszce umożliwiającej uporządkowanie całego zestawu dobowego.

Tak dopuszczamy.

Dotyczy projektu umowy:

Par. 5 ust. 3 pdp. 1,2

Prosimy o obniżenie kar umownych do 0,1 % wartości brutto.

Par. 5 ust. 4

Prosimy o modyfikację „Potrącenie kar umownych nastąpi poprzez wystawienie noty księgowej wraz z terminem płatności.”

Par. 5 ust. 6

Prosimy o modyfikację „Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia  dłużej niż 7 dni…”

Par. 7 ust. 1

Prosimy o modyfikację „ Strony postanawiają, że Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, której to nie można bezpodstawnie odmówić, pod rygorem…”

Ad. Projektu umowy Zapisy nie ulegają zmianie.

1.W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3:

3.	Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości  brutto opóźnionej części dostawy;

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości  brutto wadliwej części dostawy;

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy;

- opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia (dotyczy pakietu 39 zadania 1), jednak nie więcej niż 10% wartości  brutto niezrealizowanej części umowy;

- nie przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każde nie przeprowadzone szkolenie (dotyczy pakietu 39 zadania 1), jednak nie więcej niż 10% wartości  brutto niezrealizowanej części umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie dotyczą zadania nr 1 - pakietu nr 26

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.” ?

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%  wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia ?

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%  wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji ?

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca ?

Ad. 1-4 Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 26: Igły do biopsji pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pkt. 1 zapisu „Igły do biopsji  TR CH 30cm/16G kompatybilne wyłącznie z aparatem do biopsji MBD-23” , stworzenie oddzielnego pakietu i zaoferowanie rozwiązania alternatywnego?

„Wielorazowy pistolet do biopsji stercza umożliwiający naciągniecie igły oraz uruchomienie spustu jedną ręką. System naciągania składający się z dwóch suwaków położonych równolegle do siebie 
i znajdujących się na przedniej części pistoletu. Pistolet wyposażony w dwa spusty uruchamiające Jeden znajdujący się z tyłu pistoletu, drugi  na prawym boku w górnej części urządzenia, pod kciukiem.  Długość wystrzału 22mm, długość wycinka 17mm.

Zestaw 180 szt. oryginalnych jednorazowych i sterylnie zapakowanych igieł 18G i 20 cm. Ostra, wytrzymała na wygięcia konstrukcja igły, echogeniczna końcówka widoczna w USG, centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia”

Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA