Łódź, 16.10.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 30/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 3, pozycja 22 -  Czy Zamawiający oczekuje aby basen płaski z masy papierowej posiadał w zestawie wkładkę żelującą zawartość celem łatwego użytkowania i utylizacji? Zamawiający nie oczekuje dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 24 -  Czy Zamawiający oczekuje aby kaczka męska z masy papierowej posiadała w zestawie wkładkę żelującą zawartość celem łatwego użytkowania i utylizacji? Odpowiedź j. w.

Pakiet 5, pozycja 9-11 -  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 9, 10 i 11 z pakietu 5 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert na pozostał część pakietu większej ilości wykonawców. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet 23 , pozycja 1 -  Prosimy o dopuszczenie zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierającego: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni pokrytej roztworem na bazie mięty, 4 gąbki z odsysaniem i zagiętą końcówką pokryte roztworem na bazie mięty, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej zawierające m.in. 0,05% roztwór chlorku cetylopirydyny, 6 gąbek aplikatorów, 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Tak dopuszczamy.

Pakiet 27, pozycja 2 -  Prosimy o dopuszczenie opasek do mocowania rurki intubacyjnej w uniwersalnym rozmiarze, pozwalającym na regulację również w zakresie średnicy 6,5-9,5. Dopuszczamy.

Pakiet 30, pozycja 1 -  Prosimy o dopuszczenie myjek do bezwodnego mycia ciała pakowanych po 8 sztuk z przeliczeniem ilości. Tak dopuszczamy.

Pakiet 42, pozycja 1 -  Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyceny za komplet elektrod (parę). Zgodnie z SIWZ – sztuka.

Pakiet 44, pozycja 1 -  Prosimy o dopuszczenie worka na wymiociny wykonanego z przejrzystego materiału o mlecznym zabarwieniu, wyskalowanym co 100 ml z okrągłym uchwytem z tworzywa dopasowującym się do kształtu twarzy. Tak dopuszczamy.

Pakiet 47, pozycja 1 -  Prosimy o dopuszczenie mocowań do rurek tracheostomijnych pakowanych po 10 sztuk z przeliczeniem ilości. Dopuszczamy.

Pakiet 47, pozycja 2 -  Prosimy o dopuszczenie podkładek do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 9x10 cm pakowanych po 10 sztuk z przeliczeniem ilości. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 47, pozycja 3 -  Prosimy o dopuszczenie podkładek do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 9x10 cm pakowanych po 10 sztuk z przeliczeniem ilości. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje stazy gumowej, wielorazowej, wykonanej z lateksu ? Nie oczekujemy dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem ilości na 1334 opakowania ? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści osłonki typu prezerwatywa, pakowane pojedynczo, mikrobiologicznie czyste jak dotychczas stosowane w Państwa placówce ? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a bez dołączonej strzykawki z roztworem gliceryny? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufoura trójdrożny? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufoura trójdrożny, wykonany ze 100% silikonu? Nie zgodnie 
z opisem.

Zadanie 1, Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady szpitalne o poj. 20 l, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 8, pozycje 2 - 3

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne pętle do naczyń, pakowane a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z pola operacyjnego z kanką Yankauer o śr. wew. 4,00mm, CH 23, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem z uniwersalną rozszerzoną nieprzezroczystą końcówką? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło/zimno w rozmiarze 21x38cm? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło/zimno w rozmiarze 12x29cm? Tak

Zadanie 1, Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło/zimno w rozmiarze 13x14cm? Tak

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 250ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 8 – CH 18, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Tak

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 400ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 8 – CH 18, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z PCV pokrytego silikonem lub wykonany ze 100% silikonu medycznego, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z elektrodą czynną i kablem, bez plastikowego futerału, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z kablem o długości 3,2m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne pakowane w pakiety po 25 szt. z przeliczeniem ilości na 140 opakowań? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne bez etykietek wklejanych do protokołu operacyjnego? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaski o szerokości ok. 25mm i długości ok. 250mm? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę apiracyjną o długości regulowanej w zakresie 5-30mm (dł. całkowita po zdjęciu ogranicznika 43mm) lub o długości regulowanej w zakresie 22-47mm (dł. całkowita po zdjęciu ogranicznika 60mm) lub o długości regulowanej w zakresie 35-60mm (dł. całkowita po zdjęciu ogranicznika 73mm)? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1, Pakiet 44, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z kartonowym uchwytem dostosowującym się do kształtu twarzy oraz zastawką antyzwrotną, uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu z worka ? Zamawiający nie oczekuje dopuszcza.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 40cm dla rozmiarów CH 8 – CH 10? Zgodnie z opisem.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny o pojemności 20ml? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Thorax dostępne w rozmiarach CH 16 – CH 36? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Trokar do drenażu klatki piersiowej, wyposażony w plastikową osłonę ostrza, pakowany podwójnie: wewnętrznie folia-papier oraz zewnętrznie folia-papier? Zgodnie z opisem.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 5

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje papieru w rolce o długości 3000cm (30m)? Tak 30 m.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie papieru w rolce o długości 25m z przeliczeniem ilości na 36 rolek. Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 7, 13

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik ? Tak.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w rolce o długości 23m z przeliczeniem ilości na 55 rolek? Tak.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 12, 17

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik ? Papier oryginalny.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w bloku o wymiarach 210mm x 295mm x 200 kartek z przeliczeniem ilości na 75 bloków? Zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 2, Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pakowaną pojedynczo, czystą mikrobiologicznie linię do kapnografii? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 W | 1 szt. |
| 2 | Kompres wł.40G 4W 7,5cmx7,5cm | 5 szt. |
| 3 | Chwytak do tamponów plastikowy j.u. dł.13,9cm | 1 szt. |
| 4 | Tupfery gazowe kule 30cmx30cm | 5 szt. |
| 5 | Serweta operacyjna jałowa 50cm x 75cm 2W, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 6 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm | 1 szt. |
| 7 | Nerka j.u. | 1 szt |

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna , 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 |
| 2. | Serweta operacyjna , 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm | 1 |
| 3. | Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm | 10 |
| 4. | Tupfery gazowe kule 20cmx20cm | 10 |
| 5. | Ostrza chirurgiczne nr 11 | 1 |
| 6. | Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm | 1 |
| 7. | Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm | 1 |
| 8. | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 20 ml Luer | 1 |
| 9. | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer | 1 |
| 10. | Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) dispoFINE | 1 |
| 11. | Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) dispoFINE | 1 |

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Nazwa | ilość | J.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerka j.u. | 1 | szt. |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 | szt. |
| 3 | Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm | 5 | szt. |
| 4 | Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml, 100 x 53mm | 1 | szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm | 1 | szt. |
| 6 | Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm | 1 | szt. |
| 7 | Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa | 1 | szt. |
| 8 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer | 1 | szt. |
| 9 | Igła iniekcyjna j.u. (0,9 x 40) | 2 | szt. |
| PAKOWANE OSOBNO |  |  |  |
| 10 | Rękawice chirurgiczne sterylne rozm. 8,0 pudrowane | 1 | para |
| 11 | Instillagel Almed - żel do znieczulenia błon śluzowych 5ml | 1 | szt. |
| 12 | Aqua pro injectione 10 ml | 1 | szt. |
| 13 | Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T | 1 | szt. |
| 14 | Octenilin płyn, saszetka 30ml | 1 | szt. |

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli myjki jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce w formie ściereczki niewymagające spłukiwania oraz namaczania, z możliwością podgrzania w mikrofalówce?  Zgodnie z opisem , udzielonymi odpowiedziami. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pakiet 14

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie produktu numeru identyfikującego produkt którym może być numer katalogowy służący pełnej identyfikacji produktu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro ?

Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści  pojemniki wykonane z PP? Pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

poz. 4-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mlecznych pojemników  PP  wyposażonych w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta malowana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką IML) zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w szczególności etykietę z możliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia o zagrożeniach chemicznych i biologicznych?

Zgodnie z SIWZ.

poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 10 litrów? Tak.

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności? Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej? Zgodnie z SIWZ (odpowiedz wyżej).

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Zgodnie z SIWZ.

- dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Zgodnie z SIWZ.

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie nr 1 Pakiet 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki pakowane jednostkowo w opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań  zaokrągleniem do pełnego opakowania? Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 1 Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji rampę z przedłużaczem 150cm? Tak.

Zadanie nr 1 Pakiet 1 poz. 23

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawki 3 częściowe? Nie zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1 Pakiet 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki Luer – Lock 3 częściowe 3ml? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1 Pakiet 5 poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki Dufour’a lateksowe pokryte warstwą silikonu? Nie zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1 Pakiet 39 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci metalowej osłonki, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną lub fitrem fydrofobowym  zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia? Dopuszczamy.

Zadanie nr 2 Pakiet 2 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji rurka intubacyjna w kształcie walca do przedłużonej intubacji wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej,  półtransparenty łącznik 15 mm, dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, pakowane folia-papier? Tak dopuszczamy.

- Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23% Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medycznie nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich latach w myśl tych samych przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci.

Podniesienie stawiki VAT o 15 %, przy aktualnych projektu umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15% , przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej.

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron.

- Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wyrobów i wartości brutto Pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen netto zaoferowanych wyrobów i wartości netto Pakietów.

- Projekt umowy

Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu pozostanie bez zmian?

Ad. projektu umowy. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy zamawiający dopuści w zadaniu 2 pakiecie 34 układ oddechowy do respiratora światowego producenta dostosowania przez 7 dni dwuswiatłowy z membrana długość 180 cm , waga <250gr , dodatkowa gałąź 50cm , elastomerowe łączniki? Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf? Tak zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami.

- Ad par. 4 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia całego zamówienia w jednej dostawie. Prośbę swoją motywujemy tym, że posiadamy kilka magazynów w różnych lokalizacjach, przez co wysyłka wszystkich zamówionych artykułów w jednej dostawie może być niemożliwa do zrealizowania.

- Ad par. 5 ust. 3 tiret pierwsze i drugie wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości odpowiednio towarów nie dostarczonych w terminie oraz wadliwych towarów.

- Ad par. 5 ust. 4

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

Naliczenie kary umownej odbywa się poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.

Ad. projektu umowy – zapisy nie ulegają zmianie.

dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 35 – Załącznik nr 2 do SIWZ:

1. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w formularzu asortymentowo-cenowym dla Pakietu nr 35 – poz. 2 – kolumna: „Rozmiar”, zamiast „150 ml” powinno być: „150 cm”.  Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami. Należy uwzględnić zmiany w złożonych ofertach.

2. Prosimy o dopuszczenie dla Pakietu nr 35 poz. 2 możliwości zaoferowania złączy pakowanych po 150 szt.                    z odpowiednim przeliczeniem ilości. Tak dopuszczamy.

| Pakiet 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark V proVis | 150ml | szt | 300 |
| 2 | Złączka niskiego ciśnienia dł. 150 cm.z trójnikiem do systemu Medrad Stellant CT, op po 50 Zamawiający dopuszcza opakowania po 150 szt. | 150ml cm | szt | 800 |
|  | RAZEM |  |  |  |

II.	dot. Projektu Umowy –  Załącznik nr 4 do SIWZ:

1. dot. § 4 ust. 6 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„6. Odbiór asortymentu odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT z określeniem przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowej netto i brutto, dacie ważności i nr serii towaru.”

Prosimy o dopuszczenie możliwości wystawiania i dostarczania faktur bez daty ważności i nr serii towaru, ponieważ system księgowy, jaki jest stosowany przez naszą spółkę, nie daje możliwości, aby takie informacje umieszczać na fakturach. Informacje o dacie ważności i serii są na każdym opakowaniu oferowanego asortymentu.

2. dot. § 5 ust. 3 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„3.	Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia zwłoki

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

(…)

Wyżej wymienione kary nie mogą podlegać sumowaniu”

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, gdy zwłoka w zapłacie przekracza 30 dni ponad termin płatności określony w umowie,

9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

11. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Ad. projektu umowy – zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2 pakiet 43

Czy zamawiający używając nazwy- Zaworki do bronchofiberoskopu Mobilnego z torem wizyjnym MAT - miał na myśli bronchoskop mobilny typu MAF- TM? Tak.

Zadanie 1

Pakiet 1

Pozycja 1 i 2 i 21

- Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 120 szt. z przeliczeniem ilości w formularzu? Tak dopuszczamy.

Pozycja 3

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z jednym karbem. Zgodnie z opisem.

Pozycja 11

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga barwnego kodowania opakowań jednostkowych umożliwiającego łatwe rozpoznanie poszczególnych rozmiarów igieł? Nie wymagamy dopuszczamy.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, by kompatybilność igieł do pena z penami dostępnymi na rynku była potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty? Nie wymagamy dopuszczamy.

Pozycja 12

- Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45 x 16mm? Tak.

Pozycja 13

- Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,6 x 40 mm?   Nie zgodnie z SIWZ.

Pozycja 14-17

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających mleczny tłok. Tak dopuszczamy.

Pozycja 18

- Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie jaka ma być maksymalna objętość wypełnienia 0,22 czy 0,23ml. Dopuszczamy obydwie objętości.

- Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają posiadać szczelną nakrętką z dwoma stopniami swobody (obracającą się osiowo i promieniście)? Tak dopuszczamy..

Pozycja 19

- Prosimy o sprecyzowanie czy dren w kranikach ma być pozbawiony DEHP? Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane kraniki mają posiadać na drenie dodatkowy bezigłowy port do dostrzyknięć? Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 22

- Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową, 3 ml z gumowym uszczelnieniem tłoka, op. Po 200 szt? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3

Pozycja 15

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski do tlenu z drenem dla dorosłych mają posiadać oznaczenie wolne od DEHP na opakowaniu jednostkowym? Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dreny tlenowe w zestawie z maską mają umożliwiać podłączenie do urządzeń wymagających łączników standardowych i/lub gwintowanych? Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 16

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora charakteryzującego się parametrami: MMAD na poziomie 2,21µm i frakcji respirabilnej potwierdzonych w badaniach producenta? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby nebulizator umożliwiał podanie leku przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu w czasie 7,36 min. (+/- 0,26 min.)? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu nebulizatora z maską pediatryczną czy dla dorosłych? Dla dorosłych.

Pozycja 17

- Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego drenu tlenowego. Dopuszczamy.

Pozycja 18

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawów do godzinowej zbiórki moczu wyposażonego w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz dwie zastawki zapobiegające cofaniu się moczu: w łączniku do cewnika foley i w worku.

- Prosimy o wyjaśnienie czy zestaw ma mieć możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby? Ad. 1, 2 zgodnie z zapisami specyfikacji nie wymagamy dopuszczamy.

Pakiet 5

Pozycja 8

- Czy strzykawka z 10% roztworem gliceryny ma być fabrycznie zapakowana w zestawie z cewnikiem silikonowym Foleya. Tak dopuszczamy.

Pozycja 10

- Prosimy o sprecyzowanie czy zaoferowane cewniki mają posiadać hydrożelowa powłokę? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9

- Prosimy o dopuszczenie zestawu z końcówka przeźroczystą z białym uchwytem? Tak dopuszczamy.

Pakiet 10

Pozycja 1,2

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i podając szerokość strzyżenia i wysokość strzyżenia miał na myśli ich maksymalne wartości. Ostrza które chcemy zaoferować charakteryzują się szerokością strzyżenia 31,5 mm oraz wysokością strzyżenia 0,21mm. Tak dopuszczamy.

Pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania najnowszego modelu strzygarki CareFusion o nr kat.:5513E wraz z kompatybilną z nią ładowarka o nr kat. :5514E, Namieniamy że nowa strzygarka jest kompatybilna z dotychczasowymi ostrzami, w tym z ostrzami zamawianymi  w pozycji 1. Tak dopuszczamy.

Pakiet 12

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wysokociśnieniowego do drenażu ran ze zbiorniczkiem o pojemności 400 ml. Zgodnie z  SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania osobno pakowanego mieszka oraz osobnych drenów w rozmiarze 10-14CH? Zgodnie z  SIWZ.

Pakiet 13

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składającego się z:

- mieszka wywołującego podciśnienie o pojemności 200 ml,

- worka na krew pojemności 700 ml z zastawka antyzwrotną i filtrem krwi 175 u,

- worka na drenaż przedłużony 700 ml  z zastawką anrtyzwrotna

- dwóch drenów pooperacyjnych z odmienną średnicą otworów perforacji, rozmiar do wyboru 10 – 16 CH

- aparatu do przetoczeń z kaskadowym, trójstopniowym filtrem krwi 175/40/10u.

- opatrunek do mocowania drenów

- końcówka do odsysania z  filtrem

Tak dopuszczamy.

Pakiet 16

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów w rozmiarach 8-10F , tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego , pozostałe zgodne z SIWZ. ZGODNIE Z SIWZ (  WTEJ POZYCJI WIDNIEJE SSAK CZYLI PYTANIE JEST NIEADEKWATNE DO TREŚCI OPISU)

- Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii 2-stopniowej zawierający: cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu, pokryty hydożelem, prostownik do cewnika, prowadnicę sztywną typu Lunderquista z miękkim końcem J, igłę dwuczęściową Chiba widoczną w USG, łącznik do worka i skalpel. ZGODNIE Z SIWZ (  WTEJ POZYCJI WIDNIEJE SSAK CZYLI PYTANIE JEST NIEADEKWATNE DO TREŚCI OPISU)

Pozycja 10

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania zawierającego cewnik  wykonany z poliuretanu skalowany co 1cm z linią pozycyjną do łatwiejszego manewrowania cewnikiem, cewnik połączony z popychaczem kompatybilnym zamkiem. Zestaw fabrycznie zmontowany i gotowy do użycia do URS, popychacz długość min. 70cm. Tak dopuszczamy.

Pozycja 18

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - Ekstraktorów do usuwania kamieni i złogów z moczowodu, wykonany z 4 drutów heliakalnych z nitinolu , z rozbieralną rączką. Rozmiary 2,5F, 3F oraz 4F długość około 90cm, rozmiar koszyczka 12,5- 15mm. ZGODNIE Z SIWZ (  WTEJ POZYCJI WIDNIEJE adapter CZYLI PYTANIE JEST NIEADEKWATNE DO TREŚCI OPISU)

Pozycja 23

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy chodziło o cewnik otwarty/otwarty? Tak otwarty/otwarty

Pakiet 31

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli długość kolca 6- 6,5 cm? Tak,  omyłka pisarska. Prosimy o uwzględnienie w treści złożonej oferty.

Pakiet 39

Pozycja 1

- Prosimy o dopuszczenie kaniuli neonatologicznej wykonanej z PTFE (podwójnie czyszczony teflon), widocznej w USG w rozmiarze 24 G -  0,7 x 19 mm bez dodatkowego portu ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli do naczynia.  Tak.

- Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej 24G 0,7 x 19 mm, z poliuretanu z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki  z fabrycznie zintegrowanym drenem z Y adapterem (jedno z wejść zamknięte zaworem bezigłowym z jednolitą materiałowo powierzchnią do dezynfekcji)  , wtopione na całej długości co najmniej 4 paski rtg,  z filtrem odpowietrzającym, sterylnej, jednorazowego użytku. Tak.

Pozycja 1 (kaniula 22G), poz. 2, poz. 3, poz. 4

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, by zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w pełni zamykało ostrze i światło igły? Nie oczekuje. dopuszcza

Pozycja 10

- Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,8x45mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Zgodnie z siwz

Pakiet 49

- Prosimy o dopuszczenie suchych, jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowanych radiacyjnie, szczoteczki wykonane z polietylenu  (z jednej strony  szczecinki zróżnicowanej długości, a z drugiej gąbka, wyposażone w czyścik do paznokci ).  Tak dopuszczamy.

- Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka odnośnie wymogu rejestracji jako wyrób medyczny przedmiotu zamówienia w pakiecie 49. Zgodnie z informacjami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

W opisie przedmiotu zamówienia nie ma mowy o powyższym.

Zadanie 2

Pakiet 4

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski anestetycznej dla dorosłych kompatybilnej ze środowiskiem MRI? Nie wymagamy dopuszczamy.

Pozycja 2-4

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu maksymalnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem produktu w trakcie transportu i przechowywania produkt ma być pakowany w opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu ? Zgodnie z opisem.

Pakiet 5

Pozycja 4, 6

- Prosimy Zamawiającego o wyłącznie do osobnego pakietu poz. 4 i 6 z pakietu 5. Wyłączenie wymienionych pozycji umożliwi złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego, mechanicznego, z portem do kapnografu, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV,  harmonijkowy, hydrofobowym wkładem mechanicznym, wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z karbowanego papieru higroskopijnego, waga 47 g , utrata wilgotności 8,0 g H2O przy Vt 500 ml, 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, pakowany folia-papier, instrukcja obsługi dołączona do opakowania zbiorczego Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje filtra mechanicznego z możliwością stosowania do 48h, bez potrzeby rozłączania systemu? W przypadku dopuszczenie prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny w przeliczeniu na 24h okres stosowania. Zgodnie z opisem.

Pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klinicznie alternatywnego rozwiązania w postaci filtra elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, opory przepływu 2,3 cm H2O przy przepływie 60 l/min, objętość  oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr  ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pozycja 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), biologicznie czysty. Nie dopuszczamy.

Pozycja 5

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego przeciwbakteryjnego z HME, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, wydajność nawilżania min. 32 mg H20/l. Nie dopuszczamy.

Pakiet 6

Pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością utrzymywania do 29 dni potwierdzoną badaniami klinicznymi jak obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

- Prosimy o sprecyzowanie czy system ma posiadać kieszonkę w baloniku umożliwiającą przy użyciu jednego palca wygodną, w pełni kontrolowaną i zgodną z warunkami anatomicznymi bezpieczną aplikację systemu – takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom śluzówki w trakcie aplikacji i wtórnym powikłaniom? Dopuszczamy nie wymagamy.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca ma posiadać wskaźnik napełnienia balonu, który ułatwia określenie momentu maksymalnego napełnienia balonu oraz zapobiega jego przepełnieniu? Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet 7

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika jednorazowego ze sterylną wodą z możliwością użycia przez min. 30 dni potwierdzoną certyfikatem producenta.

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem  dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu? Ad. pakiet 7 – zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 8

Pozycja 1

- Prosimy o dopuszczenie cewnika rozmiar 8 dł. 40 cm? Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 3

- Prosimy o dopuszczenie cewnika o długości 50-60 cm? Tak dopuszczamy.

Pozycja 1 – 3

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne  i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika  oraz oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Ad. 1, 2 dopuszczamy nie wymagamy.

Pozycja 6

- Prosimy od opuszczenie cewników Thorax  bez pakowania w plastykowy tubus jak w pozycji 5? Nie dopuszczamy.

Pakiet 11

Pozycja 1, 2

- Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez „zapis” winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek” Zamawiający rozumie, iż zaoferowana strzykawka ma być wpisana (tj. min. numer katalogowy i nazwa) przez producenta pompy w instrukcję obsługi i wyświetlana z nazwy własnej w jej menu w celu łatwej jej identyfikacji? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Prosimy od opuszczenie strzykawki  o poj. 50/60 ml jak stosowane? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin w rozmiarach F10-F16. Tak dopuszczamy.

- Czy system do odsysania ma umożliwiać  bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal ? Dopuszczamy nie wymagamy.

- Czy system do odsysania ma posiadać  silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta co zapobiega podkradaniu mieszaniny oddechowej w trakcie płukania cewnika ? Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet 13

Pozycja 2, 3, 16

- Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 2, 3 i 16 do osobnego pakietu, co pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozycja 6

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dreny filtra do przetaczania mają być wykonane z materiału typu low sorbing, a membrana filtra z polieterosulfonu (PES), który umożliwia wysokie wartości przepływu i jest materiałem nisko wiążącym białka. Dopuszczamy nie wymagamy.

Pozycja 13

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynów z koreczkiem na uwięzi, pozostałe parametry zgodne z siwz. Dopuszczamy.

Pakiet 22

Pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystej linii do kapnografii. Dopuszczamy.

Pozycja 3

- Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego przeznaczonego do użycia do 7 dni, informacja umieszczona w oryginalnej instrukcji producenta dołączonej do każdego pojedynczego opakowania. Nie wymagamy dopuszczamy.

Pozycja 4

- Prosimy Zamawiającego o wyłącznie poz. 4 z pakietu 22 co umożliwi złożenie korzystnej oferty. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 23

- Czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania co zmniejsza ryzyko kontaminacji ? Dopuszczamy nie wymagamy.

- Czy zestaw ma posiadać plastikową zawieszę umożliwiającą powieszenie zestawu oraz zawierać numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań ? Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet 30

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek pakowanych w op. 8 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Dopuszczamy.

Pakiet 34

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 37

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm

1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm

1 Strzykawka 20 ml, L/S

1 Woda sterylna w ampułce 20 ml

1 Żel poślizgowy 5 gr

1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm

1 Serweta 75 x 90 cm

Taca dwukomorowa, rozmiar średni

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 37

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

5 Tupferów (kule), rozmiar średni

1 Metalowa pęseta 14 cm, anatomiczna

1 Miska plastikowa 150 ml

1 Serweta 45 x 75 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

1 Miska nerka 1

Serweta 45 x 75 cm

Miękkie opakowanie

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 37

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o składzie:

1 wodoodporna papierowa serweta, o.k. 76 x 46 cm

1 tacka „nerka”

1 para winylowych rękawic rozmiar XL

1 rękawica z polietylenu rozmiar XL

1 pojemnik plastikowy z 6 tamponami gazowymi

2 kompresy z gazy 8 x 7,5 cm

1 wodoodporna serweta z rozcięciem, o.k. 76 x 46 cm

1 plastikowa pęseta

1 x saszetka z 5 g środka poślizgowego na bazie wodnej

sterylny, do jednorazowego użytku

nie zawiera lateksu

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 37

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu walidacji procesu sterylizacji.. Procedury oznakowania znakiem CE w takim przypadku obejmują nadzór Jednostki Notyfikowanej na zapewnieniem jałowości produktu, zatem całkowicie wystarczającym potwierdzeniem właściwego procesu sterylizacji jest ważny certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną. Zgodnie z opisem.

Pakiet 40

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie  czy cewnik kaniuli dotętniczej ma być wykonany z PTFE. Dopuszczamy nie wymagamy.

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy igła dotętnicza my być pakowane w sztywne opakowanie bez zawartości celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości i zapobiegające uszkodzeniu w trakcie przechowywania i użytkowania, a w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu? Dopuszczamy nie wymagamy.

- Prosimy o sprecyzowanie czy kaniula ma posiadać 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF, słyszalny (kliknięcie po przesunięciu przełącznika) i optyczny: czarne paski/znaczki w pozycji ON? Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet 46

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya 100% silikon, balon 10ml, przezroczystego, z workiem na mocz 2000 ml i drenem 120cm oraz strzykawką 10 ml z 10% sterylnym roztworem gliceryny w jednym opakowaniu, do długotrwałego użycia, do 6 tygodni, czyli dłużej niż rekomendowany czas użycia dla cewników powlekanych srebrem. Dostępne rozmiary cewnika w zestawie to CH 12, 14, 16, 18, 20, 22 jak stosowany ? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2 w Pakiecie 9 w pozycji 1 dopuści elektrodę o wymiarach 57x 34 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2 w Pakiecie 9 w pozycji 2 dopuści elektrodę o wymiarach 57x 34 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 6

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 pojemniki o kształcie walca z dnem w kształcie koła? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 pojemnik z dnem o śr. 10 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 pojemnik w kształcie wiadra, zwężający się ku dołowi, śr. Dolna ok. 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 pojemnik w kształcie wiadra, zwężający się ku dołowi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 pojemnik w kształcie wiadra, zwężający się ku dołowi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 14

Pytanie nr 6

Prosimy o wyrażenie zgody w poz. 1-10 na pojemniki do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych wykonanych z polipropylenu (PP), zamiast polistyrenu (PS). Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 7

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1-10 pojemników CHIR o sztywnych ściankach delikatnie zwężających się ku dołowi. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 8

Prosimy o dopuszczenie w poz. 5-10 pojemników CHIR o sztywnych ściankach z nieprzezroczystego PP. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 9

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika o pojemności 1200 ml. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie w poz. 9 pojemnika o poj. 10,6 L Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 11

Prosimy o dopuszczenie w poz. 10 pojemnika o poj. 5600 ml. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 12

Zgodnie z Częścią II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, każdemu wyrobowi musi towarzyszyć informacja konieczna do jego bezpiecznego i właściwego używania oraz konieczna do zidentyfikowania wytwórcy. Informacja taka umieszczana jest w formie trwale umieszczonej etykiety – jeżeli jest to możliwe. Podpunkt 8.3 i 8.4 powyższego rozporządzenia dokładnie określa jakie w szczególności informacje powinien wyrób medyczny posiadać. Umieszczenie takich informacji jest obowiązkiem wytwórcy. 
Z uwagi na zaistniały proceder jednej z nowych firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych oznaczeń bądź posiadające je w formie niezgodnej z aktem wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010r. zwracamy się z wnioskiem o  potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby pojemniki były wyposażone w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta naklejana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką IML) zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym w powyższym rozporządzeniu w szczególności etykietę z możliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia o zagrożeniach chemicznych i biologicznych?

Na potwierdzenie powyższego załączamy strony Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro opisujące to ważne dla użytkownika zagadnienie. Konsekwencją braku pełnej identyfikacji wyrobu będzie narażenie zamawiającego na potencjalne ryzyko kontaktu użytkownika z substancją niebezpieczną z uwagi na wątpliwą jakość oferowanych Państwu produktów.

Zgodnie z opisem oraz przepisami prawa.

Pytanie nr 13

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego. Dopuszczamy nie wymagamy.

Pytanie nr 14

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Pytanie nr 16

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 17

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca odstąpienie od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Ad. umowy – zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 18

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury”?  Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyślę fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług? Tak.

PYTANIE – PAKIET 9, POZ. 1

Prosimy o dopuszczenie w PAKIECIE 9 w POZ. 1  równoważnej elektrody EKG w rozmiarze 31 x 45 mm lub 36 x 51 mm. Pozostałe warunki zgodne z opisem Zamawiającego.

PYTANIE – PAKIET 9, POZ. 2

Prosimy o dopuszczenie w PAKIECIE 9 w POZ. 2  równoważnej elektrody EKG w rozmiarze 36 x 50 mm. Pozostałe warunki zgodne z opisem Zamawiającego.

PYTANIE – PAKIET 9, POZ. 4

Prosimy o dopuszczenie w PAKIECIE 9 w POZ. 4  równoważnej elektrody EKG do Holtera bez ździeraka do naskórka .

Prosimy o dopuszczenie elektrody okrągłej o średnicy w rozmiarze 50 mm, lub elektrody 50 x 36 mm lub w rozmiarze 45 x 43 mm. Prosimy o dopuszczenie pakowania elektrod w pozycji 4 w opakowania po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

Pozostałe warunki zgodne z opisem Zamawiającego.

Ad. pakietu 9 – Zgodnie z opisem podany w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA