Łódź,  15.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę cyfrowego angiografu wraz ze stołem angiograficznym  – nr sprawy 40/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1. Dotyczy załącznika nr  6 pkt. 198

Opis parametrów wstrzykiwacza zawartych w załączniku nr  6 pkt. 198 wskazuje na wybór urządzenia jednego producenta.  W związku z tym, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania manualny wstrzykiwacz kontrastu CO2 ?

Pozwoli to na złożenie ofert również innych producentów wstrzykiwaczy przez co Zamawiający będzie miał możliwość wybrania najlepszego wstrzykiwacza do podawania kontrastu o konkurencyjnych cenach i parametrach technicznych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający zapewnia odpowiednie pomieszczenia do magazynowania angiografu od czasu dostawy do czasu instalacji ? Prosimy o dokładne wskazanie miejsca składowania aparatu.

Odpowiedź: Tak, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na trenie Łodzi.

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiarów wymaganego wyposażenia w pkt. 193,194,195.

Odpowiedź:

Proponowane rozmiary osprzętu ochronnego.

Ad 193 – Garsonki ochronne radiologiczne (kamizelka + spódnica)

| Odpowiednik rozmiaru | sztuk | Klatka w obwodzie około cm | Wzrost około cm |
| --- | --- | --- | --- |
| MS | 2 | 90 - 100 | 160 - 170 |
| LS | 2 | 110-120 | 160 - 170 |
| LM | 2 | 110 - 120 | 170 - 180 |
| LL | 2 | 110 - 120 | 185 - 195 |

Ad 194 – osłona na tarczycę

małe S – sztuk 2

średnie M – sztuk 2

duże L - sztuk 4

ad 195 – Okulary ochronne sztuk 3 : po jednej parze – małe, średnie i duże

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści  Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona boczną o równoważniku minimum 0,75mm Pb ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 5.

Prosimy o wyznaczenie terminu do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Odpowiedź: Wizja lokalna odbędzie się w dniu 17.11.2017r. o godz. 14:00.