Łódź,  22.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek bariatrycznych  – nr sprawy 43/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego szerokość zewnętrzną 97 cm. Oferowana szerokość (poniżej 1 metra) pozwoli na swobodne przemieszczanie łóżka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy (w pkt. 10) o możliwość zaoferowania łóżka, którego podstawa oparta jest na trzech kolumnach gwarantująca bardzo dużą stabilność leża.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego leże czterosegmentowe wypełnione odejmowanymi płytami wykonanymi z HPL (pozostałe zapisy wskazane w pkt. 11 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego). Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o przyznanie 10 pkt. za powyżej oferowany parametr.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy (w pkt. 12) o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego podział powierzchni leża 79/17/32/62 cm. Oferowane wymiary różnią się minimalnie od wskazanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda 0o – 45o. Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego elektryczną regulację przechyłów bocznych leża 20o. Oferowany zakres różni się minimalnie od wskazanego przez Zamawiającego.  Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które nie jest wyposażone w „dodatkowy wspornik do reanimacji umieszczony pod leżem w części wezgłowia”. W oferowanym łóżku leże wykonane jest ze sztywnych płyt HPL, a konstrukcja łóżka oparta jest na kolumnach o przekroju prostokątnym – takie rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką stabilność podczas reanimacji (i nie ma konieczności stosowania rozwiązania opisanego w pkt.17).

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w dźwignię CPR segmentu oparcia pleców umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu tj. umiejscowioną pod segmentem oparcia pleców (w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem) oraz funkcję elektrycznego CPR (funkcja wyrównująca wszystkie segmenty wraz z przechyłami bocznymi) dostępną z jednego przycisku na panelu centralnym.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy (w pkt. 21) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada sterowanie elektryczne przy pomocy pilota przewodowego, czytelnego i wygodnego w obsłudze dla pacjenta  z sygnalizacją podłączenia łóżka do prądu oraz panelu centralnego z możliwością podwieszenia pod półką do odkładania pościeli i z możliwością montażu na szczycie od strony nóg, dostępne funkcje z panelu centralnego: elektryczny CPR, pozycja szokowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna oraz informacja wizualna o zablokowanej funkcji leża.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada obciążenie robocze 250 kg.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które jest wyposażone w wagę zintegrowaną z łóżkiem, wyświetlacze wbudowane w barierki boczne (po obu stronach łóżka), zapobiegające uszkodzeniom mechanicznym.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy (w pkt. 24) o możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w cztery opuszczane i składane obok ramy leża, niezależne, tworzywowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów leża, zabezpieczające pacjenta (430 mm powyżej powierzchni leża) na całej długości; barierki posiadające wyprofilowane, ergonomiczne uchwyty ułatwiające wstawanie lub siadanie; barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka spełniającego wymagania poniższych dyrektyw:

- Dyrektywa Europejska 93/42/CE z 14. czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych

- Dyrektywa Europejska 2006/42/CE z 17. maja 2006 roku dotycząca maszyn, zmieniająca Dyrektywę 95/16/CE

- Dyrektywa Europejska 2006/95/CE z 12. grudnia 2006 roku dotycząca uściślenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie materiałów elektrycznych przeznaczonych do stosowania pod limitowanym napięciem

- Dyrektywa Europejska 2004/108/CE z 15. grudnia 2004 roku dotycząca uściślenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

- Dyrektywa Europejska 2009/23/CE z 23. kwietnia 2009 roku dotycząca nieautomatycznych przyrządów ważenia

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.